Brańsk, 13.02.2026 r.

GMINA BRAŃSK

ul. Rynek 8

17-120 Brańsk

POR.271.3.2026

Informacja dodatkowa

W nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Brańsk” Gmina Brańsk przekazuje poniżej dodatkowe informacje:

- Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu zdalnego odczytu wodomierzy, którego transmisja danych realizowana jest     w technologii LoRaWAN. W PFU wskazano wymóg wykorzystania technologii LoRaWAN oraz rozbudowy istniejącej infrastruktury LoRaWAN a SWZ przewiduje wizję lokalną istniejącej infrastruktury systemu opartego na LoRaWAN.

- Wymóg technologiczny (zastrzeżenie): Oferowany system obsługi zdalnej (automatycznej) transmisji danych z wodomierzy musi opierać się na technologii LoRaWAN (sieć LoRaWAN: urządzenia końcowe + punkty dostępowe/bramki + elementy systemu zapewniające przekaz danych do stanowiska operatorskiego). Zamawiający nie dopuszcza innych technologii transmisji jako technologii podstawowej systemu (tj. nie dopuszcza zaoferowania systemu opartego na rozwiązaniach innych niż LoRaWAN jako zasadniczy sposób komunikacji i odczytu).

- Postanowienia PFU dotyczące sytuacji lokalizacji o ograniczonym zasięgu (wymóg zastosowania rozwiązań uzupełniających dla części punktów pomiarowych) pozostają aktualne jako funkcjonalność uzupełniająca i nie zmieniają zastrzeżenia z pkt 2, że podstawą systemu ma być LoRaWAN.