### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,  85 814 24 39  www.szpitallapy.pl   sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			REGON: 050644804

Łapy, 10.03.2026 r.

DZP.261.2/ZP/16/2026/TP

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 
w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby Oddziału Ginekologicznego SP ZOZ w Łapach”, (Znak postępowania: ZP/16/2026/TP), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 –

Proszę o przedstawienie zestawienia wymiarów roletek kasetonowych, ewentualnie wymiarów okien na których powinny znajdować się rolety.

Odpowiedź: Wymiary okien w których należy zamontować rolety:

Zakres 1

Okna w pomieszczeniu 02.37 zgodnie z rys. A07

pomieszczenie 02.26: 84/97 - 4 sztuki, 84/33 – 4 sztuki

pozostałe pomieszczenia zakresu 1:

84/96 - 8 sztuk

84/34 - 8 sztuk

82/99 - 2 sztuki

82/34 - 2 sztuki

84/107	- 6 sztuk

84/23 - 6 sztuk

Zakres 2

Okna w pomieszczeniu 02.02 zgodnie z rys. A07

pomieszczenie 02.04 84/97 - 2 sztuk, 84/33 – 2 sztuk

pozostałe pomieszczenia zakresu 2:

84/107	- 6 sztuk

84/23 - 6 sztuk

85/31 - 1 sztuka

83/107	- 2 sztuki

83/23 - 2 sztuki

84/97 - 2 sztuki

84/33 - 2 sztuki

82/97 - 1 sztuka

82/33 - 1 sztuka

86/97 - 1 sztuka

86/34 - 1 sztuka

Z zastrzeżeniem, że przed wykonaniem i montażem Wykonawca jest zobowiązany zdemontować istniejące rolety, zaślepić otwory po demontażu i ponownie wykonać pomiary z natury.

Podane wymiary są wewnętrznymi wymiarami przeszklenia, pierwszy wymiar to szerokość w cm, 
a drugi wysokość w cm.

Pytanie nr 2 –

Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie rozwiązania równoważnego podwieszenie kolumny anestezjologicznej poprzez belki stalowe mocowane wewnątrz Sali Zabiegowej. Zastosowanie takiego rozwiązania obniży koszty realizacji zadania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza belek stalowych mocowanych pod stropem Sali Zabiegowej.

Pytanie nr 3 –

Czy Zamawiający będzie opłacał wymagane przeglądy na własny koszt? Zastosowanie takiego rozwiązania obniży koszty realizacji zadania.

Odpowiedź: Nie, udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych zainstalowanych urządzeń w tym wymianę materiałów eksploatacyjnych oraz inne czynności serwisowe, które są zalecane przez producentów w ramach wykonywania przeglądów gwarancyjnych lub wymagane do zachowania gwarancji.

Pytanie nr 4 –

Proszę o potwierdzenie, iż do wymiany należy przyjąć okna w ilości 2 sztuk (O1-1sztuka, O2- 1sztuka).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, wymiana okien zgodnie z dokumentacja projektową.

Pytanie nr 5 –

Proszę o podanie parametrów drzwi przesuwnych oraz kontroli dostępu.

Odpowiedź: Drzwi przesuwne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i podanymi 
w niej parametrami. Instalacja kontroli dostępu musi być w pełni kompatybilna z funkcjonującym 
w szpitalu systemem Roger 5.

Pytanie nr 6 –

Proszę o podanie parametrów izolacji akustycznej pod posadzkowej.

Odpowiedź: Warstwy posadzkowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
z zastosowaniem izolacji akustycznej z wełny gr. 2cm. Jeśli po usunięciu istniejących posadzek nie będzie możliwości wykonania posadzek o zaprojektowanej wysokości Zamawiający dopuści zastosowanie mat akustycznych przy zachowaniu parametrów izolacji akustycznej posadzki.

Pytanie nr 7 –

Proszę o podanie wymiarów i ilości okien, w których należy zamontować rolety.

Odpowiedź: Wymiary okien w których należy zamontować rolety:

Zakres 1

Okna w pomieszczeniu 02.37 zgodnie z rys. A07

pomieszczenie 02.26: 84/97 - 4 sztuki, 84/33 – 4 sztuki

pozostałe pomieszczenia zakresu 1:

84/96 - 8 sztuk

84/34 - 8 sztuki

82/99 - 2 sztuki

82/34 - 2 sztuki

84/107	- 6 sztuk

84/23 - 6 sztuk

Zakres 2

Okna w pomieszczeniu 02.02 zgodnie z rys. A07

pomieszczenie 02.04 84/97 - 2 sztuk, 84/33 – 2 sztuk

pozostałe pomieszczenia zakresu 2:

84/107	- 6 sztuk

84/23 - 6 sztuk

85/31 - 1 sztuka

83/107	- 2 sztuki

83/23 - 2 sztuki

84/97 - 2 sztuki

84/33 - 2 sztuki

82/97 - 1 sztuka

82/33 - 1 sztuka

86/97 - 1 sztuka

86/34 - 1 sztuka

Z zastrzeżeniem, że przed wykonaniem i montażem Wykonawca jest zobowiązany zdemontować istniejące rolety, zaślepić otwory po demontażu i ponownie wykonać pomiary z natury.

Podane wymiary są wewnętrznymi wymiarami przeszklenia, pierwszy wymiar to szerokość w cm, 
a drugi wysokość w cm.

Pytanie nr 8 –

Proszę o informację, czy na drogach ewakuacyjnych należy zastosować drzwi z wyposażeniem ewakuacyjnym (Drzwi D4kd - 2 szt., D7ei60kd - 1szt)?

Odpowiedź: Drzwi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie nr 9 –

W związku z tym że nie ma możliwości połączenia technicznie drzwi przesuwnych z ościeżnicami p.poż proszę o informację:

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązania polegającą na rezygnacji z klasy odporności ogniowej fixów bocznych, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji drzwi przesuwnych automatycznych podłączonych do SAP?

Odpowiedź: Drzwi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę drzwi przesuwnych automatycznych na drzwi rozwierane automatyczne, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów funkcjonalnych oraz integracji z SAP?

Odpowiedź: Nie, drzwi przesuwne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- W przypadku dopuszczenia rozwiązania zamiennego – czy Zamawiający wymaga zachowania klasy odporności ogniowej dla całej przegrody D9 zgodnie z projektem, czy dopuszcza zmianę klasy odporności ogniowej tej przegrody?

Odpowiedź: Nie, drzwi i przegrody należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 10 –

Bardzo proszę o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej w możliwie najszybszym czasie.

Odpowiedź: Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 11.03.2026 r. 
w godzinach 9:00-13:00.

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Technicznych

Jerzy Kułakowski