Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oraz szkolenie personelu z zakresu użytkowania i konserwacji mebli dla IFJ PAN w Krakowie.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1. | Stół przyścienny – 1 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1450 x 650 x 900 mm. Blat: Blat wykonany z laminatu. Konstrukcja: Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. Wyposażenie stołu: 1x umywalka ceramiczna nakładany na blat np. Nyks 48 cm x 37 cm 1x armatura laboratoryjna łokciowa pokryta chemoodporną powłoką EPS c/z woda; Zabudowa podblatowa: 1x szafka instalacyjna jednodrzwiowa 600 mm. 1x szafka jednodrzwiowa 850 mm z 3 szufladami. Zabudowa nadblatowa: 1x szafka naścienna 1450x350x620 mm z półką, drzwi pełne. Cała zabudowa wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm. |
| 2. | Szafa ubraniowa laminowana - 1 szt. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 350x500x2200 mm. Szafa 1-drzwiowa o szer. 350 mm, wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe. Drzwi szafy pełne z zamkiem. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. W górnej części szafka posiada nadstawę z drzwiami pełnymi. |
| 3. | Biurka przyścienne - 2 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1000 x 600 x 750 mm Blat: Blat wykonany z laminatu. Konstrukcja: Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. Zabudowa podblatowa: 1x stół bez zabudowy z miejscem na nogi. |
| 4. | Szafa laminowana niska - 1 szt. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800x500x1400 mm. Szafa 2-drzwiowa, drzwi pełne, wyposażona jest w 4 półki z możliwością regulacji wysokości. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej. |
| 5. | Biurko przyścienne - 1 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1100 x 600 x 750 mm. Blat: Blat wykonany z laminatu. Konstrukcja: Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. Zabudowa podblatowa: 1x stół bez zabudowy z miejscem na nogi. |
| 6. | Szafa laminowana wysoka - 1 szt. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 600x600x2400 mm. Szafa 1-drzwiowa, drzwi pełne, wyposażona jest w 5 półek z możliwością regulacji wysokości. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. W górnej części szafka posiada nadstawę z drzwiami pełnymi. |
| 7. | Szafa laminowana na stelażu z roletą – 1 szt. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200x1200x2200mm. Cała konstrukcja szafy oparta na stelażu. Drzwi szafy w formie rolety pionowej. Jedna boczna ściana z możliwością demontażu. Zabudowa boczna wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. W górnej części szafa posiada półkę. |
| 8. | Biurko przyścienne – 1 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200 x 600 x 750 mm. Blat: Blat wykonany z laminatu. Konstrukcja: Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. Zabudowa podblatowa: 1x stół bez zabudowy z miejscem na nogi. Zabudowa nadblatowa: 1x szafa naścienna 1200x350x600 mm z półką i drzwiami pełnymi. Cała zabudowa wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. |
| 9. | Szafa laminowana wysoka – 1 szt. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000x500x2300mm. Szafa 2-drzwiowa, drzwi pełne, wyposażona jest w 5 półek z możliwością regulacji wysokości. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. W górnej części szafka posiada nadstawę z drzwiami pełnymi. |
| 10. | Biurko przyścienne – 1 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1250 x 750 x 750 mm. Blat: Blat wykonany z laminatu. Konstrukcja: Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. Zabudowa podblatowa: 1x stół bez zabudowy z miejscem na nogi. |
| 11. | Stół przyścienny – 1 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2430 x 650 x 900 mm. Blat: Blat wykonany z laminatu. Zwis z prawej strony 630 mm ze wspornikiem do ściany. Konstrukcja: Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. Wyposażenie stołu 1x zlew ze stali 400x400 mm 1x armatura laboratoryjna łokciowa pokryta chemoodporną powłoką EPS c/z woda; Zabudowa podblatowa: 1x szafka instalacyjna jednodrzwiowa 600 mm. 1x szafka dwudrzwiowa 800 mm; 1x szafka 400 mm z 3 szufladami. Cała zabudowa wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm. Blat wykonany z laminatu. Zwis z prawej strony 630 mm ze wspornikiem do ściany. |
| 12. | Szafa laminowana wysoka – 1 szt. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 900x500x2300 mm. Szafa 2-drzwiowa, drzwi pełne, wyposażona jest w 5 półek z możliwością regulacji wysokości. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. W górnej części szafka posiada nadstawę z drzwiami pełnymi. |
| 13. | Szafa laminowana wysoka – 1 szt. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 500x600x2300 mm. Szafa 2-drzwiowa, drzwi pełne, wyposażona jest w 5 półek z możliwością regulacji wysokości. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. W górnej części szafka posiada nadstawę z drzwiami pełnymi. |
| 14. | Kontenerek jezdny – 1 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 400 x 500 x 600 mm. Kontenerek jezdny z 3 szufladami, wyposażony kółka jezdne w tym 2 z hamulcem. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. |
| 15. | Stół przyścienny – 1 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2000 x 700 x 900 mm. Blat: Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych o grubości 16 mm bez podniesionego obrzeża. Konstrukcja: Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. Wyposażenie stołu: 1x zlew ze stali 400x400 mm 2x zlew z ceramiki technicznej 445x445 mm 2x armatura laboratoryjna łokciowa pokryta chemoodporną powłoką EPS c/z woda; Zabudowa podblatowa: 1x szafka instalacyjna jednodrzwiowa 600 mm. 1x szafka jednodrzwiowa 400 mm; 1x szafka instalacyjna dwudrzwiowa 1000 mm. Cała zabudowa wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. |
| 16. | Stół laboratoryjny wyspowy – 1 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1500 x 1200 x 900 mm. Blat: Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych o grubości 16 mm bez podniesionego obrzeża. Konstrukcja: Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. Nadstawka laboratoryjna dwupółkowa o szerokości 1500 mm. Nadstawka wykonana jest z aluminium o grubości 1,5 mm malowanego proszkowo farbą chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące wymiary 80 x 80 x 800 mm. Półki nadstawki o głębokości 300 mm wykonane z profili stalowych wyposażone w półkę wykonaną ze szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6mm. Półki umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. W każdej kolumnie 2x gniazdo prądowe 230V. Zabudowa podblatowa: 4x szafka jednodrzwiowa 400 mm z szufladą górną 2x miejsce do siedzenia Cała zabudowa wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm. |
| 17. | Biurko przyścienne z regulacją wysokości - 2 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2000 x 800 x 710/1200 mm. Blat: Blat wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Konstrukcja: Cała konstrukcja stołu oparta na stelaży elektrycznym z regulacją wysokości o nośności min. 100 kg. Zabudowa podblatowa: 1x stół bez zabudowy z miejscem na nogi. |
| 18. | Fotel biurowy – 5 szt. - krzesło biurowe z siedziskiem obitym tkaniną i oparciem z siatki - mechanizm bujania z regulacją przeciwwagi - plastikowe podłokietniki - siedzisko o szerokości 50 cm tolerancja +/- 2 cm i głębokości 49 cm tolerancja +/- 2 cm, oparcie wysokości 54 cm tolerancja +/- 2 cm - plastikowy krzyżak, nośność min. 120 kg - kółka do miękkich powierzchni - zagłówek do podparcia głowy, szyi i kręgosłupa szyjnego - stała podpórka lędźwiowa kręgosłupa |
| 19. | Fotel biurowy Premium – 1 szt. - krzesło biurowe z CHARTER z obiciem ze skóry EKO - mechanizm synchroniczny o doskonałych właściwościach ergonomicznych, który dostosowuje nachylenie oparcia do nachylenia poduszki siedziska - plastikowe podłokietniki - siedzisko o szerokości 50 cm tolerancja +/- 2 cm i głębokości 53 cm tolerancja +/- 2 cm, oparcie wysokości 75 cm tolerancja +/- 2 cm - plastikowy krzyżak, nośność min. 150 kg - kółka do twardych powierzchni |
| 20. | Hoker laboratoryjny wysoki z podnóżkiem – 2 szt. Wysoki obrotowy hoker laboratoryjny z podnóżkiem regulowanym. Siedzisko ma wyprofilowanie na część lędźwiową pleców. Wykonane zostało z miękkiego antypoślizgowego poliuretanu i jest odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie szkodliwych czynników chemicznych oraz nie chłonie wody. Podnośnik pneumatyczny daje możliwość płynnej regulacji wysokości siedziska w zależności od potrzeb użytkownika można dopasować odległość podnóżka od podłoża. Całość osadzono na solidnej pięcioramiennej poliamidowej podstawie ze stopkami antypoślizgowymi. Hoker powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych. Zakres regulacji siedziska 54 – 80 cm (+/- 1 cm), • Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 25 cm tolerancja +/- 2 cm, • Siedzisko - 36 cm x 35 cm (szer. x gł.) tolerancja +/- 2 cm, |
| 21. | Krzesło laboratoryjne - 2 szt. Krzesło laboratoryjne o wysokości 460-600 mm tolerancja +/- 20 mm z miękkimi, nierysującymi kółkami. Siedzisko wykonane z zintegrowanej pianki w kolorze czarnym. Krzesło posiada podłokietniki 4D. Boczne uchwyty w kolorze niebieskim. Regulacja wysokości siedziska w celu dostosowania do wysokości i wysokości miejsca pracy. Regulacja nachylenia siedziska w celu dostosowania powierzchni siedziska podczas czynności pochylonych do przodu. Regulacja głębokości siedziska w celu dopasowania siedziska do długości ud. Regulacja wysokości oparcia dla optymalnego podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe zabezpieczające oparcie po zwolnieniu zamka. Krzesło bez podnóżka. Przykład Np. NEXIT marki Bimos lub równoważne |
| 22. | Szafka laminowana naścienna typu-L – 1 szt. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1900/1600x300x700 mm. Szafka wisząca z drzwiami pełnymi, wyposażona jest w 2 półki z możliwością regulacji wysokości. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. |
| 23. | Szafka laminowana naścienna – 1 szt. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1800x300x600 mm. Szafka wisząca z drzwiami pełnymi, wyposażona jest w półkę z możliwością regulacji wysokości. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. |
| 24. | Kontenerek jezdny – 3 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 400 x 600 x 600 mm. Kontenerek jezdny z 3 szufladami (1x głęboka, 2x płytka), wyposażony kółka jezdne w tym 2 z hamulcem. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. |
| 25. | Stół przyścienny L-kształtny – 1 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1900/2400 x 700 x 900 mm. Blat: Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych o grubości 16 mm bez podniesionego obrzeża. Konstrukcja: Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Zabudowa podblatowa: 1x miejsce na nogi 2x szafka dwudrzwiowa 800 mm z półką Cała zabudowa wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. |
| 26. | Stół przyścienny – 1 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 3500 x 500/700 x 900 mm. Blat: Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych o grubości 16 mm bez podniesionego obrzeża. Konstrukcja: Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Zabudowa podblatowa: 1x miejsce zabudowane ścianą dygestorium 750 mm 1x miejsce na nogi 1000 mm, 1x szafka dwudrzwiowa 800 mm z półką 1x zabudowane stanowisko wagowe 900 mm z płytą antywibracyjną 30x400mm. Cała zabudowa wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm. |
| 27. | Szafa laminowana wysoka – 1 szt. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 500x600x2300 mm. Szafa 2-drzwiowa, drzwi pełne, wyposażona jest w 5 półek z możliwością regulacji wysokości. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. W górnej części szafka posiada nadstawę z drzwiami pełnymi. |
| 28. | Krzesło laboratoryjne - 3 szt. Wysokie krzesło laboratoryjne z podnóżkiem. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki PU. Oparcie umożliwiające łatwe poruszanie się na krześle oraz cyrkulację powietrza. Łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących. Krzesło wyposażone w mechanizm stałego kontaktu z plecami i regulację pochylenia siedziska. Regulacja wysokości siedziska. Szerokość siedziska: 460 mm tolerancja +/-20 mm Głębokość siedziska: 470 mm tolerancja +/-20 mm Wysokość oparcia: 580 mm tolerancja +/-20 mm Średnica podstawy krzesła: 680 mm tolerancja +/-20 mm Wysokość siedziska : 590–860 mm tolerancja +/-20 mm Przykład: Bimos wysokie lub równoważne |
| Dotyczy wszystkich powyższych punktów |  |
| 1. | Wymagania materiałowe |
| 1.1 | Wymagania dla szafek podblatowych: Przestrzeń pod blatem, zabudowana szafkami (ilość i rodzaj ujęty w wykazie przy każdym ze stołów) w technologii ( korpus, półka) wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości minimum 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości minimum 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Uchwyty monolityczne – rodzaj do ustalenia. Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykających. Kolorystyka szafek do ustalenia z Zamawiającym. |
| 1.2 | Stelaże typu A (stoły zgodnie ze specyfikacją szczegółową): Wykonane ze stali o grubości minimum 2 mm, konstrukcji nienasiąkliwej i niepalnej, pokrytej farbą poliestrową nakładanym metodą proszkową. Konstrukcja stelaża wykonana z kształtownika zamkniętego o wym. minimum 30 x 30 x 2 mm. Nóżki stelaża posiadają możliwość regulacji wysokości w granicach co najmniej od -5 do +20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciążenie stołu na stelażu wynosi min. 400 kg/moduł. Pojedyncze moduły łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu. Wszystkie otwarte elementy stelaża zaślepione wkładkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym. Kolor stelaży do ustalenia z Zamawiającym. |
| 1.3 | Wymagania dla zlewów i armatury: zlewy ceramiczne zgodnie z opisem w specyfikacji Armatura: Armatura zainstalowana w blatach stołów roboczych zarówno do wody ciepłej jak i zimnej pokryta lakierem chemoodpornym, montowana zgodnie ze szczegółowym opisem pozycji. Armatura do wody ciepłej i zimnej z mieszalnikiem – pokrętła zaworów są oznakowane kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003 lub równoważną |
| 1.4 | Wymagania dla blatów roboczych: Parametry wymagane dla materiałów z których są wykonane blaty. - Laminat postforming – Blat grubości 38 mm wykonany z płyty postforming będącą płytą wiórową powlekaną wysokiej jakości laminatem z zawinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości, a ich konserwacja nie sprawia żadnych trudności. - Żywice fenolowe (HPL) - Samonośna, płaska płyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału wykonana z włókien celulozowych, utwardzonych termicznie i ciśnieniowo za pomocą żywic fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeża o grubości 16 mm (+/- 2mm), z podniesionym obrzeżem wykonanym z tego samego materiału o grubości min. 20 mm (+/- 2mm). Blaty w kolorze jasny popiel. |
| 1.5 | Wymagania dla nadstawek Nadstawka wykonana z aluminium o grubości 1,5 mm malowanego proszkowo farbą poliestrową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada wymiary 80 x 80 x 800 (dwupółkowa) mm (+/-5%). Półki nadstawki wykonane są ze szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm. Półki umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. Kolumny nadstawki montowane na podkładkach z polipropylenu o grubości minimum 8 mm. Kolumny wyposażone w gniazda elektryczne 230V IP 54 w ilości zgodnej ze specyfikacją szczegółową. |
| 1.6 | Krzesła i hokery Krzesła laboratoryjne niskie: Krzesło laboratoryjne o wysokości 460-600 mm tolerancja +/- 20 mm z miękkimi, nierysującymi kółkami. Siedzisko wykonane z zintegrowanej pianki w kolorze czarnym. Krzesło posiada podłokietniki 4D. Boczne uchwyty w kolorze niebieskim. Regulacja wysokości siedziska w celu dostosowania do wysokości i wysokości miejsca pracy. Regulacja nachylenia siedziska w celu dostosowania powierzchni siedziska podczas czynności pochylonych do przodu. Regulacja głębokości siedziska w celu dopasowania siedziska do długości ud. Regulacja wysokości oparcia dla optymalnego podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe zabezpieczające oparcie po zwolnieniu zamka. Krzesło nie posiada podnóżka. Krzesła laboratoryjne wysokie: Wysokie krzesło laboratoryjne z podnóżkiem. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki PU. Oparcie umożliwiające łatwe poruszanie się na krześle oraz cyrkulację powietrza. Łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących. Krzesło wyposażone w mechanizm stałego kontaktu z plecami i regulację pochylenia siedziska. Regulacja wysokości siedziska. Szerokość siedziska: 460 mm tolerancja +/-20 mm Głębokość siedziska: 470 mm tolerancja +/-20 mm Wysokość oparcia: 580 mm tolerancja +/-20 mm Średnica podstawy krzesła: 680 mm tolerancja +/-20 mm Wysokość siedziska : 590–860 mm tolerancja +/-20 mm Hoker laboratoryjny wysoki: Wysoki obrotowy hoker laboratoryjny z podnóżkiem regulowanym. Siedzisko ma wyprofilowanie na część lędźwiową pleców. Wykonane zostało z miękkiego antypoślizgowego poliuretanu i jest odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie szkodliwych czynników chemicznych oraz nie chłonie wody. Podnośnik pneumatyczny daje możliwość płynnej regulacji wysokości siedziska w zależności od potrzeb użytkownika można dopasować odległość podnóżka od podłoża. Całość osadzono na solidnej pięcioramiennej poliamidowej podstawie ze stopkami antypoślizgowymi. Hoker posiada atest badań wytrzymałościowych, bardzo dobrze nadaje się do użytku w laboratoriach. • Zakres regulacji siedziska 54 – 80 cm (+/- 1 cm), • Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 25 cm, • Siedzisko - 36 cm x 35 cm (szer. x gł.) tolerancja +/- 2 cm, |
| 2. | Dokumenty jakie należy dołączyć razem z ofertą w celu potwierdzenia zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z wymaganiami zamawiającego |
| 2.1 | Certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego", wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością. |
| 2.2 | Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy PN-EN ISO 14001 lub równoważnej w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego" Wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania środowiskiem. |
| 2.3 | Certyfikat systemu zarządzania BHP, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Normy 45001 lub równoważnej w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego" Wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania BHP. |
| 2.4 | Certyfikat dla nadstawki laboratoryjnej, potwierdzający spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa zapewnionego przez zgodność z normami: PN-EN 61010-1:2011+A1:2019-04+AC:2019-06, lub równoważną, wystawiony przez laboratorium akredytowane w tym zakresie |
| 2.5 | W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia stali, z której wykonanie są stelaże, należy do oferty dołączyć sprawozdanie lub raport zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-3:2021-06 lub równoważną „Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła” (lub równoważną) dotyczący badań odporności na promieniowanie UV kształtowników stalowych zabezpieczonych farbami poliestrowymi, gdzie rezultatem badania jest brak widocznych zmian. Dokument wydany przez laboratorium akredytowane w tym zakresie. |
| 2.6 | Certyfikat na zgodność z normą PN EN 13150 lub równoważną – Stoły robocze dla laboratoriów – wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę wraz z kartą oceny wyników badań wyboru, w zakresie stołu laboratoryjnego na stelażu stalowym. Certyfikat musi być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą uprawnioną do wydawania certyfikatów w tym zakresie. |
| 2.7 | Certyfikat na zgodność z normą PN EN 16121+A1:2007-11 lub równoważną – Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody badań wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę wraz z kartą oceny wyników badań wyrobu, w zakresie szafy laboratoryjnej wykonanej z tworzywa sztucznego. Certyfikat musi być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą uprawnioną do wydawania certyfikatów w tym zakresie. |
| 2.8 | Atest higieniczny na stoły laboratoryjne. |
| 2.9 | Atest higieniczny dla armatury laboratoryjnej |
| 2.10 | Atest higieniczny dla blatów wykonanych z mieszanki żywic fenolowych wydany przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze |
| 2.11 | Atest higieniczny dla blatów wykonanych z laminatu wydany przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze. |
| 2.12 | Dokument CE lub deklaracja producenta dla krzeseł |
| 3. | Wymagana wizja lokalna przed złożeniem oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu skutkuje odrzuceniem oferty, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp. |
| 4. | Warunki dostawy i serwisu gwarancyjnego |
| 4.1 | Transport, wniesienie, ustawienie i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |
| 4.2 | Gwarancja min. 24 miesiące |
| 4.3 | Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym nie może przekroczyć 24 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia usterki (rozumianego jako rozpoczęcie działań naprawczych) |
| 4.4 | Czas realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności sprowadzenia części – nie dłużej niż 20 dni roboczych |
| 4.5 | Serwis pogwarancyjny w siedzibie Zamawiającego przez okres minimum 5 lat od zakończenia okresu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis. Należy wskazać podmiot realizujący ten serwis przed podpisaniem umowy. |