Fabianki, 19.02.2026 r.

RI.271.1.3.2026- odp 4

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy  - Prawo zamówień publicznych, Gmina Fabianki przekazuje następujące wyjaśnienia treści swz dla zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją”:

- Czy Zamawiający potwierdza, że opis zawarty w dokumentacji mówiący o tym że pozostałe ulice gminne i drogi wewnętrzne (prócz drogi powiatowej 2714C) są „drogami o nawierzchni gruntowej" jest błędny a na działkach nr 185/35, 278 i 279 występuję nawierzchnia asfaltowa.

Odpowiedź

Rzeczywiście zapis w Projekcie Budowlanym w zakresie PZT jest błędny. Na wskazanych działkach występuje nawierzchnia asfaltowa, którą należy odtworzyć.

- Czy odtworzenie nawierzchni asfaltowej (w miejscach, gdzie faktycznie występowała przed rozpoczęciem robót) należy do zakresu obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, na podstawie obowiązku .„przywrócenia do stanu pierwotnego"? Jeżeli tak w celu umożliwienia rzetelnego przygotowania oferty prosimy o udostępnienie uzupełnionego przedmiaru robót zawierającego szczegółowe pozycje dotyczące rozebrania i odtworzenia nawierzchni asfaltowej z dokładnymi ilościami lub informacji o ilościach tych robót (łączna powierzchnia asfaltu wymagającego odtworzenia w m2) wraz z technologią odtworzenia drogi.

Odpowiedź

Tak. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest również odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

Przy wycenie robót należy przyjąć następujące ilości:

etap I: cięcie nawierzchni bitumicznej: 586,7mb

rozbiórka i odtworzenie nawierzchni bitumicznej: 502,3m2

etap II: cięcie nawierzchni bitumicznej: 903,4mb

rozbiórka i odtworzenie nawierzchni bitumicznej: 813,2m2

Prosimy o przyjęcie grubości warstw: 3 cm w- wa ścieralna plus 3cm w-wa wiążąca na podbudowie z kruszywa naturalnego. Odtworzenie winno być wykonane na podbudowie z tłucznia 10cm+5cm

- W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że odtworzenie nawierzchni asfaltowej będzie realizowane przez Zamawiającego we własnym zakresie lub w ramach odrębnego zamówienia, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni po zakończeniu robót w miejscach, gdzie występował asfalt.

Odpowiedź

odpowiedzi 1 i 2