Fabianki, 19.02.2026 r.

RI.271.1.3.2026- odp 5

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy  - Prawo zamówień publicznych, Gmina Fabianki przekazuje następujące wyjaśnienia treści swz dla zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją”:

Dotyczy:

Postępowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szpetalu Górnym na odcinku od ul. Sadowej do ul. Wiślanej” – Część 2.

Treść zapytania:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz przedmiarów robót dla Części 2

W dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego dla Części 2 (odcinek od ul. Sadowej do ul. Wiślanej) nie uwzględniono robót związanych z rozbiórką oraz późniejszą odbudową nawierzchni istniejącej drogi asfaltowej i poboczy, które ulegną naruszeniu w trakcie budowy kolektorów kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Czy Zamawiający planuje wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni i poboczy

we własnym zakresie (lub w ramach odrębnego zamówienia), a tym samym Wykonawca niniejszego zadania jest zwolniony z tego obowiązku?

- W przypadku, gdy odbudowa nawierzchni leży po stronie Wykonawcy, prosimy o:

o niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji o szczegółowy opis konstrukcji odtworzeniowej oraz standardów jej wykonania; o udostępnienie przedmiarów robót obejmujących zakres rozbiórek i odtworzeń; o informację, czy koszt tych prac należy ująć w cenie ryczałtowej, mimo ich braku w obecnym zestawieniu przedmiarowym.

Uzasadnienie: Brak jednoznacznych informacji w tym zakresie uniemożliwia rzetelną

wycenę ofertową oraz może prowadzić do sporów na etapie realizacji inwestycji i odbiorów końcowych

Odpowiedź

W części 2 zamówienia ewentualne roboty odtworzeniowe, dotyczące drogi asfaltowej wraz z poboczami oraz rozbiórki asfaltu nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia. Będą stanowiły odrębne zamówienie. Zadanie powinno zostać wykonane tak, aby jak najmniej ingerować w nawierzchnię asfaltową -szerokość pasa drogowego na to pozwoli.