Zadanie nr  1

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Hydrożel stosowany w trudno gojących się ranach 15g | opakowanie | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią , nie zawierający składników czynnych i uczulających. Rozmiar 10cm x 10cm . Opakowanie 10szt | opakowanie | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Antybakteryjny opatrunek zawierający jony srebra, jałowy. Rozmiar 10x10cm. | Opakowanie sztuka | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne łączący i zbliżający brzegi ran, pokryty klejem poliakrylowym. Rozmiar 3x76mm lub 3x75mm. X 250 szt | opakowanie | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne łączący i zbliżający brzegi ran, pokryty klejem poliakrylowym. Rozmiar 6x76mm lub 6x75mm. X 150 szt | opakowanie | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przezroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej do mocowania kaniul i cewników. Rozmiar 10x12-15cm. Opakowanie 50szt. | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  2

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość |  | Cena netto za j.m. |  | Wartość netto |  | VAT stawka |  | VAT |  | Wartość brutto |  | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze |  | klasa wyrobu medycznego |  | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności |  | Kod EAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6=4x5 |  | 7 |  | 8=6x7 |  | 9=6+8 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Foliowy opatrunek typu Tegaderm składający się z cienkigo podłoża z nałożonym hipoalergicznym klejem niezawierającym lateksu. Wodoodporny, nieprzepuszczalny dla cieczy, bakterii i wirusów (potwierdzone badaniami in vitro). Stosowany do zabezpieczania ran oraz mocowania cewników donaczyniowych. Opakowanie typu folia-folia, 50szt . Rozmiar 10cm x 12 cm | opakowanie | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suma netto: |  |  |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  3

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wchłanialna gąbka żelatynowa o rozmiarach 80x50x1mm x 20szt | opakowanie | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłanialna gąbka żelatynowa o rozmiarach 80x50x10mm x 10szt | opakowanie | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  4

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Plastry nasączone chlorheksydyną 20cmx15cm.Opakowanie 10szt. | opakowanie | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Plastry nasączone chlorheksydyną 10x10cm.Opakowanie 10szt. | opakowanie | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hypoalergiczny, sterylny, przezroczysty opatrunek z folii poliuretanowej stanowiącej barierę mikrobiologiczną, wodoszczelny z nacięciem umożliwiający wymianę gazową pomiędzy skórą a środowiskiem do mocowania kaniul u noworodków 5cmx6cm.Opakowanie 100szt. | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  5

| Poz. | Asortyment | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość |  | Cena netto za j.m. |  | Wartość netto |  | VAT stawka |  | VAT |  | Wartość brutto |  |  | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze |  | klasa wyrobu medycznego |  | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności |  | Kod EAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6=4x5 |  | 7 |  | 8=6x7 |  | 9=6+8 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Chłonny opatrunek złożony z dwóch warstw, wykonany w technologii hydrofiber, posiadający poprzeczne przeszycia wzmacniające opatrunek | 5x5cm | Opakowanie sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chłonny opatrunek złożony z dwóch warstw, wykonany w technologii hydrofiber, posiadający poprzeczne przeszycia wzmacniające opatrunek | 10x10cm | Opakowanie sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chłonny opatrunek złożony z dwóch warstw, wykonany w technologii hydrofiber, posiadający poprzeczne przeszycia wzmacniające opatrunek oraz jony srebra o działaniu bakteriobójczym; | 5x5cm | Opakowanie sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chłonny opatrunek złożony z dwóch warstw, wykonany w technologii hydrofiber, posiadający poprzeczne przeszycia wzmacniające opatrunek oraz jony srebra o działaniu bakteriobójczym; | 10x10cm | Opakowanie sztuka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany, przylepne z silikonową warstwą klejącą, wielowarstwowa część chłonna z warstwą kontaktową wykonaną w technologii hydrofiber, | 10x10cm | Opakowanie sztuka | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany, przylepne z silikonową warstwą klejącą, wielowarstwowa część chłonna z warstwą kontaktową wykonaną w technologii hydrofiber, | 17,5x17,5cm | Opakowanie sztuka | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany, przylepne z silikonową warstwą klejącą, wielowarstwowa część chłonna z warstwą kontaktową wykonaną w technologii hydrofiber, | 12,5x12,5cm | Opakowanie sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany, przylepne z silikonową warstwą klejącą, wielowarstwowa część chłonna z warstwą kontaktową wykonaną w technologii hydrofiber, z jonami srebra o działaniu bakteriobójczym oraz z warstwą zewn | 5x5cm | Opakowanie sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany, przylepne z silikonową warstwą klejącą, wielowarstwowa część chłonna z warstwą kontaktową wykonaną w technologii hydrofiber, na piętę | 14x19,8cm | Opakowanie sztuka | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany, przylepne z silikonową warstwą klejącą, wielowarstwowa część chłonna z warstwą kontaktową wykonaną w technologii hydrofiber, na kość krzyżową | 16,9x20cm | Opakowanie sztuka | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany, przylepne z silikonową warstwą klejącą, wielowarstwowa część chłonna z warstwą kontaktową wykonaną w technologii hydrofiber, z jonami srebra o działaniu bakteriobójczym oraz z warstwą zewn | 10x10cm | Opakowanie sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany, przylepne z silikonową warstwą klejącą, wielowarstwowa część chłonna z warstwą kontaktową wykonaną w technologii hydrofiber, z jonami srebra o działaniu bakteriobójczym oraz z warstwą zewn, na piętę | 14x19,8cm | Opakowanie sztuka | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany, przylepne z silikonową warstwą klejącą, wielowarstwowa część chłonna z warstwą kontaktową wykonaną w technologii hydrofiber, z jonami srebra o działaniu bakteriobójczym oraz z warstwą zewn, | 12,5x12,5cm | Opakowanie sztuka | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany, przylepne z silikonową warstwą klejącą, wielowarstwowa część chłonna z warstwą kontaktową wykonaną w technologii hydrofiber, z jonami srebra o działaniu bakteriobójczym oraz z warstwą zewn, na kość krzyżową | 16,9x20cm | Opakowanie sztuka | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany, nieprzylepne , wielowarstwowa część chłonna z warstwą kontaktową wykonaną w technologii hydrofiber, z jonami srebra o działaniu bakteriobójczym oraz z warstwą zewn, | 15,x15cm | Opakowanie sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy, złożony z wewnętrznej warstwy hydrokoloidowej na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz warstwy zewnętrznej-pianki poliuretanowej; opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów | 10x10cm | Opakowanie sztuka | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy, złożony z wewnętrznej warstwy hydrokoloidowej na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz warstwy zewnętrznej-pianki poliuretanowej; opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów | 15x15cm | Opakowanie sztuka | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy obramowany, złożony z wewnętrznej warstwy hydrokoloidowej na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz warstwy zewnętrznej-pianki poliuretanowej; opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów | 6x6cm | Opakowanie sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy obramowany, złożony z wewnętrznej warstwy hydrokoloidowej na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz warstwy zewnętrznej-pianki poliuretanowej; opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów na kość krzyżową, piętę | 10x13cm | Opakowanie sztuka | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Żel hydrokoloidowy, umieszczony w przezroczystym lepkim podłożu, sterylny 15 g, | 15g | Opakowanie sztuka | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Przylepny, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonnaści. Materiał chłonny wykonany z hydro włókien, utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloidu, pokrytymi zewnętrzną błoną poliuretanową. Rozmiar 9cm. x 25cm | 9cm. x 25cm | Opakowanie sztuka | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Opatrunek wielowarstwowy, nieprzylepny przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. | 10x 20cm | Opakowanie sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Opatrunek wielowarstwowy, nieprzylepny przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. | 20 x 20cm | Opakowanie sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Opatrunek wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 4 warstw: silikonowej, perforowanej, przylepnej warstwy kontaktowej z raną; białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. | 10x10cm | Opakowanie sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suma netto: |  |  |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  6

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opatrunek hydrożelowy 12cm x 10cm | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrożelowy 6cm x 12cm | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrożelowy 12cm x 24cm | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek hydrożelowy 22 cm x 28 cm | sztuka | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek hydrożelowy na twarz 25 cm x 25 cm | sztuka | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Spray do stosowania na skórę w postaci sproszkowanej, do gojenia ran, zawiera srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego, 75g | sztuka | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  7

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opatrunek foliowy z elastycznej foli poliuratanowej , przepuszczczajacy powietrze , nieprzepuszczający płynów, chroniacy ranę przed kolonizacją bakterii wnikających z zewnątrz, niejałowy w rolce , rozmiar 15 x 10m | opakowanie | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  8

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Serweta operacyjna jałowa 4-warstwowa,45cmx45cm z elementem rtg i tasiemką,serweta sklasyfikowana jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych pakowana x 5 szt w zestawie | opakowanie | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta operacyjna jałowa 4-warstwowa,45cmx45cm z elementem rtg i tasiemką,serweta sklasyfikowana jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych pakowana x 2 szt w zestawie | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,12-warstwowy,10cmx10cm z nitką RTG.opakowanie x 10szt kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  9

Wymaga się opakowania papierowo-foliowego z marginesem otwierania mi. 1,5cm

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,5cmx5cm opakowanie 5 sztuk , kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 28000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,7,5cmx7,5cm opakowanie 5 sztuk , kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 28000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,7,5cmx7,5cm opakowanie 3 sztuki , kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,7,5cmx7,5cm opakowanie 2 sztuki , kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,10cmx10cm opakowanie 5 sztuk , kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 38000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,10cmx10cm opakowanie 2 sztuki , kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  10

Wymaga się, aby masa powierzchniowa gazy 17N, z której wykonane są zaoferowane wyroby wynosiła min. 23g/m2 zgodnie z normą PN-EN 14 079 oraz FP VI. Na potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów wymaga się dołączenia karty danych technicznych wystawionych przez producenta wyrobów.

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Gaza opatrunkowa 17-nitkowa szer.90cm. W składkach po 200mb lub po 100mb.,gaza sklasyfikowana jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z 4 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | mb | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lignina medyczna bielona w arkuszach (opakowanie 5kg.) | kg | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska dziana podtrzymujaca 4mx10cm,pakowana indywidualnie, waga pojedynczej opaski niemniejsza niż 10g | opakowanie | 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska dziana podtrzymujaca 4mx15cm,pakowana indywidualnie waga pojedynczej opaski niemniejsza niż 16g | opakowanie | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opaska dziana podtrzymujaca 4mx5cm,pakowana indywidualnie, waga pojedynczej opaski niemniejsza niż 5,5g | opakowanie | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska gipsowa 3mx15cm,szybkowiążąca gaza nośna opaski obustronnie pokryta gipsem medycznym, czas modelowania 2-3 minuty , maksymalny czas wiązania 4-5 minut, nawinięta na perforowany rdzeń z tworzywa sztucznego | opakowanie | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opaska gipsowa 3mx20cm,szybkowiążąca gaza nośna opaski obustronnie pokryta gipsem medycznym,czas modelowania 2-3 minuty , maksymalny czas wiązania 4-5 minut ,nawinięta na perforowany rdzeń z tworzywa sztucznego | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska gipsowa 3mx10cm,szybkowiążąca gaza nośna opaski obustronnie pokryta gipsem medycznym,czas modelowania 2-3 minuty , maksymalny czas wiązania 4-5 minut, nawinięta na perforowany rdzeń z tworzywa sztucznego | opakowanie | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opaska gipsowa 3mx10cm,szybkowiążąca gaza nośna opaski obustronnie pokryta gipsem medycznym,czas modelowania 2 minuty , maksymalny czas wiązania 3 minuty, nawinięta na perforowany rdzeń z tworzywa sztucznego | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Serweta operacyjna 4-warstwowa,45cmx45cm z elementem rtg i tasiemką,serweta sklasyfikowana jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,9cmx9cm lub 10cmx10cm.(opakowanie 3sztuki wewnątrz pakowany indywidualnie) , kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I a zgodnie z 4 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych wielkość wykroju gazy z której wykonany jest kompres min. 20cm x 39,5cm | opakowanie | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kompres gazowy niejałowy 17-nitkowy,12-warstwowy,10cmx10cm z nitką RTG.(opakowanie 100szt) kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych wielkość wykroju gazy z której wykonany jest kompres min. 30cm x 40cm | opakowanie | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gaza opatrunkowa 17-nitkowa ,1m2,sterylizowana parą wodną,gaza sklasyfikowana jako wyrób medyczny klasy I a zgodnie z 4 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Gaza opatrunkowa 17-nitkowa ,0,5m2,sterylizowana parą wodną gaza sklasyfikowana jako wyrób medyczny klasy I a zgodnie z 4 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Opaska elastyczna5mx15cm. z zapinką lub 2 zapinkami wewnątrz opakowania indywidualnego | opakowanie | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Podkład chłonny 60cmx60cm. Z wkładem celulozowym (opakowanie 30szt.) Chłonność wg. ISO 11948-1 min 950g | opakowanie | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podkład chłonny 60cmx90cm. Z wkładem celulozowym (opakowanie 30szt.) Chłonność wg. ISO 11948-1 min 1600g | opakowanie | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Przylepiec wlókninowy z klejem hypoalergicznym 5cmx9,14-9,2,m | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Przylepiec wlókninowy z klejem hypoalergicznym 2,5cmx9,14-9,2,m | opakowanie | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Przylepiec na porowatej przezroczystej folii z klejem hypoalergicznym 2,5cmx9,14-9,2,m dający się dzielić bez użycia nożyczek | opakowanie | 4050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Jałowy przylepiec na włókninie do zabezpieczania wkłuć z zaokrąglonymi rogami z nacięciem i dodatkowym tamponem , 8cmx5,8-6cm (opakowanie 100szt) | opakowanie | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Syntetyczny podkład podgipsowy 15cmx3m | opakowanie | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Elastyczny bandaż samoprzylepny 8cmx4,5m lub 8cm.x4m | opakowanie | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Elastyczna siatka opatrunkowa na palec (szerokość max 1cm), mierzona w stanie relaksacyjnym minimum 14mb, w stanie rozciągniętym 25mb | opakowanie | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Elastyczna siatka opatrunkowa na dłoń, rękę (szerokość max 2,5cm-3cm)cm), mierzona w stanie relaksacyjnym minimum 14mb, w stanie rozciągniętym 25mb | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Elastyczna siatka opatrunkowa na kolano, (szerokość max 3,5cm-4cm)cm), mierzona w stanie relaksacyjnym minimum 15mb, w stanie rozciągniętym 25mb | opakowanie | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Elastyczna siatka opatrunkowa na głowę (szerokość max 5,5cm-6cm), mierzona w stanie relaksacyjnym minimum 15mb, w stanie rozciągniętym 25mb | opakowanie | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Elastyczna siatka opatrunkowa na biodro, klatkę piersiową (szerokość min. 10cm), mierzona w stanie relaksacyjnym minimum 16,5mb, w stanie rozciągniętym 25mb | opakowanie | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Taśma włókninowa przylepna antyalergiczna o rozm.10mx30cm | opakowanie | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Przylepiec włokninowy z opatrunkiem 6cmx1m | opakowanie | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kompres włókninowy 4-warstwowy lub 6-warstwowy,jałowy,z wycięciemy Y 7,5cmx7,5cm (opakowanie 2sztuki) sterylizowany parą wodną | opakowanie | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Kompres włókninowy 4-warstwowy jałowy,rozm7,.5cmx7,5cm (opakowanie 3sztuki) sterylizowany parą wodną | opakowanie | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym , jałowy 5cm x 7.2cm x 100szt o zaokraglonych brzegach | opakowanie | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym , jałowy 10cm x 8cm x 50szt o zaokrąglonych brzegach | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym , jałowy 10cm x 20cm x 50szt o zaokrąglonycxh brzegach | opakowanie | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym , jałowy 10cm x 30cm x 50szt o zaokrąglonycxh brzegach | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Tupfer-fasola z nitką rtg niejałowy wykonany z gazy min.17nitkowej rozmiar 8cm-9,5cm x 8cm-9,5cm | opakowanie | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Tupfer-kula jałowy z nitką rtg wykonany z gazy min.17nitkowej rozmiar 30cmx30cm x 5 szt. | opakowanie | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Tupfer-fasola z nitką rtg jałowy wykonany z gazy min.17nitkowej rozmiar 8cm-9,5cm x 8cm-9,5cm pakowany x 10szt | opakowanie | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Tampon wato-gazowy ( wkład chłonny wykonany z waty zewnętrzna warstwa z gazy jałowy z gazy 28 nitkowej 30x30 kula x 1 szt. | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Tampon wato-gazowy ( wkład chłonny wykonany z waty zewnętrzna warstwa z gazy jałowy z gazy 28 nitkowej 20x20 kula x 2 szt. | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Tupfer-kula jałowy wykonany z gazy min.17nitkowej rozmiar 30cmx30cm x 5 szt. | opakowanie | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Tupfer-fasola jałowy wykonany z gazy min.17nitkowej rozmiar 8cm-9,5cm x 8cm-9,5cm x 10 | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Tupfer-kaptur jałowy wykonany z gazy min.17nitkowej rozmiar 26cmx82cm x 3 szt. | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Tupfer-kaptur jałowy wykonany z gazy min.17nitkowej rozmiar 26cmx82cm x 8 szt. | opakowanie | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Opaska elastyczna jałowa 5mx15cm. z zapinką lub 2 zapinkami wewnątrz opakowania indywidualnego | opakowanie | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Opaska dziana wiskozowa jałowa podtrzymujaca 4mx10cm,pakowana indywidualnie x 1 szt | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Opaska dziana wiskozowa jałowa podtrzymujaca 4mx15cm,pakowana indywidualnie | opakowanie | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Opaska dziana wiskozowa jałowa podtrzymujaca 4mx5cm,pakowana indywidualnie | opakowanie | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Syntetyczny jałowy podkład podgipsowy 15cmx3mx 1szt | opakowanie | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Seton laparoskopowy wykonany z kompresu 17 nitkowego 8 warstwowego 7,5cmx7,5cm o wykroju 17,5 cm x 30 cm z nitką rtg, zwiniętego w rulon i trwale przeszytego na stębnówce. Nitka z kontrastem rtg musi być widoczna po zwinięciu setonu. . Pakowany po 3 sztuki w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zgodne z PN EN 868-5. Torebka z 4 etykietami samoprzylepnymi z m.in. ref, lot, data ważności, producent, ilość sztuk, rozmiar. Sterylizacja parą wodną. Klasa IIa reguła. 7 | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Kompres neurochirurgiczny włókninowy (40g) o wysokiej chłonności 4 warstwy (W) z umocowaną na stałe nitką kontrastującą (RTG) 25 mm x 25 mm a' 10 szt , sklasyfikowane w klasie III | opakowanie | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Gaza opatrunkowa 17-nitkowa szer.90cm. W składkach po 200mb lub po 100mb.,gaza sklasyfikowana jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z 4 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | mb | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  11

Wymaga się, aby masa powierzchniowa gazy 17N, z której wykonane są zaoferowane wyroby wynosiła min. 23g/m2 zgodnie z normą PN-EN 14 079 oraz FP VI. Na potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów wymaga się dołączenia karty danych technicznych wystawionych przez producenta wyrobów.

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kompres gazowy niejałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,7,5cmx7,5cm.(opakowanie 100szt) kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych , wielkość wykroju gazy z której wykonany jest kompres min.15cm x 30cm | opakowanie | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompres gazowy niejałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,10cmx10cm.(opakowanie 100szt) kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych wielkość wykroju gazy z której wykonany jest kompres min.20cm x 40cm | opakowanie | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompres gazowy niejałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,5cmx5cm.(opakowanie 100szt)kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych wielkość wykroju gazy z której wykonany jest kompres min.10cm x 20cm | opakowanie | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  12

Wymaga się, aby masa powierzchniowa gazy 17N, z której wykonane są zaoferowane wyroby wynosiła min. 23g/m2 zgodnie z normą PN-EN 14 079 oraz FP VI. Na potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów wymaga się dołączenia karty danych technicznych wystawionych przez producenta wyrobów.

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,5cmx5cm (pakowany po 3sztuki) , kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 280000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  13

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Podkład foliowy włókninowy 130cmx90cm | sztuka | 82000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Higieniczny podkład ochronny bibułowo -foliowy w roli 51x80cm, rolka 50szt | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Higieniczny podkład ochronny w roli bibułowo -foliowy 33x48-50cm., , rolka 50szt | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  14

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Serweta jałowa wykonana na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej typu sms o gramaturze minimum 35g/m kwadratowy spełniająca wymogi normy PN EN 13795 60X80cm | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta jałowa wykonana na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej typu sms o gramaturze minimum 35g/m kwadratowy spełniająca wymogi normy PN EN 13795 60X40cm | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  15

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pianka myjąco-pielęgnująca o poj.500ml zawiera d-panthenol , naturalną oliwę ,popchłaniająca zapacz moczu 500ml | opakowanie | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Krem ochronny z argininą do skóry 200ml | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Krem ochronny z cynkiem do skóry 200ml | opakowanie | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śliniaki higieniczne dla dorosłych, z kieszonką x 100 szt | opakowanie | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  16

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Chusteczki nawilżane do pielęgnacji ciała w dużym rozmiarze min. 30 x 20 cm,wykonane z miękiej I delikatnej włókniny do wygodnego oczyszczania większych partii ciała osoby dorosłej z vitaminą e i alantoiną 80 szt | opakowanie | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  17

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Podkłady poporodowe 10 sztuk dla kobiet po porodzie i w czasie połogu rozmiar 34 cm x 9 cm możliwość sterylizacji parą wodną | opakowanie | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  18

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opatrunek wykonany z gładkich włókien wiskozowych, zawierający 10% jodopowidon, dedykowany do ran przewlekłych i ostrych,zainfekowanych lub narażonych na infekcję.Rozmiar 5cm x 5cm, opakowanie 25szt | opakowanie | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek wykonany z gładkich włókien wiskozowych, zawierający 10% jodopowidon, dedykowany do ran przewlekłych i ostrych,zainfekowanych lub narażonych na infekcję..Rozmiar 9,5cm x 9,5cm, opakowanie 25szt | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  19

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jałowy wielowarstwowy bardzo wysoko chłonny opatrunek do zaopatrywania ran o obfitym wysięku. Z hydrofobową antyadhezyjną warstwą kontaktową, specjalną warstwę hydrofilową dystrybuującą wysięk do warstwy chłonnej z superabsorbentem. Pakowany po 10 szt. rozm. 10X10cm | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy wielowarstwowy bardzo wysoko chłonny opatrunek do zaopatrywania ran o obfitym wysięku. Z hydrofobową antyadhezyjną warstwą kontaktową, specjalną warstwę hydrofilową dystrybuującą wysięk do warstwy chłonnej z superabsorbentem. Pakowany po 10 szt.rozm. 10x20cm | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy wielowarstwowy bardzo wysoko chłonny opatrunek do zaopatrywania ran o obfitym wysięku. Z hydrofobową antyadhezyjną warstwą kontaktową, specjalną warstwę hydrofilową dystrybuującą wysięk do warstwy chłonnej z superabsorbentem. Pakowany po 10 szt.rozm. 20x40cm. | opakowanie | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek na rany wymagające aktywnego oczyszczania. Opatrunek nasączony roztworem Ringera, zawierający superabsorbent SAP, z antyadhezyjną warstwą zewnętrzną z dodatkowymi paskami silikonowymi i nieprzepuszczalną warstwą zewnętrzną od strony zewnętrznej opatrunku. Opatrunek może pozostać na ranie do 3 dni. Pakowany po 10 szt. rozm. 7,5x7,5cm, śr 4 cm | opakowanie | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek na rany wymagające aktywnego oczyszczania, do ran głębokich z kieszeniami. Opatrunek nasączony roztworem Ringera, zawierający superabsorbent SAP, z antyadhezyjną warstwą zewnętrzną. Opatrunek może pozostać na ranie do 3 dni. Pakowany po 10 szt. rozm. 7,5x7,5cm | opakowanie | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr  20

| Poz. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą , która będzie widniała na fakturze) i numer katalogowy występujący na fakturze | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | Kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kompres żelowy ciepło-zimno z osłonką 21 cm x 38 cm | opakowanie | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kolorowe plastry z opatrunkiem dla dzieci , rozmiar 7,2cm-1,9cm x 100 szt | opakowanie | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kolorowy bandaż KOHEZYJNY 5CM X 4,5 CM x 12 szt | opakowanie | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |  |  |  |