| L.p. | Nazwa grzejnika | Ilość (szt.) | Ilość płyt/żeber | Wymiar (cm) |  | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | szer | wyskość |  |  |
| 1 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 15 żeber | 150 | 59 |  |  |
| 2 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 12 żeber | 120 | 59 |  |  |
| 3 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 12 żeber | 120 | 59 |  |  |
| 4 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 15 żeber | 150 | 59 |  |  |
| 5 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 10 żeber | 102 | 59 |  |  |
| 6 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 13 żeber | 132 | 59 |  |  |
| 7 | Panelowy/ płytowy | 1 | 2 płyty | 120 | 45 | gł. 10,2 Purmo |  |
| 8 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 20 żeber | 200 | 59 |  |  |
| 9 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 10 żeber | 100 | 59 |  |  |
| 10 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 4 żebra | 45 | 59 |  |  |
| 11 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 13 żeber | 105 | 59 |  |  |
| 12 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 7 żeber | 61 | 110 |  |  |
| 13 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 7 żeber | 60 | 108 |  |  |
| 14 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 8 żeber | 69 | 109 |  |  |
| 15 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 5 żeber | 44 | 109 |  |  |
| 16 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 15 żeber | 120 | 59 |  |  |
| 17 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 9 żeber | 77 | 108 |  |  |
| 18 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 5 żeber | 45 | 59 |  |
| 19 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 7 żeber | 60 | 110 |  |
| 20 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 9 żeber | 77 | 59 |  |
| 21 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 11 żeber | 90 | 58 |  |
| 22 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 13 żeber | 110 | 58 |  |
| 23 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 8 żeber | 70 | 110 |  |
| 24 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 12 żeber | 98 | 59 |  |
| 25 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 22 żebra | 185 | 40 |  |
| 26 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 15 żeber | 124 | 38 |  |
| 27 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 8 żeber | 68 | 110 |  |
| 28 | Żeliwny - żeberkowy | 1 | 5 żeber | 55 | 59 | serwerownia |
| Razem |  | 28 |  |  |  |  |

Jednostka MOPS Chełmża