| Nr pokoju | Nazwa grzejnika | Ilość (szt.) | Ilość płyt/żeber | Wymiar (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | szerokość | wysokość | głębokość |  |
| 10 | Żeliwne żeberkowe | 1 | 12 | 120 | 55 | 13 |  |
| 11 | Żeliwne żeberkowe | 1 | 12 | 120 | 55 | 13 |  |
| 12 | Żeliwne żeberkowe | 1 | 12 | 120 | 55 | 13 |  |
| 13 | Żeliwne żeberkowe | 1 | 10 | 100 | 55 | 13 |  |
| 13a | Żeliwne żeberkowe | 1 | 11 | 110 | 55 | 13 |  |
| 14 | Żeliwne żeberkowe | 1 | 18 | 180 | 55 | 13 |  |
| 15 | Żeliwne żeberkowe | 1 | 9 | 90 | 55 | 13 |  |
| 16 | Stalowe panelowe/płytowe | 1 | 2 | 120 | 80 | 10,2 |  |
| Razem |  | 8 |  |  |  |  |  |

Jednostka Centrum Usług Wspólnych w Chełmży – I piętro, ul. Hallera 19