| L.p. | Nazwa grzejnika | Ilość (szt.) | Ilość płyt/żeber | Wymiar (cm) |  | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | szerokość | wysokość |  |  |
| 1 | Biuro strażników | 1 | 20 | 160 | 40 | żeliwny |  |
| 2 | Biuro strażników | 1 | 18 | 150 | 40 | żeliwny |  |
| 3 | Biuro komendanta | 1 | 6 | 50 | 105 | żeliwny |  |
| 4 | Biuro komendanta | 1 | 7 | 60 | 105 | żeliwny |  |
|  | Razem | 4 |  |  |  |  |  |

Jednostka ………Straż Miejska Miasta Chełmża………………………………………..