Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży

| L.p. | Nazwa grzejnika | Ilość ( szt.) | Ilość płyt/żeber | Wymiar (cm) |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | żeliwne żeberkowe | 2 | 13 | 130/60 |  |  |
| 2. | płytowe | 2 |  | 200/60 |  |  |
| 3. | rurowe | 2 |  | 320/50 |  |  |
| 4. | żeliwne żeberkowe | 2 | 15 | 150/60 |  |  |
| 5. | żeliwne żeberkowe | 1 | 13 | 130/60 |  |  |
| 6. | żeliwne żeberkowe | 1 | 14 | 140/60 |  |  |
| 7. | żeliwne żeberkowe | 3 | 18 | 170/60 |  |  |
| 8. | żeliwne żeberkowe | 2 | 18 | 170/60 |  |  |
| 9. | żeliwne żeberkowe | 1 | 17 | 160/60 |  |  |
| 10. | żeliwne żeberkowe | 2 | 20 | 160/60 |  |  |
| 11. | rurowy | 1 |  | 220/50 |  |  |
| 12. | żeliwne żeberkowe | 1 | 21 | 210/60 |  |  |
| 13. | żeliwne żeberkowe | 1 | 18 | 160/60 |  |  |
| 14. | żeliwne żeberkowe | 1 | 20 | 180/60 |  |  |
| 15. | żeliwne żeberkowe | 2 | 12 | 120/60 |  |  |
| 16. | żeliwne żeberkowe | 2 | 12 | 120/60 |  |  |
| 17. | żeliwne żeberkowe | 1 | 11 | 110/60 |  |  |
| 18. | żeliwne żeberkowe | 1 | 10 | 100/60 |  |  |
| 19. | żeliwne żeberkowe | 1 | 14 | 140/60 |  |  |
| 20. | żeliwne żeberkowe | 2 | 14 | 140/60 |  |  |
| 21. | rurowy | 1 |  | 150/50 |  |  |
| 22. | żeliwne żeberkowe | 1 | 17 | 170/60 |  |  |
| 23. | żeliwne żeberkowe | 1 | 18 | 180/60 |  |  |
| 24. | żeliwne żeberkowe | 2 | 11 | 110/60 |  |  |
| 25. | żeliwne żeberkowe | 2 | 5 | 50/60 |  |  |
| 26. | rurowe | 3 |  | 220/20 |  |  |
| 27. | żeliwne żeberkowe | 10 | 9 | 80/60 |  |  |
| 28. | żeliwne żeberkowe | 1 | 12 | 120/60 |  |  |
| 29. | rurowe | 2 |  | 270/100 |  |  |
| 30. | rurowe | 1 |  | 320/50 |  |  |
| 31. | rurowe | 1 |  | 420/50 |  |  |
| 32. | panelowe | 15 | 10 | 80/60 |  |  |
| 33. | żeliwne żeberkowe | 8 | 17 | 170/60 |  |  |
| 34. | żeliwne żeberkowe | 1 | 20 | 170/40 |  |  |
| 35. | żeliwne żeberkowe | 1 | 20 | 170/40 |  |  |
| 36. | żeliwne żeberkowe | 1 | 8 | 80/60 |  |  |
| 37. | żeliwne żeberkowe | 1 | 5 | 40/60 |  |  |
| 38. | rurowy | 1 |  | 300/50 |  |  |
| 39. | żeliwne żeberkowe | 1 | 20 | 200/60 |  |  |
| 40. | żeliwne żeberkowe | 1 | 10 | 100/60 |  |  |
| 41. | żeliwne żeberkowe | 1 | 12 | 120/60 |  |  |
| 42. | żeliwne żeberkowe | 1 | 15 | 150/60 |  |  |
| 43. | żeliwne żeberkowe | 1 | 9 | 80/60 |  |  |
| 44. | żeliwne żeberkowe | 1 | 10 | 110/60 |  |  |
| 45. | żeliwne żeberkowe | 3 | 15 | 150/60 |  |  |
| 50. | żeliwne żeberkowe | 1 | 14 | 140/60 |  |  |
| 51. | żeliwne żeberkowe | 3 | 15 | 150/60 |  |  |
| 52. | żeliwne żeberkowe | 1 | 10 | 100/60 |  |  |
| 53. | żeliwne żeberkowe | 1 | 13 | 130/60 |  |  |
| 54. | żeliwne żeberkowe | 1 | 12 | 120/60 |  |  |
| 55. | żeliwne żeberkowe | 1 | 13 | 130/60 |  |  |
| 56. | żeliwne żeberkowe | 1 | 18 | 180/60 |  |  |
| Razem |  | 102 |  |  |  |  |

10.07.2025