| L.p. | Nazwa grzejnika | Ilość (szt.) | Ilość płyt/żeber | Wymiar (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | szerokość | wysokość | głębokość |  |
| 1. | Grzejnik stalowy płytowy | 7 | 2 | 300 | 90 | 10,2 |  |
| 2. | Grzejnik stalowy płytowy | 8 | 2 | 300 | 60 | 10,2 |  |
| 3. | Grzejnik stalowy płytowy | 4 | 2 | 140 | 60 | 10,2 |  |
| 4. | Grzejnik stalowy płytowy | 4 | 2 | 120 | 60 | 10,2 |  |
| 5. | Grzejnik stalowy płytowy | 4 | 2 | 120 | 40 | 10,2 |  |
| 6. | Grzejnik stalowy płytowy | 3 | 2 | 90 | 60 | 10,2 |  |
| 7. | Grzejnik stalowy płytowy | 9 | 2 | 80 | 60 | 10,2 |  |
| 8. | Grzejnik stalowy płytowy | 1 | 2 | 70 | 60 | 10,2 |  |
| 9. | Grzejnik stalowy płytowy | 1 | 2 | 60 | 60 | 10,2 |  |
| 10. | Grzejnik stalowy płytowy | 3 | 2 | 40 | 60 | 10,2 |  |
| Razem |  | 44 |  |  |  |  |  |

Jednostka - Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży – Hala Sportowa, ul. Gen.J.Hallera 17a, 87-140 Chełmża