| JEDNOSTKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa grzejnika | Ilość (szt.) | Ilość płyt/żeber | Wymiar (cm) |  |  |
|  |  |  |  | szerokość | wysokość | głębokość |
| 1. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 2 | 3 | 35 | 60 | 13 |
| 2. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 1 | 4 | 45 | 60 |  |
| 3. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 1 | 5 | 55 | 60 |  |
| 4. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 3 | 6 | 65 | 60 |  |
| 5. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 3 | 7 | 75 | 60 |  |
| 6. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 10 | 8 | 85 | 60 |  |
| 7. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 27 | 9 | 95 | 60 |  |
| 8. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 40 | 10 | 105 | 60 |  |
| 9. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 7 | 11 | 115 | 60 |  |
| 10. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 9 | 12 | 125 | 60 |  |
| 11. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 2 | 12 | 125 | 120 |  |
| 12. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 3 | 13 | 135 | 60 |  |
| 13. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 2 | 15 | 155 | 60 |  |
| 14. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 2 | 16 | 165 | 60 |  |
| 15. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 3 | 17 | 175 | 60 |  |
| 16. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 1 | 19 | 195 | 60 |  |
| 17. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 1 | 19 | 195 | 120 |  |
| 18. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 1 | 20 | 205 | 60 |  |
| 19. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 1 | 21 | 215 | 60 |  |
| 20. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 1 | 21 | 215 | 120 |  |
| 21. | ŻELIWNE ŻEBERKOWE | 14 | 23 | 235 | 60 |  |
| 22. | STALOWE PANELOWE/PŁYTOWE | 2 | panel/plyta | 40 | 60 | 10,2 |
| 23. | STALOWE PANELOWE/PŁYTOWE | 2 | panel/plyta | 90 | 60 | 10,2 |
| Razem |  | 138 |  |  |  |  |