Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny                                             Szczecin, dnia 19.02.2026 r.

w Szczecinie

al. Piastów 17,

70-310 Szczecin

WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji) na dostawę sond i analizatorów na potrzeby Projektu nr FEDR.02.01-IP.01-0001/24 pn. „Edu – Fish – program edukacyjno-promocyjny w zakresie rybactwa”

Znak (numer referencyjny) postępowania: ZP/WNoŻiR/KHIiBR/400/III/2025/2026/P

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY I MODYFIKACJA SWZ

(I) Zamawiający informuje, iż w toku postępowania, w dniu 18.02.2026 r. zostały wniesione do  Zamawiającego zapytania do specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ). Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej zwaną „ustawą PZP”), poniżej przedstawia treść wniesionych pytań i jednocześnie udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

„Postępowanie jest podzielone na 5 części. Czy wymagany jest udział we wszystkich 5 częściach jednocześnie, czy można wziąć udział w pojedynczych częściach?”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wykonawca może złożyć ofertę na 1,2,3,4 lub 5 części (Zadań). Stosownie do treści działu XII ust. 1 SWZ, ten sam Wykonawca może – według jego wyboru – złożyć ofertę na dowolną ilość Zadań.

Pytanie nr 2:

„W treści zadania 2 dla pH-metru jest wymagane zasilanie bateryjne typu AAA co najmniej 2 baterie.  Czy dopuszczalne jest zasilanie akumulatorowe dla tego urządzenia?  (urządzenie nie ma zasilania bateryjnego).

W treści zadania 4 dla tlenomierza jest wymagane zasilanie bateryjne typu AAA co najmniej 2 baterie. Czy dopuszczalne jest zasilanie akumulatorowe dla tego urządzenia?   (urządzenie nie ma zasilania bateryjnego)”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że dopuszcza w Zadaniu 2 pH-metr z zasilaniem akumulatorowym, ale wtedy w zestawie z pH-metrem wymagana jest ładowarka.

Zamawiający informuje, że dopuszcza w Zadaniu 4 tlenomierz z zasilaniem akumulatorowym, ale wtedy w zestawie z tlenomierzem wymagana jest ładowarka.

(II) Z związku z treścią odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 2 Zamawiający dokonuje zmian w treści SWZ w ten sposób, że:

- Treść pkt. 3 w Załączniku nr 2B SWZ - Opisie techniczno-zakresowym przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2:

- zamiast dotychczasowego brzmienia : „zasilanie bateriami paluszkowymi typu AAA (co najmniej 2 baterie);”

- otrzymuje brzmienie: „zasilanie bateryjne lub akumulatorowe. W przypadku zasilania akumulatorowego w zestawie wymagana jest ładowarka;”.

- Treść pkt. II.14 w Załączniku nr 2D SWZ – Opisie techniczno-zakresowym przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 4:

- zamiast dotychczasowego brzmienia: „zasilanie – co najmniej 2 baterie alkaliczne typu AA”;

- otrzymuje brzmienie: „zasilanie bateryjne lub akumulatorowe. W przypadku zasilania akumulatorowego w zestawie  wymagana jest ładowarka;”.

- Mając na uwadze, że zmiany (modyfikacje), o których mowa w sekcji II powyżej, dotyczą dokumentów:  Załącznika nr 2B SWZ oraz Załącznika 2D SWZ, które stanowić będą w Umowach o zamówienie, odpowiednio na Zadanie nr 2 i Zadanie nr 4, załączniki do tychże Umów, Zamawiający przygotował ujednolicone wersje tych załączników. Ujednolicenie wersje powyższych Załączników pn.:

- Załącznik nr 2B SWZ – Opis techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 – wersja po modyfikacji z 19.02.2026;

- Załącznik nr 2D SWZ – Opis techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 4 – wersja po modyfikacji z 19.02.2026

zostają opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a wersje Załącznika nr 2B i Załącznika nr 2D sprzed modyfikacji zostają usunięte ze strony internetowej prowadzonego postępowania.

Pozostałe pliki pozostają bez zmian.

- Zamawiający - działając na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy PZP, w celu umożliwienia wszystkim Wykonawcom zapoznania się z treścią zmian wprowadzonych niniejszym dokumentem -  wprowadza również zmiany (modyfikacje) w zakresie dotyczącym:

- Terminu  składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, tj. przedłużeniu ulegają terminy składania i otwarcia ofert w ten sposób, że:

      - Nowy termin składania ofert zostaje ustalony na 26.02.2026 r. do godz. 11.00.

      - Nowy termin otwarcia ofert zostaje ustalony na 26.02.2026 r. o godz. 12.00.

Powyższe stanowi modyfikację terminu składania i otwarcia ofert w stosunku do dotychczas podanych odpowiednio w dziale XIV ust. 1 SWZ i w dziale XV ust. 1 SWZ.

- Terminu (okresu) związania ofertą w niniejszym postępowaniu, tj. wydłużeniu ulega termin (okres) związania ofertą tak, iż aktualny okres minimum, przez który Wykonawcy będą związani złożoną przez siebie ofertą jest nie krótszy, niż okres do dnia 27.03.2026 r. (włącznie z tym dniem).

Powyższe stanowi modyfikację terminu (okresu) związania ofertą w stosunku do dotychczas wskazanego w dziale XVI ust. 1 SWZ.

Pozostałe postanowienia specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.