Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji) na dostawę sond i analizatorów na potrzeby Projektu nr FEDR.02.01-IP.01-0001/24 pn. „Edu – Fish – program edukacyjno-promocyjny w zakresie rybactwa”

Znak (numer referencyjny) postępowania: ZP/WNoŻiR/KHIiBR/400/III/2025/2026/P

Załącznik nr 2B SWZ

OPIS TECHNICZNO-ZAKRESOWY PRZEDMIOTU DOSTAWY– Zadanie nr 2

– wersja po modyfikacji z 19.02.2026 r.

Przedmiotem dostawy w Zadaniu nr 2 jest pH-metr laboratoryjny o następujących wymaganiach i wyposażeniu minimum:

pH-metr laboratoryjny - 1 szt.

- wodoszczelny, kieszonkowy, przenośny, do pomiaru pH w wodzie i ściekach;

- pomiar temperatury. Zintegrowana elektroda pH z kompensacją temperatury;

- zasilanie bateryjne lub akumulatorowe. W przypadku zasilania akumulatorowego w zestawie wymagana jest ładowarka;

- wyświetlacz LCD;

- przełączalne jednostki temperatury: między stopniami Celsjusza i Fahrenheitem;

- kalibracja 3 punktowa;

- możliwość wymiany modułu elektrodowego;

- zakres pomiaru pH 1-14 lub szerszy. Dokładność pomiaru pH ± 0.01;

- dodatkowe wyposażenie: roztwory do kalibracji 3 punktowej, baterie AAA; pokrowiec, instrukcja obsługi.