Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji) na dostawę sond i analizatorów na potrzeby Projektu nr FEDR.02.01-IP.01-0001/24 pn. „Edu – Fish – program edukacyjno-promocyjny w zakresie rybactwa”

Znak (numer referencyjny) postępowania: ZP/WNoŻiR/KHIiBR/400/III/2025/2026/P

Załącznik nr 2A SWZ

OPIS TECHNICZNO-ZAKRESOWY PRZEDMIOTU DOSTAWY – Zadanie nr 1

Przedmiotem dostawy w Zadaniu nr 1 jest optyczna elektroda chlorofilu o następujących wymaganiach i wyposażeniu minimum:

Optyczna elektroda chlorofilu – 1 szt.

- elektroda musi być kompatybilna z sondą wieloparametryczną Aquaprobe  AP-2000D (S/N: 203640120);

- powinna posiadać  szafirowe soczewki odporne na zarysowania;

- zakres pomiarowy: 0 – 500 μg/L;

- powtarzalność odczytu: +/- 5%.