                                                                                                                 2026-2028

Załącznik nr 1 do SWZ (pakiety od nr 1 do nr 11)

1. Szkiełka mikroskopowe podstawowe i nakrywkowe stosowane w histopatologii na 24 m-ce 
	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
Zamówienia
	J.m.
	Ilość szacun
	Cena jedn. netto
	Wartość Zam. netto

	Stawka VAT w %
	Wartość Zam. brutto
	Termin dostawy (dni)
	Oferowany produkt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Producent
	Nazwa handlowa
	Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Szkiełka podstawowe, stosowane 
w histopatologii, szlifowane, z kolorowym polem do opisu
(1 op. = 50 szt.)
	op.
	2800
	
	
	
	
	2
	
	
	

	2
	Szkiełka nakrywkowe 24x60 mm
Szkiełka nakrywkowe wykonane z najwyższej jakości szkła borosilikatowego o jednolitej strukturze. Zaprojektowane do użycia w automatycznych nakrywarkach Leica CV5030, Leica Chromax. Produkowane zgodnie z międzynarodowymi przepisami ISO z zastosowaniem dodatkowejmetody zabezpieczającej przed sklejaniem się szkiełek.Zapakowane w zabezpieczające przed uszkodzeniami pudełka plastikowe wypełnionebezwłóknowym, absorbującym wstrząsy wyścieleniem oraz chronionym przed wilgocią folią termokurczliwą. Opakowania zbiorcze zawierają środki antywilgociowe oraz zabezpieczenia przed zawilgoceniem(opakowanie„tropikalne”).Sprzedawae w opakowniu zbiorczym 1000 sztuk (10 x 100 sztuk). Wielkość szkiełka - 24x60mm,Grubość (0,13 – 0,16mm)                                                                  
	   op.


	1800
 
	
	
	
	
	2
	
	
	

	3
	Szkiełka nakrywkowe, 24x32mm stosowane w histopatologii, nieposklejane, optycznie czyste, odtłuszczone 
(1 op. = 100 szt.)


	op.
	200
	
	
	
	
	2
	
	
	

	4
	Szkiełka nakrywkowe24x50 mm, stosowane w histopatologii, nieposklejane, optycznie czyste, odtłuszczone 
(1 op. = 100 szt.)
	op.
	  250
	
	
	
	
	2
	
	
	

	                                                                                          RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 1 do SWZ (pakiety od nr 1 do nr 11)
2026-2028
2. Preparaty, odwapniacz do kości TBD-1 i TBD-2  na 24 m-ce 
	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
Zamówienia
	J.m.
	Ilość szacunkowa
	Cena jedn. netto
	Wartość Zam. netto

	Stawka VAT w %
	Wartość Zam. brutto
	Termin dostawy (dni)
	Oferowany produkt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Producent
	Nazwa handlowa
	Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Preparat - utrwalacz do badań cytologicznych
(aerozol -150 ml w pojemniku ciśnieniowym)
	szt.
	200
	
	
	
	
	2
	
	
	

	2
	Odwapniacz do kości TBD – 1
(1 op. = 1 litr) – skład chemiczny odczynnika bez formaliny

	l
	10
	
	
	
	
	2
	
	
	

	3
	Odwapniacz do kości TBD - 2
(1 op. = 1 litr) – skład chemiczny odczynnika bez formaliny
	l
	10
	
	
	
	
	2
	
	
	

	                                                                                          RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	


2026-2028
Załącznik nr 1 do SWZ (pakiety od nr 1 do nr 11)

3. Szkiełka mikroskopowe podstawowe i nakrywkowe na 24 m-ce
	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
Zamówienia
	J.m.
	Ilość szacunkowa
	Cena jedn. netto
	Wartość Zam. netto

	Stawka VAT w %
	Wartość Zam. brutto
	Termin dostawy (dni)
	Oferowany produkt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Producent
	Nazwa handlowa
	Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Szkiełka mikroskopowe podstawowe, 26x76 mm z białym polem do opisu (op.50 szt)
	op.
	200
	
	
	
	
	2
	
	
	

	2.
	Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, 24x24 mm.(dopuszczalne alternatywnie) opakowania:
-1 op.200 szt.
	op.
	50
	
	
	
	
	2
	
	
	

	                                                                                          RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	


 Załącznik nr 1 do SWZ (pakiety od nr 1 do nr 11)

2026-2028
4. Torebki do bardzo drobnych wycinków, kasetki histopatologiczne  na 24 m-ce 
	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
Zamówienia
	J.m.
	Ilość szacunkowa
	Cena jedn. netto
	Wartość Zam. netto

	Stawka VAT w %
	Wartość Zam. brutto
	Termin dostawy (dni)
	Oferowany produkt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Producent
	Nazwa handlowa
	Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Torebki do bardzo drobnych wycinków o wymiarach 30 x 50 mm:
 - wykonane ze specjalnej dzianiny odpornej na działanie stosowanych odczynników.

	szt.
	5000
	
	
	
	
	2
	
	
	

	2
	Kasetki histopatologiczne z przykrywką - Duże kwadratowe otwory 2x2mm+/- 2% do przepływu parafiny w ilości 60-70szt w przykrywce i podstawie; skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania. Kompatybilne z drukarką laserową będącą na wyposażeniu Zamawiającego. Podstawy kasetek przygotowane w stosy po 40 sztuk na taśmie-gotowe do załadunku do drukarki, przykrywki osobno workach. Łączenie podstawy i przykrywki kasetki na wcisk, bez zawiasu. 

	szt.
	65000
	
	
	
	
	2
	
	
	

	3
	Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków z plastikową przykrywką - otwory o wym.0,35mm (+/-2%) - z jedną komorą wewnętrzną wyraźnie oddzieloną od pozostałej części kasetki, konieczne dodatkowe otwory 2x2 mm zapewniające swobodny przepływ parafiny w przykrywce i podstawie, skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalająca na naniesienie kolejnego numeru badania. Kompatybilne z drukarką laserową będącą na wyposażeniu Zamawiającego. Podstawy kasetek przygotowane w stosy po 40 sztuk na taśmie-gotowe do załadunku do drukarki, przykrywki osobno workach. Łączenie podstawy i przykrywki kasetki na wcisk, bez zawiasu. 
	szt.
	25000
	
	
	
	
	2
	
	
	

	                                                                                          RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 1 do SWZ (pakiety od nr 1 do nr 11)

2026-2028
5. Parafina granulowana z dodatkiem DMSO  na 24 m-ce 
	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
Zamówienia
	J.m.
	Ilość szacunkowa
	Cena jedn. netto
	Wartość Zam. netto

	Stawka VAT w %
	Wartość Zam. brutto
	Termin dostawy (dni)
	Oferowany produkt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Producent
	Nazwa handlowa
	Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Parafina granulowana z dodatkiem DMSO, 
 o temperaturze topnienia 56°C
	kg
	800
	
	
	
	
	2
	
	
	

	                                                                                          RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 1 do SWZ (pakiety od nr 1 do nr 11)

2026-2028
6. Nożyki do mikrotomu niskoprofilowe  na 24 m-ce
	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
Zamówienia
	J.m.
	Ilość szacunkowa
	Cena jedn. netto
	Wartość Zam. netto

	Stawka VAT w %
	Wartość Zam. brutto
	Termin dostawy (dni)
	Oferowany produkt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Producent
	Nazwa handlowa
	Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Żyletki mikrotomowe do skrawania rutynowego każdego rodzaju tkanek w bloczku parafinowym, w szczególności tkanek twardych. Wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm. Kąt natarcia ostrza – 35°. 2 otwory mocujące wewnątrz żyletki o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc od środka otworów). Odległość 40 mm pomiędzy otworami mocującymi żyletki (licząc od środka otworów). Wszystkie 4 narożniki sfazowane pod kątem 45° minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu. Opakowanie handlowe – 50 sztuk. Grawer na każdym ostrzu wskazujący w precyzyjny sposób kierunek krawędzi tnącej. Noże wykonane ze stali nierdzewnej. Noże wykonane w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza. Nóż mikrotomowy spełniający parametr jakościowy tzn.: na jednej żyletce można skroić co najmniej 20 bloczków parafinowych z zatopionym wycinkiem tkankowym do badania histopatologicznego.  - 
Opakowanie handlowe – 50 sztuk
	Op.
	130
	
	
	
	
	2
	
	
	

	2.
	Uchwyt na żyletki mikrotomowe do wykrawania materiału tkankowego
Uchwyt w całości wykonany ze stali nierdzewnej
Kształt rękojeści dopasowany do dłoni zakrzywiony profil
Rękojeść na przodzie oraz z tyłu z wypustkami („hakami”) zapewniające pewnych chwyt oraz bezpieczeństwo (rękojeść przypominająca kształtem ceownik)
Obrotowy system mocowania ostrza, umożliwiający szybkie i bezpieczne zakładanie oraz zdejmowania żyletek bez użycia dodatkowych narzędzi
Obrotowy system mocowania ostrza składa się z :
-ramienia stałego wychodzącego z rękojeści
-ramienia obrotowego (obrót względem osi uchwytu) przymocowanego do ramienia stałego
-gniazda mocującego żyletkę na ramieniu stałym (dwie wypustki kształtem pasujące do otworów w żyletce)
Obrotowym system mocowania działający na zasadzie „obróć – zablokuj”:
-obrócenie ramienia obrotowego
-założenie żyletki w gnieździe mocującym
-obrócenie powrotne ramienia obrotowego oraz dociśnięcie żyletki w gnieździe za jego pomocą
Długość całego uchwytu – 245 mm

Długość rękojeści – 120 mm
Opakowanie zewnętrzne – pudełko tekturowe
Opakowanie wewnętrzne – specjalnie wyprofilowany styropian gwarantujący bezpieczny transport uchwytu.

	Szt.
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	                                                                                          RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 1 do SWZ (pakiety od nr 1 do nr 11)

2026-2028
7. Szkiełka do immunohistochemii  na 24 m-ce 
	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
Zamówienia
	J.m.
	Ilość szacunkowa
	Cena jedn. netto
	Wartość Zam. netto

	Stawka VAT w %
	Wartość Zam. brutto
	Termin dostawy (dni)
	Oferowany produkt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Producent
	Nazwa handlowa
	Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Szkiełka do immunohistochemii o wym.25x75x1mm Superfrost plus adhezyjne z powłoką dodatnio naładowaną, krawędzie szlifowane, jednostronne, lakierowane, białe pole do opisu do użytku  z aparatem  Roche Ventana  Benchmark GX.
1 op. = 72 szt.


	op.

	200
	
	
	
	
	2
	
	
	

	2
	Szkiełka do specjalnych procedur o wym.26x76x1mm typu Superfrost plus adhezyjne z powłoką silanizowaną, krawędzie szlifowane, jednostronne, lakierowane, białe pole do opisu 
1op. = 72szt
	Op.
	60
	
	
	
	
	2
	
	
	

	                                                                                          RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 1 do SWZ (pakiety od nr 1 do nr11 )

2026-2028
8. Pipety nie sterylne o pojemności 3 ml, z podziałką  na 24 m-ce 
	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
Zamówienia
	J.m.
	Ilość szacunkowa
	Cena jedn. netto
	Wartość Zam. netto

	Stawka VAT w %
	Wartość Zam. brutto
	Termin dostawy (dni)
	Oferowany produkt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Producent
	Nazwa handlowa
	Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Pipety o pojemności 3 ml, niesterylne, długość 15,5 cm, z podziałką
	szt.
	4000
	
	
	
	
	2
	
	
	

	                                                                                          RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 1 do SWZ (pakiety od nr 1 do nr 11)

2026-2028
9. Archiwa tekturowe do samodzielnego złożenia  na 24 m-ce 
	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
Zamówienia
	J.m.
	Ilość szacunkowa
	Cena jedn. netto
	Wartość Zam. netto

	Stawka VAT w %
	Wartość Zam. brutto
	Termin dostawy (dni)
	Oferowany produkt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Producent
	Nazwa handlowa
	Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Archiwa tekturowe do samodzielnego złożenia: pudełko tekturowe o wymiarach zewnętrznych 305x160x80 mm na 1000 preparatów mikroskopowych otwierane od góry zawierające 5 przegródek do układania.
 Możliwość układania jednego pudełka na drugim.

	szt.
	350
	
	
	
	
	2
	
	
	

	2.
	Archiwa tekturowe do samodzielnego złożenia: pudełko tekturowe o wymiarach zewnętrznych 320x240x60 mm. na 220szt. bloczków parafinowych z wysuwaną szufladą z 7 przegródkami do układania.
Możliwość układania jednego pudełka na drugim.
	szt.
	800
	
	
	
	
	2
	
	
	

	                                                                                          RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 1 do SWZ (pakiety od nr 1 do nr 11)

2026-2028
10.Wkładka  „CYTO” DO wirowania w wirówce MPW-342  na 24 m-ce 
	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
Zamówienia
	J.m.
	Ilość szacun
	Cena jedn. netto
	Wartość Zam. netto

	Stawka VAT w %
	Wartość Zam. brutto
	Termin dostawy (dni)
	Oferowany produkt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Producent
	Nazwa handlowa
	Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Wkładka „CYTO” do wirowania w wirówce MPW-223c, niejałowa, kompletna.
W skład zestawu wchodzi:
-próbówka zlewowa 2,2 ml. z pokrywką(100szt.w komplecie)
-szkiełko mikroskopowe podstawowe(100 szt w komplecie)
-bibuła filtracyjna Ø 9,5 mm.(100 szt. w komplecie)
-podstawa-zbiorniczek- 100szt.
-wkładka cyto śr.8,7 mm,60 mm.kw.silikonowa-100 szt
-korek do próbówki- 100 szt.
-korek do wkładki- 100 szt.

	kom.
	    2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	                                                                                          RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	




Załącznik nr 1 do SWZ (pakiety od nr 1 do nr 11)

2026-2028
11. Żel do przymrażania   na 24 m-ce 
	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
Zamówienia
	J.m.
	Ilość szacun
	Cena jedn. netto
	Wartość Zam. netto

	Stawka VAT w %
	Wartość Zam. brutto
	Termin dostawy (dni)
	Oferowany produkt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Producent
	Nazwa handlowa
	Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Żel do przymrażania,
Poj.1 szt. – 120 ml
	szt.
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	                                                                                          RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	



SZ.2910.1.(7/ZP/26).2026 EK


