### Powiat Białostocki

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Borsucza 2, 15-569 Białystok

tel.: 85 740 22 17        https://pzdb-stbialystok.podlaskie.eu

Białystok, dnia 30.03.2026 r.

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1422B w m. Wólka Ratowiecka (Gm. Czarna Białostocka)” nr postępowania ZP.2620.5.2026.PN.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320) zamawiający zmodyfikował treść SWZ w następującym zakresie:

- zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z udzielonych wyjaśnień;

- zmienia się termin składania ofert na dzień 01.04.2026 r. godz. 11:30;

- zmienia się termin otwarcia ofert na dzień 01.04.2026 r. godz. 12:00;

Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia jest wiążąca
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczam zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania z wyjaśnieniami treści SWZ:

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowa inwestycja nie obejmuje rozbiórki budynku znajdującego się w km 0+235,00 (dz. nr 181/1) oraz ganku w km 0+390,00 (dz. nr 167).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowa inwestycja nie obejmuje rozbiórki budynku znajdującego się w km 0+235,00 (dz. nr 181/1) oraz ganku w km 0+390,00 (dz. nr 167).
Do rozbiórki będzie zobowiązany właściciel działki.

Pytanie nr 13

Zgodnie z pozycją 27 kosztorysu oraz pkt. 1.3 SST D-05.03.05a warstwę ścieralną należy wykonać z AC11S, natomiast według pkt. 4.5.2 należy zastosować AC8S. prosimy
o potwierdzenie, że warstwę ścieralną należy wykonać z AC11S.

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną należy wykonać z AC11S.

Pytanie nr 14

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji prosimy o potwierdzenie, że warstwę wiążącą należy wykonać z AC16W.

Odpowiedź:

Warstwę wiążącą należy wykonać z AC16W.