Krakowska:

- Oprawa uliczna LED o mocy 67W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 125 lm/W – 29 sztuk

Optyka:

- Oprawa uliczna LED o mocy 79W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 125 lm/W – 12 sztuk

Optyka:

- Oprawa uliczna LED o mocy 79W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 125 lm/W – 4 sztuki

Optyka:

- Oprawa uliczna LED o mocy 105W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 125 lm/W – 22 sztuki

Optyka:

- Oprawa uliczna LED o mocy 129W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 125 lm/W – 36 sztuki

Optyka: