Lwowska:

- Oprawa uliczna LED o mocy 79W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 125 lm/W – 34 sztuki

Optyka:

- Oprawa uliczna LED o mocy 105W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 125 lm/W – 5 sztuk

Optyka:

- Oprawa uliczna LED o mocy 105W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 125 lm/W – 2 sztuki

Optyka: