Warsztatowa:

- Oprawa uliczna LED o mocy 54W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 125 lm/W – 17 sztuk

Optyka: