Pszenna:

- Oprawa uliczna LED o mocy 30W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 125 lm/W – 22 sztuki

Optyka: