Kwiatkowskiego - Chemiczna:

- Oprawa uliczna LED o mocy 79W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 125 lm/W – 21 sztuk

Optyka:

- Oprawa uliczna LED o mocy 54W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 125 lm/W – 11 sztuk

Optyka: