Kleeberga:

- Oprawa LED o mocy 154W, temperatura barwowa 5000K, efektywność świetlna oprawy > 130 lm/W – 16 sztuk

Optyka:

- Oprawa uliczna LED o mocy 54W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 125 lm/W – 2 sztuki

Optyka: