Kmiecika:

- Oprawa uliczna LED o mocy 39W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 125 lm/W – 10 sztuk

Optyka: