Bajdy:

- Oprawa uliczna LED o mocy 54W, temperatura barwowa 4000K, efektywność świetlna oprawy > 120 lm/W – 11 sztuk

Optyka: