Lokalizacje do wymiany istniejących opraw na oprawy typu LED:

| L.p. | Obiekt | Ilość opraw |
| --- | --- | --- |
| 1 | Krakowska – węzeł | 103 |
| 2 | Lwowska – węzeł | 41 |
| 3 | Warsztatowa | 17 |
| 4 | Wilcza – Nowodąbrowska | 28 |
| 5 | Pszenna – Mokra | 22 |
| 6 | Kwiatkowskiego – Chemiczna | 32 |
| 7 | Kleeberga | 18 |
| 8 | Kmiecika | 10 |
| 9 | Rzędzińska | 10 |
| 10 | Bajdy | 11 |
|  | SUMA | 292 szt. |

Oczekiwane parametry opraw określone są w załączniku pod nazwą „Parametry opraw”.

UWAGI:

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia, o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

- Dopuszcza się zastosowanie oprawy o mocy innej niż zaproponowana, jednak różnica mocy pomiędzy nimi nie może wynosić więcej niż +/- 5%.

Ponadto, oprawa LED musi mieć zaprogramowaną regulację mocy (redukcję natężenia oświetlenia) w poszczególnych okresach czasu. Sposób i czas regulacji należy uzgodnić z Zamawiającym.

Przykładowy program redukcji mocy:

| Czas | Moc przed redukcją | Poziom redukcji | Moc po redukcji |
| --- | --- | --- | --- |
| Zachód słońca - 21:00 | 100% | 0 | 100% |
| 21:00 – 24:00 | 100% | 30% | 70% |
| 24:00 – 04:00 | 70% | 20% | 50% |
| 04:00 – 06:00 | 50% | -20% | 70% |
| 06:00 – wchód słońca | 70% | -30% | 100% |