Bytów, 22.04.2026 r.

BRZ.271.10.2026.AZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Pomysku Wielkim.

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 41:

Czy Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na wycinkę drzew? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o jej udostępnienie. W przypadku braku decyzji prosimy o wskazanie, po czyjej stronie leży obowiązek jej uzyskania.

Odpowiedź 41:

Zamawiający nie jest w posiadaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzew dla danej inwestycji. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania wycinki drzewostanu, Zamawiający na własny koszt uzyska odpowiednie zgody.

Pytanie 42:

Po czyjej stronie będzie leżał obowiązek wykonania ewentualnych nasadzeń zastępczych?

Odpowiedź 42:

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania nasadzeń nieujętych w powyższym postępowaniu Zamawiający poniesie koszty z tym związane.

Pytanie 43:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pod bieżnią, boiskiem wielofunkcyjnym oraz rozbiegiem do skoku w dal podbudowy betonowej z betonu klasy C20/25 W8, zbrojonego zbrojeniem rozproszonym (włókna polipropylenowe) w ilości min. 1,2 kg/m³, o grubości 15 cm, ułożonej na podbudowie z KŁSM 0–31,5 mm o grubości 15 cm oraz na warstwie odsączającej z piasku o grubości 10 cm?

Za proponowaną zmianą rodzaju podbudowy przemawiają względy wykonawcze oraz ekonomiczne. Wykonywanie robót asfaltowych na obiektach o niewielkich powierzchniach cechuje się ograniczoną precyzją, wynikającą z ograniczonych możliwości manewrowych rozkładarek do asfaltu. Dodatkowo technologia ta generuje wysokie koszty, zarówno ze względu na aktualne gwałtownie zmieniające się ceny materiałów bitumicznych.

Odpowiedź 43:

Do wyceny oferty należy przyjąć rozwiązania wskazane w załączonym projekcie i opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 44:

W związku z brakiem opisu w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, prosimy o określenie minimalnych parametrów mieszanek asfaltowych. Ich właściwy dobór ma kluczowe znaczenie dla trwałości nawierzchni poliuretanowej.

Odpowiedź 44:

W projekcie budowlanym oraz w opisie przedmiotu zamówienia wskazano wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, a także charakterystykę i wymagania odnośnie podbudowy. Nawierzchnię z betonu asfaltowego wykonać zgodnie z PN-S-96025 uwzględniając wytyczne mające znaczenie dla trwałości nawierzchni poliuretanowej wskazane przez producenta systemu.

Pytanie 45:

Nawierzchnia poliuretanowa przewidziana dla boiska wielofunkcyjnego została dobrana jak dla obiektów lekkoatletycznych (nawierzchnia dwuwarstwowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalna dla wody, typu „sandwich”, o grubości 13 mm). Czy jest to zamierzone działanie Zamawiającego? Zwracamy uwagę, że dla boisk wielofunkcyjnych przeznaczonych do gier zespołowych, użytkowanych głównie przez dzieci, rekomenduje się stosowanie nawierzchni typu 2S (dwuwarstwowej, 8 mm + 8 mm), poliuretanowej, przepuszczalnej dla wody, o stosunkowo gładkiej strukturze.

Nawierzchnia musi posiadać parametry nie gorsze gs(mieszczące się w przedziale) niż opisane w tabeli:

Grubość nawierzchni 16 mm – 16,5mm

Wytrzymałość na rozciąganie 0,58MPa – 0,62MPa

Wydłużenie względne przy rozciąganiu 56% - 58%

Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC 1,2mm – 1,4mm

Tłumienie energii w temp. 23ºC 38% – 40%

Poślizg (EN 13036-4)

– Nawierzchnia sucha 88-90

- Nawierzchnia mokra 55-57

Odporność na ścieranie 1,35g– 1,40g

Nawierzchnia musi być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych musi mieścić się w granicach opisanych w tabeli poniżej:

parametr wartości

DOC - po 24 godzinach < 12mg/l

ołów (Pb) < 0,001mg/l

kadm (Cd) < 0,0003mg/l

chrom (Cr) < 0,0055mg/l

Chrom VI (CrVI) < 0,008mg/l

rtęć (Hg) < 0,001mg/l

cynk (Zn) < 0,09mg/l

cyna (Sn) < 0,001mg/l

Odpowiedź 45:

Do wyceny oferty należy przyjąć rozwiązania wskazane w załączonym projekcie i opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 46:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy po wykonaniu montażu nawierzchni poliuretanowej, przedstawienia wyników badań nawierzchni, w celu potwierdzeniu uzyskania parametrów zgodnych z normą PN-EN14877:2014:

a/ amortyzacja siły,

b/ odkształcenia pionowe,

c/ grubość nawierzchni,

d/ opór poślizgu,

e/ nierówności.

Odpowiedź 46:

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania badań powykonawczych ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności wykonania weryfikacji w ramach tzw. obiektowych badań powykonawczych.

Pytanie 47:

Karta Gwarancyjna w pkt. 5.2 podaje zapisy dotyczące serwisu, o których prosimy o wyjaśnienie

5.2.W ramach gwarancji Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z kosztami serwisowymi, jeśli do zachowania gwarancji producenta niezbędne są usługi serwisowe przez okres gwarancji.

Elementem przedmiotu zamówienia są:

- boisko z trawy syntetyczne, które należy pielęgnować w wg. karty serwisowej producenta. Jednym z zabiegów jest uzupełnianie granulatu, spulchnianie granulatu, kontrola grubości zasypu, czy Wykonawca w ramach składanej oferty ma przez okres gwarancji wykonywać te czynności? Czy leży to w gestii Zamawiającego/Użytkownika?

- Nawierzchnia PU w okresie gwarancji nie wymaga zabiegów konserwacyjnych pod kątem technologicznym (jak np. okresowa aplikacja preparatu PU) w celu utrzymania jej właściwości użytkowych oraz aby utrzymać gwarancję. Jednak dla zachowania gwarancji niezbędne jest użytkowanie i konserwacja nawierzchni PU (jak i pozostałych elementów zamówienia) w postaci utrzymania jej w czystości i postepowania zgodnie z instrukcją użytkowania i są to w szczególności czynności takie jak m.in. bieżące utrzymywanie w czystości, sprzątanie, zamiatanie, odkurzanie, mycie, odgrzybianie itp. Wszelkie tego typu czynności konserwacyjne dla nawierzchni PU zawsze należą do obowiązków klienta, użytkownika lub administratora obiektu ze względu na ich dużą częstotliwość w zależności od eksploatacji.

Zapisy karty gwarancyjnej wymagają korekty i doprecyzowania. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z ww. cytowanego zapisu dot. „serwisu” a w przypadku braku zgody proszę o:

- potwierdzenie, że konserwacja nawierzchni PU, trawy syntetycznej oraz innych elementów zamówienia nie obejmuje czynności utrzymywania w czystości, uzupełniania granulatu, sprzątanie, zamiatanie, odkurzanie, mycie, odgrzybianie itp. oraz czynności konserwacyjnych wskazanych w instrukcji użytkowania.

Odpowiedź 47:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Pytanie 48:

Prosimy o rezygnację przez Zamawiającego na etapie składania ofert z wymogu załączania przedmiotowych środków dowodowych dla nawierzchni z sztucznej trawy oraz poliuretanowej. Zamawiający oraz inspektor nadzoru zgodność proponowanych materiałów są w stanie zweryfikować podczas akceptacji wniosku materiałowego przed wbudowaniem.

Odpowiedź 48:

Wykonawca (po podpisaniu umowy) w trakcie realizacji zadania będzie zobowiązany przed zastosowaniem odpowiedniego materiału uzyskać zgodę Inwestora (w tym inspektora nadzoru inwestorskiego) o dopuszczeniu go do wbudowania (przedstawiając wszelkie środki dowodowe, np. atesty, aprobaty, badania, itp.).

Pytanie 49:

Prosimy, aby Zamawiający otworzył się na konkurencje i zrewidował zakresy parametrów technicznych które ma spełniać nawierzchnia syntetyczna typu SANDWICH modernizując zakresy od-do w taki sposób aby podnosiły poziom jakości oferowanej nawierzchni , zgodnie z poniższym kryterium:

1. Grubość: min 14 [mm]

2. Wytrzymałość na rozciąganie: 0,56 – 0,68 [MPa]

3. Wydłużenie przy zerwaniu: 43 - 58 [%]

4. Amortyzacja (redukcja siły) w temp. 23 °C: 36 – 39 [%]

5. Odkształcenie pionowe w temp. 23 °C: 1,8 – 2,1 [mm]

6. Współczynnik tarcia: 53 – 58 [TRRL]

Nawierzchnia jest przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych nie jest większa niż opisana w tabeli poniżej:

parametr wartości w mg/l

DOC - po 24 godzinach ≤ 17

ołów (Pb) ≤ 0,01

kadm (Cd) ≤ 0,003

chrom (Cr) ≤ 0,01

rtęć (Hg) ≤ 0,001

cynk (Zn) 0,01

cyna (Sn) ≤ 0,01

Tak sformułowany opis parametrów umożliwi dopuszczenie nawierzchni stosowanych na certyfikowanych obiektach lekkoatletycznych zgodnych z wytycznymi World Athletics.

Rozwiązanie to zapewnia wysoki poziom jakości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania, potwierdzony w praktyce na obiektach spełniających rygorystyczne standardy międzynarodowe. Jednocześnie zwiększa konkurencyjność postępowania, bez obniżenia wymaganych parametrów technicznych.

Odpowiedź 49:

Do wyceny oferty należy przyjąć rozwiązania wskazane w załączonym projekcie i opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 50:

W związku z faktem, że dokumentacja projektowa wskazuje określone rozwiązanie w zakresie nawierzchni z trawy syntetycznej, co może ograniczać dostępność różnych technologii na rynku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego. Proponujemy dopuszczenie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji, produkowanego przez renomowanego producenta europejskiego, posiadającego stosowne certyfikaty jakości oraz doświadczenie w realizacji obiektów sportowych. Takie podejście pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów jakości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania:

| Parametr | wymagania przetargowe | Wnioskowane parametry trawy |
| --- | --- | --- |
| Metoda produckji | tkana | tkana lub tuftowania |
| Wysokość | od 45mm do 50mm | od 45mm do 50mm |
| Rodzaj podkładu elastycznego pod trawą | Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badań niezależnego laboratorium dołączonym do oferty. | Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badań niezależnego laboratorium dołączonym do oferty. |
| Grubość podkładu elastycznego: | 10 mm | 10-12 mm |
| Wypełnienie trawy | piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu. | piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu. |
| Dtex pęczka | min. 12.000 | min. 12.000 |
| Grubość włókna | min. 300 μm, | min. 300 μm, |
| Ilość pęczków | min. 10.000/m2, | min. 10.000/m2, |
| Masa runa | min. 1 600 g/m2, | min. 1 600 g/m2, |
| Siła wyrywania pęczka | min. 70 N | min. 70 N |
| Przepuszczalność wody w trawie | minimum 2000 mm/h (odpowiedzi na pytania z 17.04.2026) | Dla trawy 2000 mm/h, dla systemu min. 1500mm/h |
| Rodzaj włókna | Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien. | Polietylenowe, monofilamentowe o min. dwóch różnych kształtach włókna wzmocnione rdzeniem stabilizującym |
| Podkład trawy: | 100 % poliolefinowy | 100 % poliolefinowy lub lateksowy |
| Kolor nawierzchni | zielony w trzech różnych odcieniach | zielony w dwóch odcieniach |
| Linie | wklejane w nawierzchnie | wklejane w nawierzchnie |

Odpowiedź 50:

Do wyceny oferty należy przyjąć rozwiązania wskazane w załączonym projekcie i opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 51:

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do dokumentacji postępowania wymogu przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych (lub odpowiednio: podmiotowych) środków dowodowych potwierdzających spełnianie wymagań w zakresie systemu zarządzania jakością. Wnosimy o zobowiązanie Wykonawców do załączenia aktualnego certyfikatu ISO 9001 lub równoważnego, wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającego wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością w zakresie: projektowanie i budowa obiektów budowlanych, w tym obiektów sportowych (boiska sportowe zewnętrzne: wielofunkcyjne i piłkarskie, stadiony lekkoatletyczne, korty tenisowe oraz infrastruktura towarzysząca). Certyfikat powinien być ważny na dzień składania ofert. Wprowadzenie powyższego wymogu pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości realizacji zamówienia oraz udziału Wykonawców posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością adekwatne do przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 51:

Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.