Załącznik nr 2 do SWZ

# Kosztorys ofertowy  – Część 2 – ZP/7/2026

# Przedmiot zamówienia: Przewody elektryczne, elektrody - akcesoria do aparatury firmy R. WOLF

| # Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód elektryczny, wysokich częstotliwości monopolarny, o długości 250 – 300 cm, pasujący do urządzeń firmy Wolf i ERBE typu ACC/ICC | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda tnąca monopolarna do elektroresektoskopu, rozmiar 24 Fr, tnąca pod kątem 12/30 stopni, pasująca do elementu roboczego elektroesektoskopu firmy Wolf | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda koagulująca monopolarna w kształcie kulki elektroresektoskopu, rozmiar 22 – 24 Fr, pasująca do optyki 12/30 stopni i elementu roboczego resektoskopu firmy Wolf | szt. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda tnąca, monopolarna w kształcie kulki elektroresektoskopu, rozmiar 22 FR, pasująca do optyki 12/30 stopni i elementu roboczego elektroresektoskopu firmy Wolf | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Noże do uretrotomu, ostrze okrągłe, pasujące do elementu roboczego uretrotomu firmy Wolf Rozmiar 20,5 Fr. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa do optyk o średnicy 4mm i kącie patrzenia 12 i 30 stopni, pętla do elektroresektoskopów rozmiar 24/26 Fr i elementu roboczego firmy Wolf | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda koagulująca, bipolarna (kulka - wałek), wielorazowa, do optyk o Ø 4mm i kącie patrzenia 12/30 stopni do płaszczy elektroresektoskopów 24/26 Fr pasująca do elementu roboczego elektroresektoskopów firmy Wolf | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny