1. 	Aparat do terapii zaburzeń oddychania - 3 szt

Producent:

Typ/model:

Kraj pochodzenia:

| Lp. | - Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 | Tak, podać rok produkcji |  |
|  | Zakres ciśnienia terapeutycznego od 4 do 20 cm H2O | TAK |  |
|  | Proaktywny automatyczny algorytm wykrywający i reagujący na zdarzenia oddechowe typu: bezdech przy otwartych/zamkniętych drogach oddechowych, RERA, oddech Cheyne'a-Stokesa, ograniczenie przepływu, spłycenie oddychania, chrapanie | TAK |  |
|  | Dodatkowe zabezpieczenie danych w postaci równoległego zapisu danych na dysku wbudowanym w aparat, z możliwością usunięcia danych w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Trzystopniowe funkcje komfortu ulgi wydechowej A-Flex, C-Flex | TAK |  |
|  | Funkcje Opti-Start, Smart Ramp oraz Ramp Plus | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji krzywych oddechowych | TAK |  |
|  | Kontrola dopasowania maski - test szczelności maski | TAK |  |
|  | Szczegółowy raporty z terapii | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Zapis danych na zewnętrznym nośniku pamięci | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Sprzęt posiada wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty oraz odpowiednie klasy energetyczne poświadczające jego energooszczędność | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK (podać) |  |