Opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych pn.:

REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GLIWICACH – Zadanie 1 i 2.

Inwestor:

 ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1 UL. KILIŃSKIEGO 1, 44-122 GLIWICE

Lokalizacja:

UL. KILIŃSKIEGO 1, 44-122 GLIWICE DZ. NR 859 J. EW. 246601_1 GLIWICE, OBRĘB: 0055 TRYNEK

Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1
Modernizacja klatek schodowych i sal dydaktycznych.

Klatka schodowa
Zakres robót obejmuje modernizację klatki schodowej w zakresie barier, zabezpieczeń schodów oraz ścian wraz z wykonaniem robót renowacyjnych, w tym:

- Usunięcie elementów i wyposażenie z klatki schodowej na czas remontu

- Demontaż istniejących poręczy i zabezpieczeń przed upadkiem

- Skucie lastryko ze ścian

- Remont schodów: uszorstnienie, wykonanie frezowanych pasów przy krawędziach,wprowadzenie żywicy, uzupełnienie ubytków

- Uzupełnienie ubytków na ścianach i sufitach

- Malowanie ścian i sufitów wraz z koniecznym zabezpieczeniem przy robotach

- Montaż nowych poręczy i zabezpieczeń przed upadkiem

- Wyposażenie klatki schodowej

  - Pomieszczenia szkolne – malowanie
Zakres robót obejmuje wykonanie robót malarskich, w tym:

- Usunięcie elementów i wyposażenia sali na czas remontu

- Malowanie ścian i sufitów wraz z koniecznym zabezpieczeniem przy robotach

- Wniesienie i ustawienie wyposażenia sali

Zadanie nr 2 
Pracownia językowa realizowana w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach.

  - Sala lekcyjna na II piętrze (sala językowa) 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej dedykowanego oprzewodowania zasilania dla systemowego rozwiązania Sali językowej wraz z koniecznymi robotami malarskimi i ułożeniem nowej posadzki, w tym:

- Usunięcie elementów i wyposażenia sali na czas remontu

- Usunięcie warstwy wykończeniowej podłogi

- Wykonanie instalacji elektrycznej prowadzonej w warstwach posadzki

- Odtworzenie warstw posadzki

- Wykonanie warstwy wykończenia posadzki

- Malowanie ścian i sufitów wraz z koniecznym zabezpieczeniem przy robotach

- Wniesienie i ustawienie wyposażenia sali

Kody CPV 
Zakres nr 1 i nr 2 – branża budowlana

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych

związanych z edukacją i badaniami

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych

związanych ze szkolnictwem

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45410000-4 Tynkowanie

Zakres nr 2 – branża elektryczna

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach