Warszawa, dnia    17.02.2026 r.

POUZ-361/327/2025/DZP/SB/146

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
nr POUZ-361/327/2025/DZP pn. „Wykonanie projektu budowalnego i wykonawczego oraz robót budowlanych polegających na wbudowaniu dźwigu osobowego na klatce schodowej w zachodnim skrzydle budynku dydaktycznego UW przy ul. Hożej 69 w Warszawie – zaprojektuj i wybuduj”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw 2

Pytanie :

W związku ze stwierdzeniem w ekspertyzie stanu ochrony przeciwpożarowej że budynek zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, cyt.: "Dodatkowo w chwili obecnej w budynku występują warunki techniczne nie zapewniające możliwości ewakuacji ludzi, które są podstawą do uznania obiektu za zagrażający życiu i zdrowiu ludzi, ze względu na: • niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych tj. brak zastosowania w klatkach schodowych K1 i K2 służącym do ewakuacji ze strefy pożarowej ZL III w budynku średniowysokim urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu, • występowanie długości dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych (długość dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji nadziemnej 4 wynosząca około 68,0 m przy dopuszczalnej maksymalnie 30 m przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego)." Prosimy o jednoznaczne niezdefiniowani zakresu robót budowlanych. Czy należy wykonać wszystkie prace określone w postanowieniu ekspertyzie? Czy należy wykonać jedynie te prace, które są w obrębie klatki schodowej, związane z wykonaniem windy? Nadmieniam że ekspertyza nie zakłada etapowania. Jeżeli zakres prac byłby mniejszy niż wyszczególniony w ekspertyzie, to należy wykonać nową ekspertyzę np zakładającą etapowanie. Dodatkowym utrudnieniem jest stwierdzenie niezgodności w zakresie dostępu do drogi pożarowej czy związane z elewacją, co dotyczy całego budynku i uniemożliwi odbiór tych prac. Proponujemy rozwiązania: a) zakres prac projektowych ma obejmować cały budynek (w tym pozwolenie na budowę), ale zakres robót budowlanych jedynie część związana z klatką schodową i wykonaniem windy. Wówczas odbiór byłby jedynie wewnętrzny (z udziałem przedstawicieli zamawiającego) a sama budowa i dziennik budowy pozostałby otwarty. b) należy wykonać nową ekspertyzę zakładająca etapowanie; zakres prac w zakresie klatki schodowej i wykonaniem windy stanowić będzie zamówienie podstawowe, natomiast wszystkie prace jakie okażą się konieczne w pozostałej części budynku stanowić będą roboty dodatkowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przebudowa dotyczy tylko i wyłącznie wbudowania dźwigu do budynku, czyli przebicia przez strop parteru. Dokładny zakres prac projektowych oraz robót budowlanych opisany jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Koncepcji montażu dźwigu.

W imieniu Zamawiającego

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

Artur Andrzejewski