## PAKIET I
zzz
Odczynniki chemiczne i laboratoryjne Formularz cenowy
Lp. | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu | Wielkość opakowania (j.m.) | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
1 | Tetrabutylammonium hexafluorophosphate | czystość ≥ 98%, numer CAS: 3109-63-5 | 100 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | L-Ascorbic acid | czystość ≥ 98%, numer CAS: 50-81-7 | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | KSCN potasu tiocyjanian | czystość ≥ 99%, numer CAS: 333-20-0 | 1 kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Urea | czystość ≥ 98%, numer CAS: 57-13-6 | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Potassium oxalate monohydrate | czystość ≥ 98%, numer CAS: 6487-48-5 | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Uric acid | czystość ≥ 99%, numer CAS: 69-93-2 | 25 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Guanidine hydrochloride | czystość ≥ 99%, numer CAS: 50-01-1 | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate | klasa: Selectophore, numer CAS: 79060-88-1 | 50 mg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate | klasa: Selectophore, numer CAS: 100581-42-8 | 1 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate | klasa: Selectophore, numer CAS: 105560-52-9 | 50 mg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate | klasa: Selectophore, czystość ≥ 98%, numer CAS: 207683-22-5 | 500 mg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | D-(+)-Glukoza, bezwodna | Czystość ≥ 99,5% (zasada wysuszona), numer CAS: 50-99-7 | 500 g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Human serum | Płyn niesterylny, Bez konserwantów | 100 mL | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Albumin from human serum, lyophilized powder, Fatty acid free, Globulin free | czystość ≥ 99%, numer CAS: 70024-90-7 | 1 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Fibrinogen from human plasma | stężenie białka ≥ 35%, numer CAS: 9001-32-5 | 500 mg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Glucose oxidase | typ X, 100000-250000 units/g | 250 kU | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | alpha lactalbumin human | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, CAS 9051-29-0 | 400 mg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Roztwór buforowy pH 2 | Roztwór buforowy o pH 2 (z certyfikatem), dokładność: +/- 0,05 jednostki pH, Dostarczony w butelkach o pojemności 500 ml, | 500 mL | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Roztwór buforowy pH 4 | Roztwór buforowy o pH 4,01 (z certyfikatem), dokładność: +/- 0,05 jednostki pH, Dostarczony w butelkach o pojemności 500 ml, | 500 mL | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Roztwór buforowy pH 7 | Roztwór buforowy o pH 7,01 (z certyfikatem), dokładność: +/- 0,05 jednostki pH, Dostarczony w butelkach o pojemności 500 ml, | 500 mL | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Roztwór buforowy pH 9 | Roztwór buforowy o pH 9,18 (z certyfikatem), dokładność: +/- 0,05 jednostki pH, Dostarczony w butelkach o pojemności 500 ml, | 500 mL | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Roztwór buforowy pH 10 | Roztwór buforowy o pH 10,01 (z certyfikatem), dokładność: +/- 0,05 jednostki pH, Dostarczony w butelkach o pojemności 500 ml, | 500 mL | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Roztwór buforowy pH 11 | Roztwór buforowy o pH 11 (z certyfikatem), dokładność: +/- 0,05 jednostki pH, Dostarczony w butelkach o pojemności 500 ml, | 1 L | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Lactate Dehydrogenase, Porcine Heart | ≥300 units/mg protein, CAS: 9001-60-9 | 50 KU | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether | average MN 500, CAS: 26403-72-5 | 100 mL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Gold(III) chloride hydrate | 99,995% trace metals basis, CAS: 27988-77-8 | 500 mg | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | PEGylated bis(sulfosuccinimidyl)suberate | Weight percent 98-100, Numer CAS: 756526-03-1 | 100 mg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | HEPES free acid | CAS: 7365-45-9 | 100 g | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | EDTA di sodium salt | 98%, CAS 139-33-3 | 1 kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | sodium hypochlorite | 10-15 % available chlorine; CAS 7681-52-9 | 500 mL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | Całkowita wartość netto: 0 zł | Całkowita wartość brutto: 0 zł
dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub zaufanym lub osobistym osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]

## PAKIET II
zzz
Materiały i akcesoria laboratoryjne Formularz cenowy
Lp. | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu | Wielkość opakowania (j.m.) | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
1 | statyw ociekowy biały | wykonany z tworzywa sztucznego; 50 (5x10); 187x105x70 mm | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | dyspenser na rękawiczki laboratoryjne | wykonany ze stali nierdzewnej | sztuka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Szalki Petriego, trójdzielne | Szalki Petriego wykonane z polistyrenu, Jałowe, średnica 90 mm; wysokość 14 mm | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Cylinder miarowy | Objętość 250 mL, klasa A, wykonany ze szkła borokrzemowego | sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Kolba miarowa szklana z korkiem | Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego 3,3 z korkiem polietylenowym (PE), Klasa A, Wzorcowana „na wlew” (In), Wyprodukowana zgodnie z normą DIN EN ISO 1042, Pojemność 2000 ml, Tolerancja ±0,600 ml, Szlif NS 29/32 | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Kolba miarowa szklana z korkiem | Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego 3,3 z korkiem polietylenowym (PE), Klasa A, Wzorcowana „na wlew” (In), Wyprodukowana zgodnie z normą DIN EN ISO 1042, Pojemność 1000 ml, Tolerancja ±0,400 ml, Szlif NS 24/29 | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Kolba miarowa szklana z korkiem | Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego 3,3 z korkiem polietylenowym (PE), Klasa A, Wzorcowana „na wlew” (In), Wyprodukowana zgodnie z normą DIN EN ISO 1042, Pojemność 10 ml, Tolerancja ±0,025 ml, Szlif NS 10/19 | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Zlewka laboratoryjna ze szkła z wylewem | Zlewka laboratoryjna ze szkła DURAN niska z wylewem, Zgodna z normami DIN 12 331 i ISO 3819, Pojemność 5 ml, Wymiary produktu 30 x 22 mm (Wys, x Szer,) | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Zlewka laboratoryjna ze szkła z wylewem | Zlewka laboratoryjna ze szkła DURAN niska z wylewem, Zgodna z normami DIN 12 331 i ISO 3819, Pojemność 10 ml, Wymiary produktu 35 x 26 mm (Wys, x Szer,) | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Zlewka laboratoryjna ze szkła z wylewem | Zlewka laboratoryjna ze szkła DURAN niska z wylewem, Zgodna z normami DIN 12 331 i ISO 3819, Pojemność 25 ml, Wymiary produktu 50 x 34 mm (Wys, x Szer,) | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Zlewka laboratoryjna ze szkła z wylewem | Zlewka laboratoryjna ze szkła DURAN niska z wylewem, Zgodna z normami DIN 12 331 i ISO 3819, Pojemność 50 ml, Wymiary produktu 60 x 42 mm(Wys, x Szer,) | sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Naczynka wagowe | DIN 12 605, Ze szkła Duran, Wymienna pokrywka z uchwytem, 6 sztuk w opakowaniu, 25 x 25 mm,objętość 6 mL, | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Naczynka wagowe | DIN 12 605, Ze szkła Duran, Wymienna pokrywka z uchwytem, 6 sztuk w opakowaniu, 35 x 30 mm,objętość 15 mL, | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Naczynka wagowe | DIN 12 605, Ze szkła Duran, Wymienna pokrywka z uchwytem, 6 sztuk w opakowaniu, 50 x 30 mm,objętość 30 mL, | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Naczynka wagowe | DIN 12 605, Ze szkła Duran, Wymienna pokrywka z uchwytem, 6 sztuk w opakowaniu, 60 x 30 mm,objętość 45 mL, | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Naczynka wagowe | DIN 12 605, Ze szkła Duran, Wymienna pokrywka z uchwytem, 6 sztuk w opakowaniu, 25 x 40 mm,objętość 10 mL, | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Naczynka wagowe | DIN 12 605, Ze szkła Duran, Wymienna pokrywka z uchwytem, 6 sztuk w opakowaniu, 30 x 50 mm,objętość 20 mL, | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Naczynka wagowe | DIN 12 605, Ze szkła Duran, Wymienna pokrywka z uchwytem, 6 sztuk w opakowaniu, 35 x 70 mm,objętość 45 mL, | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Naczynka wagowe | DIN 12 605, Ze szkła Duran, Wymienna pokrywka z uchwytem, 6 sztuk w opakowaniu, 40 x 80 mm,objętość 70 mL, | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Zestaw pincet antystatycznych w etui | Zestaw pincet z antystatycznej stali zawierający modele o różnych kształtach i rozmiarach; ostarczane w etui; min, 10 sztuk w opakowaniu | opakowanie | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Tryskawka z nadrukiem | Tryskawka z nadrukiem Dest, Wasser, Tryskawka z LDPE z szeroką szyjką, Pojemność 500 ml, Średnica tryskawki 77 mm, | sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Probówki wirówkowe | Probówki wirówkowe typu Falcon wykonane z medycznego polipropylenu z zakrętką Plug-Seal – w statywach styropianowych , Pojemność 15 ml, Stożkowe dno, Sterylne, | opakowanie | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Probówki wirówkowe | Probówki wirówkowe typu Falcon wykonane z medycznego polipropylenu z zakrętką Plug-Seal – w statywach styropianowych , Pojemność 50 ml, Stożkowe dno, Sterylne, | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Pudełka 50-miejscowe z PP na probówki – komplet 5 szt, | Zestaw pudełek 50-miejscowych wykonanych z PP przeznaczonych do przechowywania probówek, posiadające oznakowanie alfanumeryczne, zamykane na zatrzask, 5 lub więcej pudełek w opakowaniu, | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Butelka gwintowana z szeroką szyjką, oranżowa | Butelki zgodne z normą DIN, Wykonane z brązowego szkła sodowego, | 50 mL; sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Zakrętka na butelkę o średnicy gwintu 40 mm | Czarne zakrętki na butelki z wkładem z tworzywa sztucznego, | sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Bagietka magnetyczna z PTFE; 250 mm | Bagietka do mieszadełek magnetycznych o długości 250 mm, wykonana z PTFE, Z silnym magnesem na końcu, | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Bagietka magnetyczna z PTFE; 450 mm | Bagietka do mieszadełek magnetycznych o długości 450 mm, wykonana z PTFE, Z silnym magnesem na końcu, | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Zlewki o pojemności 150 mL z PP ze skalą | Wykonane z PP, z wylewem, | sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | rękawice chemoodporne | nitrylowe długie (45 cm) rozm, 7; chemoodporność potwoerdzona certyfikacją | sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | rękawice chemoodporne | nitrylowe długie (45 cm) rozm, 8; chemoodporność potwoerdzona certyfikacją | sztuka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | rękawice chemoodporne | nitrylowe długie (45 cm) rozm, 9; chemoodporność potwoerdzona certyfikacją | sztuka | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Kuwety białe do ociekania szkła | wykonane z PCV; 200 x 150 x 45 mm | sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Kuwety białe do ociekania szkła | wykonane z PCV; 320 x 260 x 70 mm | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | statyw ociekowy biały | wykoanny z tworzywa sztucznego; 96 (8 x 12); 179x127x64 mm | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | butelka laboratoryjna ze szkła z zakrętką | butleka laboratoryjna wykonana ze szkła DURAN z zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym, produkcja zgodnie z normą ISO4796-1, pojemność 1000 mL, gwint GL45 | sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | suma kontrolna: 0 | suma kontrolna: 0 | suma kontrolna: 0 | Całkowita wartość netto: 0 zł | Całkowita wartość brutto: 0 zł
[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym lub osobistym osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]

## PAKIET III
zzz
Materiały i akcesoria laboratoryjne - Formularz cenowy
Lp. | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu | Wielkość opakowania (j.m.) | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
1 | Pasta Platynowa | Pasta do sitodruku, termoutwardzalna poniżej 135°C, do zastosowań sensorowych; Wypełniacz: platyna; Zawartość substancji stałych: 80-90%;Kompatybilne podłoża: poliester, poliwęglan, ceramika; Lepkość 5-20 Pa,s | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Strzykawka dozująca | Strzykawka dozująca 10 mL do dyspenserów pneumatycznych, EFD Optimum z tłoczkami, zestaw przezroczystych strzykawek z białymi tłoczkami, wyrób oryginalny Nordson-EFD | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Strzykawka dozująca | Strzykawka dozująca 5 mL do dyspenserów pneumatycznych, EFD Optimum z tłoczkami, zestaw przezroczystych strzykawek z białymi tłoczkami, wyrób oryginalny Nordson-EFD | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Strzykawka dozująca | Strzykawka dozująca 3 mL do dyspenserów pneumatycznych, EFD Optimum z tłoczkami, zestaw przezroczystych strzykawek z białymi tłoczkami, wyrób oryginalny Nordson-EFD | opakowanie | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | elektoda pH | szklana elektroda pHmetryczna o średnicy 16mm i długości 120mm, spiek ceramiczny, dokładność 0,01, zakres pomiaru pH 0-14, zakres temepratury pracy od 0 do 100 st, C, do precyzyjnego pomiaru wartości pH, współczynnik dryftu sygnału < 0,002 pH/dzień | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | wężyki do pomp perystaltycznych 0,89 mm | wężyki wykonane z materiału Tygon® E-Food, średnica 0,89 mm, długość 406 mm, posiada certyfikat analizy | opakowanie | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | wężyki do pomp perystaltycznych 1,14 mm | wężyki wykonane z materiału Tygon® E-Food, średnica 1,14 mm, długość 406 mm, posiada certyfikat analizy | opakowanie | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | zestaw filtracyjny dwustopniowy złożony z dwóch 10" | przyłącze 1/2'', lub 3/4'', lub 1'', 2 korpusy, ciśnienie pracy 2 do 6 bar, bez manometrów, 1 filtr sznurkowo-poliupropylenowy, 2 filtr ze spiekanego węgla aktywnego | sztuka | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | pistolet przedmuchowy; Pistolet przedmuchowy AT-10 z płynną regulacją ciśnienia powietrza, | regulacja cisnienia; w zestawie z przewodem spiralnym 5m; o średnicy zew,10 x wez,6,5mm; okuty szybkozłącze 1/4"; Dodatkowa dysza metalowa o długości min, 10 cm do pistoletu, | sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3
10 | Przewody pomiarowe z krokodylkami | Przewody pomiarowe z krokodylkami 32mm, dłogść 50cm, 10 szt, | opakowanie | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | suma kontrolna: 0 | suma kontrolna: 0 | suma kontrolna: 0 | Całkowita wartość netto: 0 zł | Całkowita wartość brutto: 0 zł
[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym lub osobistym osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]

## PAKIET IV
zzz
Materiały i akcesoria laboratoryjne - Formularz cenowy
Lp. | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu | Wielkość opakowania (j.m.) | Liczba opakowań | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(100%+7)=8 | 5x6=9 | 5x8=10
1 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości 0,3-3 uL | Kompatybilne z końcówkami Sartorius Optifit | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości 1-10 uL | Kompatybilne z końcówkami Sartorius Optifit | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości 10-100 uL | Kompatybilne z końcówkami Sartorius Optifit | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości 500-5000 uL | Kompatybilne z końcówkami Sartorius Optifit | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości 1000-10000 uL | Kompatybilne z końcówkami Sartorius Optifit | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | vials 0.9 mL for SPR measurements | kompatybilne z Sartorius Octet SF3 | opakowanie | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | vials 2 mL for SPR measurements | kompatybilne z Sartorius Octet SF3 | opakowanie | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | vials 7.5 mL for SPR measurements | kompatybilne z Sartorius Octet SF3 | opakowanie | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Cleaning Cards | kompatybilne z Sartorius Octet SF3 | opakowanie | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Kartridże do stacji oczyszczania wody RO | pasujące do stacji Sartorius Arium Mini i Mini plus, poj, 1,0 litra żywicy | sztuka | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Sterylny Filtr końcowy 0,2μm | pasujące do stacji Sartorius Arium Mini i Mini plus | sztuka | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | worek na wodę czystą | objętość 5l, pasujący do stacji Sartorius Arium Mini | sztuka | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Kartridże do wstępnego oczyszczania wody | pasujące do stacji oczyszczania Sartorius arium mini plus, z modułem RO owydajności 8 l/h | sztuka | 4
12 | Moduł Lampy UV do systemów oczysczania wody RO | pasująca do systemów wody RO Sartorius Arium Mini/Mini Plus/Mini, Essential, dwuzakresowa 185¦254 nm | sztuka | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | Całkowita wartość netto: 0 zł | Całkowita wartość brutto: 0 zł
[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym lub osobistym osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]