
Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 12 m-cy substancji chemicznych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy
Zadanie nr 1:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wodorotlenku sodu (ług sodowy) do instalacji odczyszczani ścieków, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z możliwością przedłużenia umowy z uwagi na wykorzystanie limitu 100 Mg, na zasadach opisanych poniżej:

a) Wodorotlenek sodu roztwór 50 % techniczny o parametrach:

• wodorotlenku sodu 49%-51% (wg ISO 979)

• Zawartość chlorku sodu %(m/m), mniej niż 0,05%

• Zawartość chloran (V) sodu %(m/m), mniej niż 0,005%

• Zawartość węglanu sodu %(m/m), mniej niż 0,2%

• Zawartość żelaza mg/kg, mniej niż 5 mg/kg

• Temperatura w trakcie dostawy nie powinna przekraczać 35oC

b) Całkowita ilość roztworu ługu sodowego: 100 ton
c) Czas dostawy –. nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych od dnia zamówienia

d) Zamówienia jednostkowe wysyłane będą za pomocą poczty elektronicznej.

e) Częstotliwość dostaw nie rzadziej niż raz na miesiąc, jednak wielkość dostaw nieregularna wynikająca z potrzeb (ilość jednorazowego zamówienia w zależności od potrzeb 4-6 zbiorników po 1000l); w przypadku awarii lub przestoju w pracy podczyszczalni czas pomiędzy poszczególnymi dostawami może ulec wydłużeniu, o czym wykonawca zostanie poinformowany nie dłużej niż 72 godziny po wystąpieniu awarii.

f)  Dostawy w zbiornikach 1000litrów z przetankowaniem w zbiorniki Zamawiającego o takiej samej pojemności - Ług sodowy. 

Zadanie nr 2:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy substancji zapobiegających pienieniu się typu Fenotech w ilości 3 ton 
Dostawa substancji chemicznej zapobiegającej pienianiu typu Fenotech w ilości 3 ton - charakterystyka chemiczna. 

- gęstość w 20°C = min. 1,00 /cm³

- lepkość w 20°C = 30 [mPas]
-PH – obojętny 

- lepkość w 20°C = min. 30 [mPas]
Substancja chemiczna wodna służąca  do gaszenia piany oraz zapobiegania jej tworzeniu w ciągach technologicznych oraz w oczyszczalniach komunalnych (zarówno w fermentatorze, jak i w komorach napowietrzania)
Zadanie nr 3:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy substancji Koagulantów żelazowe III typu KEMIRA -PIX w ilości 15 ton do instalacji odczyszczani ścieków, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z możliwością przedłużenia umowy z uwagi na wykorzystanie limitu ilości, na zasadach opisanych poniżej:

Specyfikacja techniczna środków:

Dostawa wodnego roztworu siarczanu żelazowego - koagulantu PIX - 113 w ilości 15 ton o następującej specyfikacji: 

Minimalne wymagania: 

Wodny roztwór siarczanu żelaza(III)- Fe(SO4)3  - charakterystyka chemiczna:
- Żelazo ogólne (Fe)- 11,8 
- Żelazo (Fe2+) 0,3-04%
- norma UE 67/548/EWG

- gęstość w 20°C = 1,500-1,570 g/cm³

- lepkość w 20°C = 30 [mPas]
Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne z zastosowaniem znaków towarowych, określenie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów, właściwości i standardów jakościowych oraz technicznych. Wszelkie artykuły pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza we wskazanych pozycjach produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach za lepszy
c) Czas dostawy –. nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych od dnia zamówienia

d) Zamówienia jednostkowe wysyłane będą za pomocą poczty elektronicznej.

e) Częstotliwość dostaw nie rzadziej niż raz na miesiąc, jednak wielkość dostaw nieregularna wynikająca z potrzeb (ilość jednorazowego zamówienia w zależności od potrzeb 4-6 zbiorników po 1000l); w przypadku awarii lub przestoju w pracy podczyszczalni czas pomiędzy poszczególnymi dostawami może ulec wydłużeniu, o czym wykonawca zostanie poinformowany nie dłużej niż 72 godziny po wystąpieniu awarii.

f)  Dostawy w zbiornikach 1000litrów z przetankowaniem w zbiorniki Zamawiającego - Koagulantów żelazowe III typu KEMIRA -PIX

