## zestaw nr - 1
I. | SZCZEPY WZORCOWE DO KONTROLI JAKOŚCIOWEJ /op = 2 wymazówki/
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość do zakupu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oraz numer katalogowy (jeśli istnieje)
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=E+ExG | I=DxH
1 | Szczepy wzorcowe zgodnie z wymaganiami CLSI, EUCAST | op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | suma | 0 |  |  | 0
PARAMETRY GRANICZNE:
1 | Szczepy wzorcowe z 3 pasażu
2 | w zestawie składającym się z wymazówki wraz z buforem uwadniającym zamkniętym w probówce
II. | KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE / 1 fiolka op.= 5x50 krążków
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość do zakupu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oraz numer katalogowy (jeśli istnieje)
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=E+ExG | I=DxH
1. | Krążki antybiotykowe zgodnie z listą CLSI, EUCAST, KORLD | op | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Krążki bibułowe jałowe | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | suma | 0 |  |  | 0
PARAMETRY GRANICZNE:
Wymagania dla krążków antybiotykowych:
1 | pozytywna opinia Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości (KORLD) na wszystkie krążki antybiotykowe
2 | każda fiolka z krążkami pakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci, oznaczonym nadrukiem zawierającym nazwę producenta, nazwę i stężenie leku, nr serii oraz termin ważności (za blister zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przeźroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem; nie dopuszcza się innych form hermetycznego opakowania),
3 | krążki antybiotykowe poddane ocenie EUCAST
4 | Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 2 lata i pochodzić od jednego producenta.
5 | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.
6 | Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie. Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia.
7 | Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli na krążki antybiotykowe, które powinno zawierać :
- nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności;
- kontrolę stężenia antybiotyku na krążku.
8 | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI, EUCAST
Krążki diagnostyczne
1 | pozytywna opinia Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości (KORLD) na wszystkie krążki antybiotykowe
2 | każda fiolka z krążkami pakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci, oznaczonym nadrukiem zawierającym nazwę producenta, nazwę i stężenie leku, nr serii oraz termin ważności (za blister zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przeźroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem; nie dopuszcza się innych form hermetycznego opakowania),
3 | wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 st. C do + 8C z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych,
4 | krążki o średnicy 6 mm,
5 | każdy pojedynczy krążek musi zawierać dwustronne, międzynarodowe, nie zmieniające się oznaczenie i stężenie (w μg) antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST,
6 | Oferowany asortyment od producenta z certyfikatem ISO 9001
7 | Termin ważności 3/5 maksymalnego terminu ważności licząc od daty dostawy
8 | Do pierwszej dostawy należy dołączyć metodykę wykonania badania i interpretacji w języku polskim
9 | Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedynczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu. W pozycji "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=10szt.).
10 | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.
11 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw na cito, realizacja do 24 godzin po przesłaniu specyfikacji dostawy .
12 | Certyfikat na krążki antybiotykowe musi zawierać kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem.
III. | PASKI MIC/ 1op. = 10 pasków
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość do zakupu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oraz numer katalogowy (jeśli istnieje)
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=E+ExG | I=DxH
1. | Paski na nośniku celulozowym z gradientem stężeń antybiotykowych | op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Paski na nośnikach celulozowych z gradientem stężeń – grzybowe | op | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Paski na nośnikach celulozowych z gradientem stężeń – mechanizmy opornościowe | op | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | suma | 0 |  |  | 0
PARAMETRY GRANICZNE:
Paski MIC
1 | Każdy pasek pakowany indywidualnie, op. zbiorcze 10 szt.
2 | Gradient stężenia antybiotyku naniesiony na trwały pasek celulozowy
3 | Paski muszą posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów dla wszystkich pasków
4 | Termin ważności pasków min. 18 miesięcy
IV | TESTY KASETOWE
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość do zakupu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oraz numer katalogowy (jeśli istnieje)
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=E+ExG | I=DxH
1. | Clostridium difficile GDH + Tox A + Tox B / próbka:kał/ 1 op. 20 - oznaczeń | op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Legionella Urinary Antigen / próbka: moczu/ 1 op. 22 - oznaczeń | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Streptococcus pneumoniae Antigen / próbka: moczu/1 op. 22 - oznaczenia | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Szybki immunochromatograficzny test do wykrywania 5 karbapenemaz w jednym oznaczeniu, typu OXA-48, OXA-163, KPC, NDM, i VIM bezpośrednio z kolonii bakteryjnej, 1 op.20 – oznaczeń, 1 op – 20 oznaczeń | op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ComASPtmColistin – system do oznaczania wrażliwości na kolistynę 0,25 – 16 ug/ml , płytki do oznaczania MIC metodą mikrorozcieńczeń w bulionie | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Test kasetowy immunoenzymatyczny do wykrywania Shiga toksyn produkowanych przez E.coli 0157 w próbce kału, 1 op. 30 oznaczeń | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Test do oznaczania Campylobacter w próbce kału, 1 op. 10 oznaczeń | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Test kasetowy do oznaczania Norovirus w próbce kału 1op = 10 oznaczeń | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Test do oznaczania Rota-Adenovirus w próbce kału 1 op = 20 oznaczeń | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Zestaw diagnostyczny CARBO, op 5szt | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Test do wczesnego i szybkiego rozpoznawania karbapenemaz u Acinetobacter spp. op.20 szt | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Test do wykrywania betalaktamaz CTX-M op. 20 szt | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Test szybki do diagnostyki dyferencyjnej wirusa Influenza AiB op 20 szt | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów wirusa układu oddechowego RSV w wymazie z nosogardzieli op.20szt | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Test COMBO , szybki test chromatograficzny do jakościowego wykrywania SARS-CoV-2, grypy A i B, wirusa oddechowego RSV z wymazu z nosogardzieli lub wymazie z nosa | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | suma | 0 |  |  | 0
Testy kasetowe
1 | Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001
2 | Termin ważności min. 12 miesięcy , licząc od daty dostawy
3 | Zamawiający podając wielkość opakowania ma na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować niejszą ilość oznaczeń w pojedyńczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 1 op po 50 ozn., to Wykonawca może zaoferować 2,5 op. po 20 ozn. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość"(tj. 2,5 opak), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =20 ozn..). W pozycji "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=200g.).
4 | Do pierwszej dostawy należy dołączyć kolorowe ulotki obrazujące wzrost kolonii na podłożu oraz metodykę wykonania posiewu i interpretację w języku polskim.
V | TESTY LATEKSOWE DO IDENTYFIKACJI BAKTERII
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość do zakupu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oraz numer katalogowy (jeśli istnieje)
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=E+ExG | I=DxH
1 | Test aglutynacyjny do diagnostyki paciorkowców B-hemolizujacych, bez etapu inkubacji /1 op. 60 oznaczeń | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Test aglutacyjny do oznaczania Streptococcus pneumoniae, 50-60 oznaczeń | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw do wykrywania koagulazy białka A, polasacharydów szczepów Staphylococcus 1 op.100 - oznaczeń | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | suma | 0 |  |  | 0
PARAMETRY GRANICZNE:
Testy Lateksowe do szybkiej identyfikacji
1 | Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001
2 | Termin ważności min. 12 miesięcy , licząc od daty dostawy
3 | Zamawiający podając wielkość opakowania ma na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować niejszą ilość oznaczeń w pojedyńczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 1 op po 50 ozn., to Wykonawca może zaoferować 2,5 op. po 20 ozn. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość"(tj. 2,5 opak), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =20 ozn..). W pozycji "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=200g.).
4 | Do pierwszej dostawy należy dołączyć kolorowe ulotki obrazujące wzrost kolonii na podłożu oraz metodykę wykonania posiewu i interpretację w języku polskim.
VI | PRZYGOTOWANIE PREPARATÓW MIKROBIOLOGICZNYCH
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość do zakupu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oraz numer katalogowy (jeśli istnieje)
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=E+ExG | I=DxH
1 | Zestaw do barwienia Gram-Nicolle ( z fuksyną) 4 x 240 ml | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Olejek imersyjny w minibutrelce z zakraplaczem i ststywem 7 x 15 ml | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | suma | 0 |  |  | 0
PARAMETRY GRANICZNE:
Zestaw do barwienia metodą Grama
1 | 1. Dołączyć do pierwszej dostawy) metodykę wykonania barwienia
2 | 2. Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001
3 | 3. Termin ważności min. 3/5 maksymalnego terminu ważności licząc od daty dostawy
VII. | POŻYWKI GOTOWE NA PŁYTKACH PETRIEGO / 1 op. = 10 płytek/
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość do zakupu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oraz numer katalogowy (jeśli istnieje)
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=E+ExG | I=DxH
1 | Podłoże do izolacji i identyfikacji Haemophilus | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Selektywne podloże do izolacji i identyfikacji grzybów z włosów , paznokci i skory. Podłoże zachowuje charakterystyczna morfologie i pigmentacje kolonii. | op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Podłoże chromogenne do oznaczania Enterobacteriaceae opornych na karbapenemy, podłoże do badań przesiewowych. | op. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Płytki kontaktowe z podłożem do wykrywania Enterobacteriaceae na powierzchni. | op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Podłoże do rozrózniania dermatofitów od innych drożdzy i pleśni | op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Podłoże wzbogacone w krew końska i NAD umożliwia hodowlę wymagających mikroorganizmów | op. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Podłoże do oznaczania lekowrażliwości mikroorganizmów | op. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Podłoże do izolacji i identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella i Shigella | op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Podłoże do hodowli beztlenowych bakterii klinicznych | op. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Podłoże do izolacji i identyfikacji Clostridium difficile z próbek klinicznych | op. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Podłoże chromogenne , selektywne do wykrywania obecności i identyfikacji bakterii wytwarzających beta-laktamazy o szerokim spektrum substratowym ESBL | op. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Chromogenne podłoże selektywne do wykrywania metacylionoopornych szczepw Staphylococcus aureus/MRSA | op. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Chromogenne podłoże selektywne do wykrywania obecności wankomycynoopornych szczepów Enterococcus spp./VRE | op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | suma | 0 |  |  | 0
PARAMETRY GRANICZNE:
1 | Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001
2 | Termin ważności dla podłoży płynnych : min. 3 miesięcy , licząc od daty dostawy
3 | Termin ważności dla pozostałego asortymentu min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego asortymentu licząc od daty dostawy
4 | Termin ważności: Dla podłoży na płytkach min. 4 - 6 tyg. dla pożywek zawierających krew; min. 8 - 10 tyg. dla pożywek pozostałych, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru
5 | Wymagania dla podłoża na płytkach: Średnica płytki 9 cm.
6 | Warunki dostawy podłóż gotowych :
a) Gotowe podłoża na płytkach muszą być równomiernie rozlane na płytkach z żebrami wentylacyjnymi i posiadać na każdej płytce datę ważności, godzinę rozlania, nazwę podłoża oraz numer serii produkcji i posiadać wyraźny symbol na spodzie płytki
b) Do każdej serii opakowania należy dołączyć certyfikat kontroli jakości z odpowiednimi szczepami wzorcowymi, określonym pH i kolorem płytki
c) podłoża na płytkach mają być dostarczane sukcesywnie w terminie podanym przez Zamawiającego przez cały czas trwania umowy. Wielkość każdorazowej dostawy może być modyfikowana przez Zamawiającego na bieżąco.
d) Możlowość zwrotu przerośniętych i wadliwych płytek
e) Do pierwszej dostawy należy dołączyć kolorowe ulotki obrazujące wzrost kolonii na podłożu oraz metodykę wykonania posiewu i interpretację w języku polskim.
VIII. | ARIS HiQ
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość do zakupu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oraz numer katalogowy (jeśli istnieje)
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=E+ExG | I=DxH
1 | Głowice dozujące /1op-100szt/ | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Bulion Mueller – Hinton z dodatkiem kationów i buforu TES (CAMHBT) /1 op. 100f x 5ml/ | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Bulion Mueller – Hinton z dodatkiem kationów i buforu TES (CAMHBT) /1 op. 100f x 11 ml/ | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Woda deminaralizowana / 1 op. 100f x 5 ml/ | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Mueller – Hinton Broth with Lysed Horse Blood for Autored (CAMHBT+LHB) /1op. 10f x 11ml/ | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Podłoże HTM / 1 op. 10 x 11 ml/ | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Płytka do badań lekowrażliwości klinicznych organizmów beztlenowych (grupa B.fragilis) | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Płytka do badań lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Płytka do badań lekowrażliwości gronkowców Staphylococcus spp.z telavacyną, MRSA, CNS, | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Płytka do badań lekowrażliwości enterokoków | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Płytka do badań lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych wieloopornych | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Płytka do badań lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Płytka do badań lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych, niefermentujących Pseudomonas, Acinetobacter, | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Płytka do badania lekowrażliwości drożdzy w tym gatunków Candida, Cryptococcus, Aspergilus, | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Mueller-Hintona z didatkiem kationów+lizowana krew końska | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | suma | 0 |  |  | 0
Płytki do oznaczania lekowrażliwości kompatybilne z analizatorem Aris HiQ (odczyt wartości MIC automatyczny)
Każda płytka zaopatrzona w indywidualny kod kreskowy
System wykorzystujący minimum 4 podwójne rozcieńczenia – rzeczywiste wartości MIC
Do każdej płytki dołączona instrukcja producenta zawierającą opis produktu, zastosowanie, metodyką badań w języku polskim
Panele zabezpieczone folią ochronną , na której widoczna jest informacja o jego nazwie, nr serii, terminie ważności
Wszystkie odczynniki pochodzą od tego samego producenta
| PODSUMOWANIE |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO |  | WARTOŚĆ BRUTTO
I | SZCZEPY WZORCOWE DO KONTROLI JAKOŚCIOWEJ /op = 2 wymazówki/ |  |  |  | 0 |  | 0
II | KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE / 1 fiolka op.= 5x50 krążków |  |  |  | 0 |  | 0
III | PASKI MIC/ 1op. = 10 pasków |  |  |  | 0 |  | 0
IV | TESTY KASETOWE |  |  |  | 0 |  | 0
V | TESTY LATEKSOWE DO IDENTYFIKACJI BAKTERII |  |  |  | 0 |  | 0
VI | PRZYGOTOWANIE PREPARATÓW MIKROBIOLOGICZNYCH |  |  |  | 0 |  | 0
VII | POŻYWKI GOTOWE NA PŁYTKACH PETRIEGO / 1 op. = 10 płytek/ |  |  |  | 0 |  | 0
VIII | ARIS HiQ |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | SUMA ZESTAWU | 0 |  | 0

## zestaw nr - 2
1 | POŻYWKI GOTOWE NA PŁYTKACH PETRIEGO / 1 op. = 10 płytek/
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość do zakupu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oraz numer katalogowy (jeśli istnieje)
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=E+ExG | I=DxH
1 | Podłoże chromogennee z antybiotykiem umożliwiającym wybiórczy wzrost Enterobacteriace wytwarzających KPC | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Podłoże agarowedo izolacji i identyfikacji Gardanell vaginalis - ma w składzie posiadać krew końską. | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Podłoże do izolacji i identyfikacjiHaemophilus spp.wzbogacone w bacetracynę i wankomycynę | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Podłoże agarowe do izolacji i identyfikacji Legionella spp. | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Podłoże diagnostyczno - róznicujące do izolacji pałeczek gramujemnych z rodziny Enterobacteriaceae / MacConkey Agar/ | op. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Mueller_Hinton Agar z 2 % NaCl/ Podłoże do oznaczania antybiotykowrażliwości dla bakterii Staphylococcus oxacillino oporne | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Podłoże do izolacji i identyfikacji Neisseria spp. | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Podłoże do izolacji i identyfikacji Psedomonas spp.z zawartością cetrimidu | op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Sabouraud Glucose Selective Agar / gentamycyna + chloramphenicol /Selektywne podłoże do izolacji drożdży i pleśni z próbek materiału klinicznego | op. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Schaedler Anaerobe Selective medium + wankomycyna Podłoże od izolacji bakterii beztlenowych | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Schaedler Anaerobe Agar z krwią baranią i wit.K1 Podłoże od izolacji bakterii beztlenowych | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Podłoże do izolacji i identyfikacji , Yersinia spp. | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Selektywne podloże do izolacji i identyfikacji grzybów z włosów , paznokci i skory. Podłoże zachowuje charakterystyczna morfologie i pigmentacje kolonii. | op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | UROMEDIUM / 1 op = 10 płytek/ Płytka dzielona : podłoże transportowe do ilościowego oznaczania i identyfikacji drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenie dróg moczowych | op. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Podłoże sojowe do testów na jałowość, bulion 1 op.= 50 probówek x 10 ml | op. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Pałeczki sterylne platikowe z wacikiem w probówce z podłożem transportowym AMIES do wymazów u niemowląt 1op=50szt | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Podłoże do identyfikacji SS Agar | op | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Chromogenne podłoże selektywne do izolacji Enterobacteriace wytwarzających karbapemazy do badan przesiewowych | op | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | suma | 0 |  |  | 0
PARAMETRY GRANICZNE:
Podłoża na płytkach, podłoża transportowe i w probówkach
1. Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001
2. Termin ważności dla podłoży płynnych : min. 3 miesięcy , licząc od daty dostawy
3. Termin ważności dla pozostałego asortymentu min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego asortymentu licząc od daty dostawy
4. Termin ważności: Dla podłoży na płytkach min. 4 - 6 tyg. dla pożywek zawierających krew; min. 8 - 10 tyg. dla pożywek pozostałych, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru
5. Wymagania dla podłoża na płytkach: Średnica płytki 9 cm.
6. Warunki dostawy podłóż gotowych :
a) Gotowe podłoża na płytkach muszą być równomiernie rozlane na płytkach z żebrami wentylacyjnymi i posiadać na każdej płytce datę ważności, godzinę rozlania, nazwę podłoża oraz numer serii produkcji i posiadać wyraźny symbol na spodzie płytki
b) Do każdej serii opakowania należy dołączyć certyfikat kontroli jakości z odpowiednimi szczepami wzorcowymi, określonym pH i kolorem płytki
c) podłoża na płytkach mają być dostarczane sukcesywnie w terminie podanym przez Zamawiającego przez cały czas trwania umowy. Wielkość każdorazowej dostawy może być modyfikowana przez Zamawiającego na bieżąco.
d)Możlowość zwrotu przerośniętych i wadliwych płytek
e) Do pierwszej dostawy należy dołączyć kolorowe ulotki obrazujące wzrost kolonii na podłożu oraz metodykę wykonania posiewu i interpretację w języku polskim.
7.Płytki z podłożem Mc Conkey i SS muszą wykazywać brak wzrostu szczepów Neisseria Spp
8.Zamawiający wymaga aby Świadectwa Kontroli Jakości dostarczane do pożywek gotowych zawierały co najmniej skład podłoża, pH, kolor podłoża, opakowanie, sterylność, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC wraz z ilościowym oznaczeniem żyzności i selektywności oraz opisem morfologii kolonii.
9. Nr katalogowy podawany przez Wykonawcę w kolumnie "Producent oraz numer katalogowy (jeśli istnieje)" winien być tożsamy z numerem, który będzie widniał na świadectwie kontroli jakości danej serii produktu.
2 | KRĄŻKI I ODCZYNNIKI DO MECHANIZMÓW OPORNOŚĆIOWYCH BAKTERII
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość do zakupu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oraz numer katalogowy (jeśli istnieje)
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=E+ExG | I=DxH
1 | OPTOCHINA /1 op = 5x50 krążków/ | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | EDTA / 1op= 1 fiolek/ | op. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | KWAS FENYLOBORONOWY / 1 op=1 fiolek/ | op. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | TEMOCILLINA 30 / 1op = 50 krążków/ | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | System do przechowywania szczepów bakteryjnych w stanie zamrożonym, zawierają : fiolki – mix koloróww nich w płynie jałowym koraliki- kryoblock + statyw. 1op – 80 fiolek | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | suma | 0 |  |  | 0
Krążki diagnostyczne
1. Oferowany asortyment od producenta z certyfikatem ISO 9001
2. Termin ważności 3/5 maksymalnego terminu ważności licząc od daty dostawy
3. Do pierwszej dostawy należy dołączyć metodykę wykonania badania i interpretacji w języku polskim
4. Zamawiający podając wielkość opakowania ma na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedynczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu. W pozycji "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=10szt.).
5. Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw na cito, realizacja do 24 godzin po przesłaniu specyfikacji dostawy .
7. Certyfikat na krążki antybiotykowe musi zawierać kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem.
| PODSUMOWANIE |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO |  | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | POŻYWKI GOTOWE NA PŁYTKACH PETRIEGO / 1 op. = 10 płytek/ |  |  |  | 0 |  | 0
2 | KRĄŻKI I ODCZYNNIKI DO MECHANIZMÓW OPORNOŚĆIOWYCH BAKTERII |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | SUMA ZESTAWU |  | 0 |  | 0

## zestaw nr - 3
I | Test kasetowy do oznaczania toksyn A/B i GDH Clostridiodes difficile w jednej kasetce.
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość do zakupu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oraz numer katalogowy (jeśli istnieje)
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=E+ExG | I=DxH
1. | Immunoenzymztyczny test kasetowy do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridiodes difficile oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) w jednej kasetce. Czułość test: dla toksyny A – nie gorsza niż 0,65 ng/ml: dla toksyny B – nie gorsza niż 0,17 ng/ml: dla GDH nie gorsze niż0,8 ng/ml. Wszystkie wymogi powinny być potwierdzone w załączonej do oferty metodyce testu. Dołączony dokument ISO 13485. 1 op = 25 oznaczeń | op | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | suma | 0 |  |  | 0
1. Możliwość wykorzystania próbek z podłoża transportowego.
2. Czułość i swoistość testu wyznaczona względem metody referencyjnej t.j. hodowli bakteryjnej i tkankowej.
3. Test zawiera w zestawie płynna kontrolę dodatnią.
4. Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania 72 godz.
5. Dozowanie próbki do jednej studzienki
6. Każda płytka pakowana oddzielnie.
7. Czas oznaczania do 1 godz.

## zestaw nr - 4
Maldi BioTyper Sirius
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość do zakupu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oraz numer katalogowy (jeśli istnieje)
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=E+ExG | I=DxH
1 | Odczynnik do przygotowywania próbek - IVD Matrix HCCA opakowanie 1 x 10 fiolek | op | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kontrola do aparatu- Bacterial Test Standard IVD opakowanie 1 x 5 fiolek | op | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Płytki jednorazowe- Biotarget IVD opakowanie 20 płytek | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Adapter do płytek jednorazowych -w opakowaniu 1 szt. | op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Odczynnik do identyfikacji z butelki krwi dodatniej - Sepsityper IVD | op | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zestaw do wykrywania aktywności karbapenemaz klasy A, B lub D u bakterii Gram_x0002_ujemnych Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. oraz Acinetobacter spp. Wyhodowanych z próbek klinicznych: STAR-Carba IVD Kit | op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Zestaw do wykrywania aktywności cefalosporynazy skierowanej przeciwko cefalosporynom 3. generacji u pasażowanych bakterii Enterobacterales z próbek klinicznych: STAR-Cepha IVD Kit | op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Zestaw odczynników do przygotowania próbek w kierunku wykrywania Lipidu A i i jego modyfikacji w celu uzyskania szybkiego wyniku oporności na kolistynę: MBT Lipid Xtract Kit RUO | op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | OS- odczynnik standardowy: (Acetonitrile 50%, Water 47.5% and Trifluoroacetic acid 2.5%) opakowanie 250 ml | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Woda, HPLC Chromasolv opakowanie 1000 ml | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ACN - Acetonitrile >=99.9% opakowanie 1000 ml | op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Kwas mrówkowy opakowanie:100 ml | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Ethanol 99.8% opakowanie 1000 ml | op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Trifluoroacetic acid, ReagentPlus, 99% opakowanie 1000 ml | op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Końcówki epTIPS Standard, 0,1-10 ul opakowanie 2x 500szt. | op | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Końcówki epTIPS Standard, 2-200 ul opakowanie 2x 500szt. | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Końcówki do pipet 50-1000 ul, opakowanie 2x500 szt. | op | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Save Lock Tubes 1.5 ml opakowanie 1000 szt. | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Wykałaczki do nakładania próbek opakowanie 1000 szt. | op | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Chusteczki bezpyłowe KIMTECH opakowanie 100 szt. | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Micro tube 0.5 ml, PP, flat, with assembled cap, sterile, print, opakowanie 100 szt. | op | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | suma | 0 |  |  | 0
Warunki graniczne:
l.p. | Wymagania | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry - potwierdzić TAK/NIE
1 | Odczynniki IVD kompatybilne z posiadanym spektrometrem Maldi BioTyper Sirius. | TAK
2 | Termin ważności odczynników minimum 6 m-cy | TAK
3 | W przypadkach wystąpienia awarii, potrzeby wymiany częsci i wykonania usługi serwisowej bedących następstwem wad jakościowych dostarczanych odczynników Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, a co za tym idzie będzie ponsił wszelkie związane z tym koszty serwisowe. | TAK
4 | Końcówki do pipet kompatybilne z pipetami, które są na wyposażeniu systemu Maldi Biotyper Sirius. Zamawiający wymaga, aby końcówki były wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. | TAK

## zestaw nr - 5
Panele do aparatu BioFire
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość do zakupu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oraz numer katalogowy (jeśli istnieje)
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=E+ExG | I=DxH
1 | Panele zakażeń układu pokarmowego 1 op. = 30 szt. | op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Panel zakażeń układu oddechowego 1 op. = 6 szt. | op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Panele PNEUMO PLUS 1 op. = 6 szt. | op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Panele zakażeń krwi 1 op. = 6 szt. | op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | suma | 0 |  |  | 0
Minimalny termin ważności 6 miesięcy