## Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 1: Wyroby z gazy
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Gaza bawełniana 17 nitkowa szer 90 cm, bielona nadtlenkiem wodoru |  | 1mb. | mb. | 100 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Gaza opartunkowa bawełniana niewyjał. 13-nitkowa 1/2m2 |  | 3szt. | op. | 100 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Gaza opatrunkowa bawełniana niewyjał. 13-nitkowa 1m2 |  | 3szt. | op. | 180 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Gaza opatrunkowa bawełniana 17-nitkowa wyjałowiona 1/2m2 |  | 3szt. | op. | 2200 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Gaza opatrunkowa bawełniana wyjałowiona 1m2 17-nitkowa. |  | 3szt. | op. | 2800 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Serweta z gazy niejałowa, 45x45 cm , 4-warstwowa, min. 17-nitkowa, ze znacznikiem RTG i z tasiemką ( tolerancja roz. +/- 5cm) |  | 3szt. | szt. | 120 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Kompresy gazowe z nitką radiacyjną, niejałowe, o wym. 10x10cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 2,89 x100 szt., z podwijanymi brzegami. |  | 10szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Kompresy gazowe z nitką radiacyjną, niejałowe, o wym. 10x20cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 5,92g, x100 szt., z podwijanymi brzegami. |  | 10szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Kompresy gazowe z nitką radiacyjną, niejałowe, o wym. 7,5x7,5cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 1,71g, x100 szt., z podwijanymi brzegami. |  | 10szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Kompresy gazowe z nitką radiacyjną, niejałowe, o wym. 5x5cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 0,79g, x100 szt., z podwijanymi brzegami. |  | 10szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Kompresy gazowe niejałowe, o wym. 10x10cm x100szt., 17-nitkowe, 8 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 2,07g, z podwijanymi brzegami. |  | 10szt. | op. | 1000 | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Kompresy gazowe niejałowe, o wym. 10x 20cm x100szt., 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 5,79g, z podwijanymi brzegami. |  | 10szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
13 | Kompresy gazowe niejałowe, o wym.10x10cm x 100szt, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 2,76g, z podwijanymi brzegami. |  | 10szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
14 | Kompresy gazowe niejałowe, o wym. 5x5cm x 100szt.,17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 0,73g, z podwijanymi brzegami. |  | 10szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
15 | Kompresy gazowe niejałowe, o wym. 7,5x7,5cm x 100szt., 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 1,62g, z podwijanymi brzegami. |  | 10szt. | op. | 130 | 0 | 0 | 8 | 0
16 | Kompresy włókninowe 30g, o wym. 5x5cm x 100szt. |  | 10szt. | op. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
poz. 4 -5. Wymagana jest metoda sterylizacji tych wyrobów parą wodną, wymaga się opakowania papierowo-foliowego, z chemicznym wskaźnikiem informujacym o przejściu procesu sterylizacji umieszczonym poza obszarem pakowania, z opisem w języku polskim.
poz. 6- 16. Wyroby muszą być zarejestrowane w klasie IIa reg. 7.
poz. 7- 15. Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawionych przez producenta wyrobu.
Pak. 1: Zamawiający wymaga, aby gaza bawełniana z której wykonane są produkty w pakiecie 1 spełniała normę dotyczącą masy powierzchniowej ( g/m2 ), określoną w FP VIII w zależności od wymaganej nitkowości wyrobu.
Pakiet Nr 2: Wyroby bawełniane, gipsowe i z celulozy
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Wata celulozowa bielona, arkusze 37-40cm x 57-60cm - op 5kg, wyrób medyczny |  | 0,5kg | op. | 130 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Wata celulozowa bielona, arkusze 37-40cm x 57-60cm - op 1kg, wyrób medyczny |  | op. 1kg | op. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Podkład urologiczny bardzo chłonny( min. 1600 g według norm ISO 11948-1) z rozdrobnionej celulozy 60cm x 90cm, +/- 3cm, wielkość wkładu chłonnego min. 54cm x 82cm.. |  | 2szt. | szt | 27000 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Pieluchomajtki dla noworodków z wycięciem na pępek, przepuszczajęce powietrze i parę wodną na całej powierzchni, zaopatrzone w rzepy umożliwiwające wielokrotne zapinanie i odpinanie, przymocowane do elastycznych uszu w tylnej części pieluchomajtek dopasowujących się do kształtu ciała, przeznaczone dla noworodków o wadze od 2 kg do 5 kg |  | 1szt. | szt. | 84 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Pieluchomajtki dla niemowląt, przepuszczajęce powietrze i parę wodną na całej powierzchni, zaopatrzone w rzepy umożliwiwające wielokrotne zapinanie i odpinanie, przymocowane do elastycznych uszu w tylnej części pieluchomajtek dopasowujących się do kształtu ciała, przeznaczone dla niemowląt o wadze od 4kg do 9kg lub od 5kg do 9kg |  | 1szt. | szt. | 104 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Pieluchomajtki dla niemowląt, przepuszczajęce powietrze i parę wodną na całej powierzchni, zaopatrzone w rzepy umożliwiwające wielokrotne zapinanie i odpinanie, przymocowane do elastycznych uszu w tylnej części pieluchomajtek dopasowujących się do kształtu ciała, przeznaczone dla niemowląt o wadze od 7kg do 14kg lub od 8kg do 14kg |  | 1szt. | szt. | 108 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Pieluchomajtki dla dorosłych o zwiększonej chłonności (min. 2300g wg. norm ISO 11948-1)dla osób z ciężkim i średnim nietrzymaniem moczu i stolca,warstwa zewnętrzna przepuszczające powietrze i parę wodną na całej powirzchni, przeznaczone dla osób o obwodzie pasa 70cm -110cm lub 75cm -110cm |  | 1szt. | szt. | 510 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Pieluchomajtki dla dorosłych o zwiększonej chłonności (min.2600g wg. norm ISO 11948-1) dla osób z ciężkim i średnim nietrzymaniem moczu i stolca,warstwa zewnętrzna przepuszczająca powietrze i parę wodną na całej powierzchni, przeznaczone dla osób o obw. pasa 100cm - 150cm |  | 1szt. | szt. | 14700 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Pieluchomajtki dla dorosłych o zwiększonej chłonności (min.2600g wg. norm ISI 11948-1) dla osób z ciężkim i średnim nietrzymaniem moczu i stolca,warstwa zewnętrzna przepuszczająca powietrze i parę wodną na całej powierzchni, przeznaczone dla osób o obw. pasa 130cm - 170cm |  | 1szt. | szt. | 1020 | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Pieluchomajtki dla dorosłych o zwiększonej chłonności (min.3200g wg. norm ISO 11948-1) dla osób z ciężkim i średnim nietrzymaniem moczu i stolca,warstwa zewnętrzna przepuszczająca powietrze i parę wodną na całej powierzchni, przeznaczone dla osób o obw. pasa 160cm - 210cm |  | 1szt. | szt. | 520 | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Elastyczna siatka opatrunkowa w roz na DŁOŃ, STOPA , mierzona w stanie relaksacyjnym min 14 m., w stanie użytkowym 25m |  | 1mb. | op. 25m | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Elastyczna siatka opatrunkowa w roz na KOLANO , mierzona w stanie relaksacyjnym min 14 m., w stanie użytkowym 25m |  | 1mb. | op. 25m | 270 | 0 | 0 | 8 | 0
13 | Elastyczna siatka opatrunkowa w roz na GŁOWĘ , mierzona w stanie relaksacyjnym min 14 m., w stanie użytkowym 25m |  | 1mb. | op. 25m | 38 | 0 | 0 | 8 | 0
14 | Elastyczna siatka opatrunkowa w roz na BIODRO, KLATKA PIERSIOWA, mierzona w stanie relaksacyjnym min 14 m., w stanie użytkowym 25m |  | 1mb. | op. 25m | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
15 | Opaska elastyczna z zapinką 5m x10cm tkana, pakowana pojedynczo, opakowanie z pełnym opisem produktu, waga pojedynczej opaski min. 26g |  | 1szt. | szt. | 2300 | 0 | 0 | 8 | 0
16 | Jałowa opaska elastyczna z zapinką 5m x10cm tkana, pakowana pojedynczo, opakowanie z pełnym opisem produktu, waga pojedynczej opaski min. 26g |  | 1szt. | szt. | 280 | 0 | 0 | 8 | 0
17 | Opaska elastyczna z zapinką 5m x12cm tkana,pakowana pojedynczo,opakowanie z pełnym opisem produktu, waga pojedynczej opaski min. 31g |  | 1szt. | szt. | 600 | 0 | 0 | 8 | 0
18 | Opaska elastyczna z zapinką 5m x15cm tkana, pakowana pojedynczo,opakowanie z pełnym opisem produktu, waga pojedynczej opaski min. 38g |  | 1szt. | szt. | 3600 | 0 | 0 | 8 | 0
19 | Jałowa opaska elastyczna z zapinką 5m x15cm tkana, pakowana pojedynczo,opakowanie z pełnym opisem produktu, waga pojedynczej opaski min. 38g |  | 1szt. | szt. | 350 | 0 | 0 | 8 | 0
20 | Jałowa opaska elastyczna z zapinką 5m x15cm tkana, pakowana po dwie szt.,opakowanie z pełnym opisem produktu, waga pojedynczej opaski min. 38g |  | 1szt. | szt. | 500 | 0 | 0 | 8 | 0
21 | Opaska podtrzymująca dziana z wiskozy 4 mx10cm, pakowana pojedynczo, opakowanie z pełnym opisem produktu, waga pojedynczej opaski min. 10g |  | 1szt. | szt. | 3400 | 0 | 0 | 8 | 0
22 | Jałowa opaska podtrzymująca dziana z wiskozy 4 mx10cm, pakowana pojedynczo, opakowanie z pełnym opisem produktu, waga pojedynczej opaski min. 10g |  | 1szt. | szt. | 60 | 0 | 0 | 8 | 0
23 | Jałowa opaska podtrzymująca dziana z wiskozy 4 mx10cm, pakowana po dwie szt., opakowanie z pełnym opisem produktu, waga pojedynczej opaski min. 10g |  | 1szt. | szt. | 60 | 0 | 0 | 8 | 0
24 | Opaska podtrzymująca dziana z wiskozy 4m x15cm, pakowana pojedynczo, opakowanie z pełnym opisem produktu, waga pojedynczej opaski min. 16g |  | 1szt. | szt. | 1700 | 0 | 0 | 8 | 0
25 | Jałowa opaska podtrzymująca dziana z wiskozy 4m x15cm, pakowana pojedynczo, opakowanie z pełnym opisem produktu, waga pojedynczej opaski min. 16g |  | 1szt. | szt. | 60 | 0 | 0 | 8 | 0
26 | Jałowa opaska podtrzymująca dziana z wiskozy 4m x15cm, pakowana po dwie sztuki, opakowanie z pełnym opisem produktu, waga pojedynczej opaski min. 16g |  | 1szt. | szt. | 60 | 0 | 0 | 8 | 0
27 | Opaska podtrzymująca dziana z wiskozy 4m x5cm, pakowana pojedynczo, opakowanie z pełnym opisem produktu, waga pojedynczej opaski min. 5,5g |  | 1szt. | szt. | 1700 | 0 | 0 | 8 | 0
28 | Opaska gipsowa 3m x10cm szybkowiążąca (czas wiązania 5-6minut) obustronnie impregnowana gipsem, nawijana na rdzeń, pakowana po 2 szt.(op.=2szt.) |  | 1szt. | op. | 400 | 0 | 0 | 8 | 0
29 | Opaska gipsowa 3m x12cm szybkowiążąca (czas wiązania 5-6minut), obustronnie impregnowana gipsem, nawijana na rdzeń, pakowana po 2 szt..(op.=2szt.) |  | 1szt. | op. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
30 | Opaska gipsowa 3m x15(lub 14)cm szybkowiążąca (czas wiązania 5-6minut), obustronnie impregnowana gipsem, nawijana na rdzeń, pakowana po 2 szt..(op.=2szt.) |  | 1szt. | op. | 1340 | 0 | 0 | 8 | 0
31 | Wata syntetyczna pod gips 3m x10cm |  | 1szt. | szt. | 1008 | 0 | 0 | 8 | 0
32 | Wata syntetyczna pod gips 3m x15cm |  | 1szt. | szt. | 1608 | 0 | 0 | 8 | 0
33 | Wata opatrunkowa bawełniana 500g- wyrób medyczny |  | nie | op. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pak. 2: Zamawiający wymaga, aby gaza bawełniana z której wykonane są produkty w pakiecie 2 spełniała normę dotyczącą masy powierzchniowej ( g/m2 ), określoną w FP VIII w zależności od wymaganej nitkowości wyrobu.
Pakiet Nr 3: Opatrunki przylepne do wkłuć A
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniuli do wkłuć obwodowych, wzmocniony na brzegach włókniną, z nacięciem, pokryty hypoalergicznym klejem, o zaokrąglonych rogach, z okienkiem z transparentnej folii poliuretanowej umozliwiającej obserwację miejsca wkłucia, utrzymujący się na powierzchni skóry minimum 72 godziny, rozm. 7cm x 9cm +/- 1cm,3 etapowy system aplikacji opatrunku. |  | 3szt. | szt. | 22000 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Przylepiec jałowy foliowy do wkłuć centralnych 10cmx12cm lub o wymiarach zbliżonych +/- 3cm Oferowany rozmiar …………………………. |  | 3szt. | szt. | 1400 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 4: Opatrunki przylepne do wkłuć B
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Samoprzylepny jałowy opatrunek do mocowania kaniuli do wkłuć obwodowych z włókniny pokrytej hypoalergicznym klejem akrylowym,o zaokrąglonych rogach, z nacięciem oraz z dodatkowym wkładem chłonnym stanowiącym podkładkę pod kaniulę, sterylizowany radiacyjnie, rozm. 5cm x 7,2cm |  | 3szt. | szt. | 250 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Samoprzylepny jałowy opatrunek do mocowania kaniuli do wkłuć obwodowych z włókniny pokrytej hypoalergicznym klejem akrylowym,o zaokrąglonych rogach, z nacięciem oraz z dodatkowym wkładem chłonnym stanowiącym podkładkę pod kaniulę, sterylizowany radiacyjnie, rozm. 8cm x 5,8cm, +/- 1cm |  | 3szt. | szt. | 5000 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 5: Przylepce
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Przylepiec hypoalergiczny z porowatej folii, szerokość 2,5cm, na szpulce nierozciągliwy , łatwo dzielący się wzdłuż i wszerz. Oferowany rozmiar..................................... |  | 1 rolka | mb. | 13800 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Przylepiec hypoalergiczny z porowatej folii, szerokość 5cm,na szpulce, nierozciągliwy, łatwo dzielący się wdłuż i wszerz. Oferowany rozmiar..................................... |  | 1 rolka | mb. | 1656 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Przylepiec hypoalergiczny z białego sztucznego jedwabiu. o ząbkowanych brzegach, na szpulce plastikowej, o szerokości 5cm Oferowany rozmiar..................................... |  | 1 rolka | mb. | 368 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Przylepiec hypoalergiczny z białego sztucznego jedwabiu. o ząbkowanych brzegach, na szpulce plastikowej, o szerokości 1,25cm Oferowany rozmiar..................................... |  | 1 rolka | mb. | 138 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Przylepiec hypoalergiczny z tkaniny wiskozowej/bawełnianej o ząbkowanych brzegach, na szpulce plastikowej, o szerokości 5cm Oferowany rozmiar..................................... |  | 1 rolka | mb. | 1242 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Przylepiec hypoalergiczny z tkaniny wiskozowej/bawełnianej o ząbkowanych brzegach, na szpulce plastikowej, o szerokości 2,5cm Oferowany rozmiar..................................... |  | 1 rolka | mb. | 1932 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Hypoalergiczny przylepiec włókninowy do mocowania i zabezpieczania całej powierzchni opatrunku, przepuszczający powietrze i parę wodną, rozm. 20cm x 10m |  | 1mb. | mb. | 1090 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Hypoalergiczny przylepiec włókninowy do mocowania i zabezpieczania całej powierzchni opatrunku, przepuszczający powietrze i parę wodną, rozm. 10cm x 10m |  | 1mb. | mb. | 1040 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Hypoalergiczny przylepiec włókninowy do mocowania i zabezpieczania całej powierzchni opatrunku, przepuszczający powietrze i parę wodną, rozm. 5cm x 10m |  | 1mb. | mb. | 250 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 6: Przylepce zastępujące nici chirurgiczne
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Przylepiec jałowy do łączenia brzegów ran, wykonany z pasków włókniny, pokryty syntetycznym klejem poliakrykowym, o zaokrąglonych rogach, rozm. 6mm x 76mm +/- 2mm x 3szt. |  | 1op. | op./3 szt. | 300 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Przylepiec jałowy do łączenia brzegów ran, wykonany z pasków włókniny, pokryty syntetycznym klejem poliakrykowym, o zaokrąglonych rogach, rozm. 6mm x 38mm x 6szt. |  | 1op. | op./6 szt | 200 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 7: Opatrunki przylepne
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Samoprzylepny jałowy opatrunek do zaopatrywania sączących się ran pooperacyjnych, o zaokrąglonych brzegach, warstwa chłonna ze 100% waty bawełnianej ułożona centralnie i zabezpieczona hydrofobową mikrosiatką zapobiegającą przyklejeniu się opatrunku do rany, sterylizowany radiacyjnie, rozm. 7,5cm x 5cm lub 7,2cm x 5cm, wymiar warstwy chłonnej min. 4cm x 2,5cm |  | 3 szt. | szt. | 18000 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Samoprzylepny jałowy opatrunek do zaopatrywania sączących się ran pooperacyjnych, o zaokrąglonych brzegach, warstwa chłonna ze 100% waty bawełnianej ułożona centralnie i zabezpieczona hydrofobową mikrosiatką zapobiegającą przyklejeniu się opatrunku do rany, sterylizowany radiacyjnie, rozm. 6cm x 10cm, wymiar warstwy chłonnej min. 6,5cm x 2,5cm |  | 3 szt. | szt. | 7400 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Samoprzylepny jałowy opatrunek do zaopatrywania sączących się ran pooperacyjnych, o zaokrąglonych brzegach, warstwa chłonna ze 100% waty bawełnianej ułożona centralnie i zabezpieczona hydrofobową mikrosiatką zapobiegającą przyklejeniu się opatrunku do rany, sterylizowany radiacyjnie, rozm. 35cm x 10cm, wymiar warstwy chłonnej min. 30,5cm x 5,5cm |  | 3 szt. | szt. | 200 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Samoprzylepny jałowy opatrunek do zaopatrywania sączących się ran pooperacyjnych, o zaokrąglonych brzegach, warstwa chłonna ze 100% waty bawełnianej ułożona centralnie i zabezpieczona hydrofobową mikrosiatką zapobiegającą przyklejeniu się opatrunku do rany, sterylizowany radiacyjnie, rozm. 30cm x 10cm lub 25cm x 10cm, wymiar warstwy chłonnej min. 20,5cm x 5,5cm |  | 3 szt. | szt. | 2000 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Samoprzylepny jałowy opatrunek do zaopatrywania sączących się ran pooperacyjnych, o zaokrąglonych brzegach, warstwa chłonna ze 100% waty bawełnianej ułożona centralnie i zabezpieczona hydrofobową mikrosiatką zapobiegającą przyklejeniu się opatrunku do rany, sterylizowany radiacyjnie, rozm. 20cm x 10cm, wymiar warstwy chłonnej min. 16cm x 5,5cm |  | 3 szt. | szt. | 4200 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Samoprzylepny jałowy opatrunek do zaopatrywania sączących się ran pooperacyjnych, o zaokrąglonych brzegach, warstwa chłonna ze 100% waty bawełnianej ułożona centralnie i zabezpieczona hydrofobową mikrosiatką zapobiegającą przyklejeniu się opatrunku do rany, rozm. 15cm x 8cm, wymiar warstwy chłonnej min. 11cm x 3,8cm |  | 3 szt. | szt. | 5300 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
poz. 1-6. Wymaga się nacięcia w papierze zabezpieczającym przebiegającego wzdłuż krótszego boku opatrunku. Dopuszcza się opatrunki posiadające warstwę chłonną wykonaną z wiskozy oraz sterylizowane tlenkiem etylenu (pozostałe parametry bez zmian)
Pakiet Nr 8: Produkty pielęgnacyjne
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w% | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Pianka do oczyszczania skóry bez użycia wody, neutralizująca nieprzyjemny zapoach kału i moczu, nie powodująca podraznień skóry i błon sluzowych, a' 500 ml |  | 1 szt. | szt. | 300 | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Emulsja do suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień skóry, odżywiajaca i łagodząca jej podrażnienia, do codziennego stosowania. Składniki aktywne m.in..; mocznik (do 4%), alantoina, arginina, biokompleks lniany, zarejestrowany jako kosmetyk, opakowanie 500ml. z dozownikiem. |  | 1 szt. | szt. | 50 | 0 | 0 | 23 | 0
3 | Żel aktywizujacy, do masowania skóry wrażliwej, narażonej na powstawanie odparzeń i odleżyn, wspomagający profilaktykę przeciwodleżynową. Składniki aktywne m.in..; guarana, kofeina, alantoina, biokompleks lniany, zarejestrowany jako kosmetyk,, opakowanie 200ml. |  | 1 szt. | szt. | 16 | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
poz. 1. W przypadku opakowań po 400ml należy zaoferować 375szt.
Pakiet Nr 9: Opatrunki hydrożelowe
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Jałowy przylegający opatrunek hydrożelowy o wym. 10cm.x12cm. x 1szt. |  | nie | szt. | 100 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Jałowy przylegający opatrunek hydrożelowy o wym. 12cm.x24cm. x 1szt. |  | nie | szt. | 75 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Jałowy przylgający opatrunek hydrożelowy o wym. 22cm.x28cm. x 1szt. |  | nie | szt. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 10: Opatrunki specjalne
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Kompres z alginianów wapnia jałowy 10cmx20cmx1szt. |  | nie | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Kompres z alginianów wapnia jałowy 10cmx10cmx1szt. |  | nie | szt. | 530 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Opatrunek dla ran wymagających aktywnego oczyszczania, nasączony roztworem Ringera, zawierający superabsorbent z antyadhezyjną warstwą zewnetrzną i nieprzepuszczalną warstwą od strony zewnętrznej opatrunku, mogący pozostawać na ranie do 3 dni. Rozmiar średnica 4 cm x 1szt. (jałowy) |  | nie | szt. | 50 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Opatrunek dla ran wymagających aktywnego oczyszczania, nasączony roztworem Ringera, zawierający superabsorbent z antyadhezyjną warstwą zewnetrzną i nieprzepuszczalną warstwą od strony zewnętrznej opatrunku, mogący pozostawać na ranie do 3 dni. Rozmiar 7,5cm x 7,5cm, +/- 1cm x 1szt. (jałowy) |  | nie | szt. | 60 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Opatrunek dla ran wymagających aktywnego oczyszczania, nasączony roztworem Ringera, zawierający superabsorbent z antyadhezyjną warstwą zewnetrzną i nieprzepuszczalną warstwą od strony zewnętrznej opatrunku, mogący pozostawać na ranie do 3 dni. Rozmiar 10cmx10cm, +/- 1cm x 1szt. (jałowy) |  | nie | szt. | 75 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Amorficzny, przezroczysty hydrożel tworzący, natychmiast po wprowadzeniu do rany, wilgotne środowisko sprzyjające procesowi gojenia, pakowany po 15gw dozowniki w formie strzykawki z podwójną podziałką. |  | nie | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Jałowy samoprzylepny opatrunek hydrokoloidalny 5 cm x 5 cm x 1szt. |  | nie | szt. | 700 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Jałowy samoprzylepny opatrunek hydrokoloidalny 10cm x 10cm x 1szt. |  | nie | szt. | 450 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Jałowy samoprzylepny opatrunek hydrokoloidalny 15cm x 15cm x 1szt. |  | nie | szt. | 35 | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Jałowy opatrunek z maścią neutralną zawierający srebro o wym. 5cm x 5cm x 1szt. |  | nie | szt. | 850 | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Jałowy opatrunek z maścią neutralną zawierający srebro o wym. 10cm x 10cm x 1szt. |  | nie | szt. | 650 | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Jałowy opatrunek z maścią neutralną zawierający srebro o wym. 10cm x 20cm x 1szt. |  | nie | szt. | 200 | 0 | 0 | 8 | 0
13 | Jałowy przezrocztsty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej, przepuszczający wodę i tlen, stanowiący skuteczną barierę dla bakterii o wym. 6cm x 7cm x 1szt. |  | nie | szt. | 65 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 11: Serwety z włókniny A
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Serweta z włókniny 2-warstwowa(folia PE /włóknina polipropylenowa), o wym. 75cm /90cm (+/-5cm.), jałowa, o gramaturze min. 50g/m2 folia PE /włóknina polipropylenowa, z przylepcem. Oferowany rozmiar ………………………….. |  | 1szt. | szt. | 600 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Serweta jałowa 2-warstwowa z włókniny propylenowej +foliaPE o wym 90cm.x75cm.(+/-5cm.) o gramaturze min 50g/m2 , bez przylepca. Oferowany rozmiar …………….. |  | 1szt. | szt. | 1400 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Serweta jałowa z włókniny polipropylenowej typu SMS o wym 210 cm x 160 cm, o gramaturze min 35g/m2. (+/- 10cm); Oferowany rozmiar …………………………. |  | 1szt. | szt. | 770 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Serweta z włókniny foliowanej, jałowa 2-warstwowa o wym. 134cm x 90cm, (+/-16cm) o gramaturze min. 50g/m2 Oferowany rozmiar ………………………….. |  | 1szt. | szt. | 160 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Serweta jałowa z przylepcem z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2 ( folia PE/ włóknina polipropylenowa ) o wym 180 cm x 150 cm, (+/-5cm. ) pakowana a'1 szt. Oferowany rozmiar………………............ |  | 1szt. | szt. | 350 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Do oferty, poz.1, 2, 3, 4, 5 należy dołączyć dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, PN-EN ISO 11135-1 dla wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu, PN-EN ISO 11137-1,2 dla wyrobów sterylizowanych radiacyjnie.
Pakiet Nr 12: Obłożenia pola operacyjnego - serweta z wycięciem U
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Serweta sterylna wykonana z laminatu jednolitego na całej powierzchni, składającego się z co najmniej dwóch warstw, o gramaturze min. 55g/m2, spełniająca wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności, rozm. 180-225cm x 250-280cm, z wycięciem w kształcie litery U o wym. 6,5-10 cm x 95-100cm. |  | 1szt. | szt. | 160 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, PN-EN ISO 11135-1 dla wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu, PN-EN ISO 11137-1,2 dla wyrobów sterylizowanych radiacyjnie.
Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 137951-3 będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów; przedstawione wyniki badań winny być dla gotowego wyrobu lub laminatu z którego są wykonane po procesie sterylizacji.
Pakiet Nr 13: Zestaw do operacji stawu biodrowego
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Serwety w zestawie do operacji stawu biodrowego wykonane z laminatu jednolitego na całej powierzchni, składającego się z co najmniej trzech warstw, o gramaturze min. 71g/m2,spełniające wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności, pokrowiec na stolik Mayo składany teleskopowo. Zestaw ma zawierać w składzie: serweta z wycięciem "U" (260 -300cm x 180 -240cm) z przylepcem (rozmiar wycięcia 90-100 cm x 15-20 cm) - 1 szt.; serweta (240cm x 150 -180cm) z przylepcem - 1 szt.; pokrowiec na nogę pacjenta (120cm x 37 -45cm) 1 szt.; taśmy mocujące (90cmx5cm)- 3szt lub (50cm x 9cm)- 6szt ; kieszeń na płyny (40cmx30cm)- 1 szt.; ręczniki włókninowe do rąk - 4szt.; serweta na stół instrumentarium (190 - 200cm x 150cm)- 1 szt.; pokrowiec na stolik Mayo (145cm x 80cm)- 1szt. |  | 1 zest. | zest. | 230 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, PN-EN ISO 11135-1 dla wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu, PN-EN ISO 11137-1,2 dla wyrobów sterylizowanych radiacyjnie.
Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 137951-3 będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów; przedstawione wyniki badań winny być dla gotowego wyrobu lub laminatu z którego są wykonane po procesie sterylizacji.
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny spsób aplikacji. Zapakowany podwójnie w opakowanie pośrednie kartonowe- dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy(zawiera etykietę produktu - w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.
Pakiet Nr 14: Zestaw do artroskopii stawu kolanowego
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Serwety w zestawie do operacji stawu kolanowego wykonane z laminatu jednolitego na całej powierzchni, składającego się z minimum dwóch warstw o min. gramaturze 55g. /m2, spełniające wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności, zawierający w swym sładzie min.: |  | 1 zest. | zest. | 125 | 0 | 0 | 8 | 0
Serweta na kończynę z elastycznym, samouszczelniającym się mankietem o średnicy 6 -7 cm. i workiem z kształtką do zbierania płynów,o wym.200 - 245 x 300 - 320 cm.
Pokrowiec na kończynę dolną pacjenta o wym. 33 -37cm x 55 -80cm. Serweta na stolik Mayo składany teleskopowo o wym . 80 x 145 cm
Taśmy samoprzylepne dwuwarstwowe - o wym 9 -10cm x 49 - 50cm.- 2szt
Ręczniki do rąk o wym min. 18-30cm x 20-33cm. - 2 szt.
2 | Serwety w zestawie do operacji stawu kolanowego wykonane z laminatu jednolitego na całej powierzchni, składającego się z minimum dwóch warstw o min. gramaturze 55g. /m2, spełniające wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności, zawierający w swym sładzie min.: |  | 1 zest. | zest. | 150 | 0 | 0 | 8 | 0
Serweta na kończynę z elastycznym, samouszczelniającym się mankietem o średnicy 6 -7 cm. ,o wym.200 - 245 x 300 - 320 cm.
Pokrowiec na kończynę dolną pacjenta o wym. 33 -37cm x 55 -80cm. Serweta na stolik Mayo składany teleskopowo o wym . 80 x 145 cm
Taśmy samoprzylepne dwuwarstwowe - o wym 9 -10cm x 49 - 50cm.- 2szt
Ręczniki do rąk o wym min. 18-30cm x 20-33cm. - 2 szt.
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, PN-EN ISO 11135-1 dla wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu, PN-EN ISO 11137-1,2 dla wyrobów sterylizowanych radiacyjnie.
Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 137951-3 będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów, przedstawione wyniki badań winny być dla gotowego wyrobu lub laminatu z którego są wykonane po procesie sterylizacji.
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny spsób aplikacji. Zapakowany podwójnie w opakowanie pośrednie kartonowe- dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy(zawiera etykietę produktu - w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.
Pakiet Nr 15: Zestaw do obłożenia pola operacyjnego - uniwersalny A
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Serwety w zestawie uniwersalnym wykonane z laminatu jednolitego na całej powierzchni, składającego się z minimum dwóch warstw o gramaturze min. 55g/m2, oraz łat chłonnych w strefie krytycznej wyrobu o gramaturze min. 60g/m2 wyrobu ( łącznie min. 115g/m2 ), spełniające wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności, pokrowiec na stolik Mayo składany teleskopowo, przylepce w serwtach o szer. 5 cm.. Zestaw ma zawierać w składzie: |  | 1 zest | zest. | 50 | 0 | 0 | 8 | 0
Serweta o wym. 240x 150 cm. +/- 5 cm.( łata chłonna 70x37,5cm), z przylepcem - 1szt.
Serweta o wym. 170 x 200 cm. +/- 5cm.( łata chłonna 70x37,5cm), z przylepcem - 1szt.
Serweta samoprzylepna o wym. 90x 75 cm. +/- 5 cm( łata chłonna 70x37,5cm).- 2szt.
Serweta na stół do instrum. o wym. 190cm x 150 cm. +/- 5cm.- 1szt.
Taśma samoprzylepna o wym. 9 -10cm x 50cm
Ręcznik do rąk 40cm x 20cm. +/- 5cm. - 2szt
Pokrowiec na stolik Mayo o wym. 80x 145 cm. +/- 5 cm.- 1szt.
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, PN-EN ISO 11135-1 dla wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu, PN-EN ISO 11137-1,2 dla wyrobów sterylizowanych radiacyjnie.
Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 137951-3 będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów; przedstawione wyniki badań winny być dla gotowego wyrobu lub laminatu z którego są wykonane po procesie sterylizacji.
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny spsób aplikacji. Zapakowany podwójnie w opakowanie pośrednie kartonowe- dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy(zawiera etykietę produktu - w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.
Pakiet Nr 16: Zestaw do obłożenia pola operacyjnego - uniwersalny B
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Serwety w zestawie uniwersalnym wykonane z laminatu jednolitego na całej powierzchni, składającego się z minimum dwóch warstw o gramaturze min. 55g/m2,spełniające wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności, pokrowiec na stolik Mayo składany teleskopowo, przylepce w serwtach o szer. 5 cm. Zestaw ma zawierać w składzie: |  | 1 zest. | zest. | 1700 | 0 | 0 | 8 | 0
Serweta o wym. 240x 150 cm. +/- 5 cm., z przylepcem - 1szt.
Serweta o wym. 180 x 170 cm. +/- 5cm., z przylepcem - 1szt.
Serweta samoprzylepna o wym. 75x 90 cm. +/- 5 cm.- 2szt.
Serweta na stół do instrum. o wym. 190cm x 150 cm. +/- 5cm.- 1szt.
Taśma samoprzylepna o wym. 9 -10cm x 50cm
Ręcznik do rąk 40cm x 20cm. +/- 5cm. - 2szt
Pokrowiec na stolik Mayo o wym. 80x 145 cm. +/- 5 cm.- 1szt.
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, PN-EN ISO 11135-1 dla wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu, PN-EN ISO 11137-1,2 dla wyrobów sterylizowanych radiacyjnie.
Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 137951-3 będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów; przedstawione wyniki badań winny być dla gotowego wyrobu lub laminatu z którego są wykonane po procesie sterylizacji.
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny spsób aplikacji. Zapakowany podwójnie w opakowanie pośrednie kartonowe- dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy(zawiera etykietę produktu - w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.
Pakiet Nr 17: Zestawy do obłożenia pola operacyjnego - różne
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Jałowe serwety w zestawie do laparoskopii brzusznej wykonane z laminatu jednolitego na całej powierzchni, składającego się z minimum dwóch warstw o gramaturze min. 55g/m2,spełniające wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności, pokrowiec na stolik Mayo składany teleskopowo. Zestaw ma zawierać w składzie: |  | 1 zest. | zest. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
Serweta o wym. min. 300x 180 cm, z otworem w kształcie trapezu o wym. min. 28x20x19 - 1szt.
Kieszeń na płyny z kształtką (nie mniejsza niż 25 cm x 30 cm) - 1 szt.
Serweta na stół do instrum. o wym. 190cm x 150 cm. +/- 5cm.- 1szt.
Taśma samoprzylepna dwuwarstwowa o wym. 9 -10cm x 49-50 cm - 1 szt.
Ręcznik do rąk min. 40cm x 20cm. - 2szt.
Pokrowiec na stolik Mayo o wym. 80x 145 cm. +/- 5 cm.- 1szt.
2 | Jałowe serwety w zestawie do operacji brzuszno-kroczowych wykonane z laminatu jednolitego na całej powierzchni, składajacego się z co najmniej trzech warstw, o gramaturze min. 73 g/m2, spełniajace normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności, pokrowiec na stolik Mayo składany teleskopowo. Zestaw ma zawierać w składzie min. : -) serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym o wymiarze 240cm x 260cm ; w górnej części otwór na brzuch 30 x 34cm wypełniony folią chirurg., w części dolnej otwór 15 x 10cm z klapka 30 x20cm, taśma przylepna w części brzusznej - 1szt. -) serweta pod pośladki 90 x 75cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2 - 1szt. -) taśma medyczna 50 x 9cm - 1szt. -) serweta na stół do instr. o wym 190 x 150cm. +/- 5cm. - 1szt. -) pokrowiec na stolik Mayo o wym 80 x 145cm. +/- 5cm. - 1szt. -) kieszeń na płyny dwukomorowa 42 x 35cm. - 1 szt. |  | 1 zest. | zest. | 35 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Jałowe serwety w zestawie do cesarskiego cięcia wykonane z laminatu jednolitego na całej powierzchni, składającego się z minimum dwóch warstw o gramaturze min. 55g/m2,spełniające wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności, pokrowiec na stolik Mayo składany teleskopowo. Zestaw ma zawierać w składzie min. : |  | 1 zest. | zest. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
Serweta o wym. 320cm x 180cm z otworem 35cm x 32cm, folią chirurgiczną (wycięcie w folii 10-20cm x 15cm) i workiem na płyny - 1szt.
Serweta na stół do instrum. o wym. 190cm x 150 cm. +/- 5cm.- 1szt.
Pokrowiec na stolik Mayo o wym. 80x 145 cm. +/- 5 cm.- 1szt.
Podkład chłonny 90cm x 60cm - 1szt
Ręczniki do rąk o wym min. 40cm x 20cm. - 2 szt.
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, PN-EN ISO 11135-1 dla wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu, PN-EN ISO 11137-1,2 dla wyrobów sterylizowanych radiacyjnie.
Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych obłożeń oraz zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 137951-3 będzie dołączenie kart danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów, przedstawione wyniki badań winny być dla gotowego wyrobu lub laminatu z którego są wykonane po procesie sterylizacji.
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny spsób aplikacji. Zapakowany podwójnie w opakowanie pośrednie kartonowe- dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy(zawiera etykietę produktu - w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.
Pakiet Nr 18: Obłożenia cd.
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Sterylny zestaw do operacji stawu barkowego. Skład zestawu: -1x serweta na stolik narzędziowy min. 160x240 cm z folii PE 90 mcm ze wzmocnieniem -1x serweta na stolik Mayo min. 75x140cm (+/- 5cm) z folii PE, ze wzmocnieniem 100 x 75 cm -3x serweta przylepna 90 x 75 cm dwuwarstwowa -1x serweta do operacji barku min. 260x400cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 45x70cm, -elastyczny przylepny otwór ,zintegrowana torba na płyny, 3 uchwyty na przewody typu rzep Serweta główna wykonana z włókniny z typu Spunlace (poliester, celuloza) o gramaturze 70g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze materiału min. 140 g/m2. Serweta dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany zbiorczo w worek foliowy a nastepnie karton. |  | 1 zest | zest. | 60 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa zintegrowana na całej powirzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzajaca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, zawierająca min. 40% polimeru absorpcyjnego, chłonność min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 100x225cm +/- 5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205cm +/- 3cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeźernego laminatu o szer. nie większej niż 10cm +/- 3cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa. |  | 1szt. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, PN-EN ISO 11135-1 dla wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu, PN-EN ISO 11137-1,2 dla wyrobów sterylizowanych radiacyjnie
Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych obłożeń oraz zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 137951-3 będzie dołączenie kart danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów, przedstawione wyniki badań winny być dla gotowego wyrobu lub laminatu z którego są wykonane po procesie sterylizacji.
Pakiet Nr 19: Wyroby foliowe i włókninowe
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Sterylny pokrowiec na aparaturę w formie worka, o wymiarze obwodu gumki w stanie swobodnym ok. 55 cm i głębokości ok.90cm, wykonany z mocnej przezroczystej foli PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd. |  | 1szt. | szt. | 1100 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Jałowa kieszeń na płyny wykonana z folii o grubości min. 0,06 mm, z kształtką, romiar 40 cm x 30 cm |  | 1szt. | szt. | 110 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Fliowa jałowa osłona przewodów medycznych 15cm x 250cm pakowana po 1 szt |  | 1szt. | szt. | 150 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Uniwersalna osłona na uchwyt lampy operacyjnej, średnica kołnierza 12 cm, głębokość (do zgrzewu) 14 cm, otwór o średnicy 15 mm - zapobiegający spadaniu poprzez 16 koncentrycznie ustawionych ząbków - dopasowuje się do uchwytów o różnej średnicy. |  | 1szt. | szt. | 2500 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 20: Folia operacyjna
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Jałowa samoprzylepna folia operacyjna, impregnowana jodoformami jodyny o opóźnionym uwalnianiu, o właściwościach bakteriobójczych nawet po 24 godzinach, wym. 40cmx40cm o powierzchni klejonej 34cmx40cm,+/- 1cm. |  | 1szt. | szt. | 400 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 21: Serwety z włókniny B
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Serweta z włókniny 2-warstwowa o wym. 50cm /50cm (+/-5cm.), jałowa, o gramaturze min. 55g/m2 ( folia PE /włóknina polipropylenowa) z przylepcem. Oferowany rozmiar ………………………….. |  | 1szt. | szt. | 2550 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Serweta jałowa 2-warstwowa z włókniny propylenowej +foliaPE o wym 75cm.x75cm.(+/-5cm.) o gramaturze min 55g/m2 , bez przylepca. Oferowany rozmiar …………….. |  | 1szt. | szt. | 2500 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Serweta jałowa z otworem nieprzylepnym o średnicy 5 cm z laminatu dwuwarstwowego ( folia PE/ włóknina polipropylenowa ) o wym 50 cm x 60 cm (+/- 5cm ), o gramaturze min. 55g/m2 Oferowany rozmiar …………………………. |  | 1szt. | szt. | 410 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Serweta jałowa przylepna z możliwością regulacji średnicy otworu, z laminatu dwuwarstwowego ( folia PE/ włóknina polipropylenowa ) o wym 45 cm x 75 cm (+/- 5cm ), o gramaturze min. 55g/m2 Oferowany rozmiar …………………………. |  | 1szt. | szt. | 650 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Do oferty, poz.1,2, 3, 4 należy dołączyć dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, PN-EN ISO 11135-1 dla wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu, PN-EN ISO 11137-1,2 dla wyrobów sterylizowanych radiacyjnie.
Pakiet Nr 22: Leczenie przewlekłych ran
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm |  | nie | szt. | 125 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. |  | nie | szt. | 100 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. |  | nie | szt. | 64 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
UWAGA ! Do powyższego asortymentu dostawca zobowiazuje się dostarczyć i uzyżczyć bezpłatnie pompę do podciśnienieniowego leczenia ran na okres umowy na powyższe akcesoria.
Pakiet Nr 23: Zestaw do wkłócia centralnego
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Zestawdo wkłócia centralnego zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa, na opakowaniu m.in. centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji oraz wskażnik potwierdzający wykonanie procesu sterylizacji, z opisem w języku polskim. Zestaw - opakowanie składający się: 1- serweta włókninowa z laminatu 90x75cm (owinięcie zestawu-1szt. 2- serweta 75x90 cm z otworem o średnicy 10cm, z klejem wokół otworu - 1szt. 3- kompresy z gazy 17N, 8W, 7,5x7,5cm - 10szt. 4- kleszczyki plastikowe PEAN 13cm. - 1szt. 5- strzykawka 2-częściowa 5 ml - 1st. 6- strzykawka 2-częściowa 10 ml - 1szt. 7- igła iniekcyjna 18G (1,2x40mm.) - 1 szt 8- możyczki medyczne typu DEAVER, bransze proste, końcówki ostro-tępe, długość nożyczek 14cm, zakończone kolorem - 1szt. 9- metalowe kleszczyki do trzymania igły typu MAYO_HEGAR, powierzchnia branszy krzyżowo nacinana, długość imadła 13cm, znakowanie kolore - 1szt. |  | 1op | op. | 250 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 24: Serweta z włókniny
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w% | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Serweta z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro zgodnie z normą PN-EN ISO 13938-1 min 115kPa, o wym. 210cm x 160cm, niejałowa, z możliwością sterylizacji parą wodną. Opakowanie - 1 szt. |  | 1op. | op. | 40 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 25: Jałowe pakiety
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Kompresy włókninowe jałowe o wymiarze 5cm x 5cm, gramaturze 30 g/m2 , 4 - warstwowe, pakowane po 5 szt w opkowanie typu blistry, klasa IIa reguła 7 - wg klasyfikacji wyrobów medycznych. |  | 1op. | op. | 115000 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Tupfery w kształcie kuli z gazy bawełnianej 17 nitkowej, z nitką RTG, wyjałowione, po rozłożeniu wymiary 50x50 cm., pakowane po 6 szt |  | 1op. | op. | 1500 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Tupfery w kształcie kuli z gazy bawełnianej 17 nitkowej, wyjałowione, po rozłożeniu wymiary 50x50 cm., pakowane po 3 szt |  | 1op. | op. | 1800 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Tupfery w kształcie kuli, wyjałowione, z gazy 17-nitkowej, z nitką radiacyjną po rozłożeniu 30cm x 30cm, pakowane po 10 szt. |  | 1op. x 10szt. | op. | 48 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Tupfery w kształcie fasolki z gazy z nitką radiacyjną, wyjałowione, z gazy 17-nitkowej, po rozłożeniu 9,5x9,5cm, pakowane10 szt. |  | 1op. x 10szt. | op. | 115 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Tupfery w kształcie fasolki/groszka z gazy z nitką radiacyjną, wyjałowione, z gazy 17-nitkowej, po rozłożeniu 12x12 cm, pakowane po10 szt. |  | 1op. x 10szt. | op. | 385 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Serwety gazowe jałowe, produkt o wym. 45x45cm, (+/- 5cm) 17-nitkowe, 4 warstwowe, ze znacznikiem RTG i tasiemką pakowane po 2 szt. |  | 1op. | op. | 500 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Serwety gazowe jałowe, produkt o wym. 45x45cm, (+/- 5cm) 17-nitkowe, 4 warstwowe, ze znacznikiem RTG i tasiemką, pakowane po 5 szt. |  | 1op. | op. | 1350 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Serwety gazowe jałowe, jako gotowy produkt, o wym. 45x70cm, (+/- 5cm) 17-nitkowe, 4 warstwowe, ze znacznikiem RTG i tasiemką pakowane po 5 szt. |  | 1op. | op. | 150 | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Serwety gazowe jałowe, jako gotowy produkt, o wym. 45x70cm, (+/- 5cm) 17-nitkowe, 4 warstwowe, ze znacznikiem RTG i tasiemką pakowane po 2 szt. |  | 1op. | op. | 150 | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Seton z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowy ze znacznikiem RTG, rozmiar 7,5cm x 1 m, pakowany a'1 szt. |  | 1op. | op. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Seton z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowy ze znacznikiem RTG, rozmiar 5cm x 2m, pakowany a'1 szt. |  | 1op. | op. | 60 | 0 | 0 | 8 | 0
13 | Kompresy włókninowe jałowe o wymiarze 7,5cm x 7,5cm, gramaturze 40 g/m2 , 4 - warstwowe, z przecięciem w kształcie Y (tracheotomijne) pakowane po 2 szt w opkowanie typu blistry, klasa IIa reguła 7 - wg klasyfikacji wyrobów medycznych. |  | 1op. | op. | 900 | 0 | 0 | 8 | 0
14 | Kompresy włókninowe jałowe o wymiarze 10cm x 10cm, gramaturze 40 g/m2 , 4 - warstwowe, z przecięciem w kształcie Y (tracheotomijne) pakowane po 2 szt w opkowanie typu blistry, klasa IIa reguła 7 - wg klasyfikacji wyrobów medycznych. |  | 1op. | op. | 100 | 0 | 0 | 8 | 0
15 | Kompresy gazowe jałowe z nitką radiacyjną, o wym. 10x10cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 2,89g, z podwijanymi brzegami, pakowane po 10 szt. |  | 1op. | op. | 3300 | 0 | 0 | 8 | 0
16 | Kompresy gazowe jałowe o wym. 10x10cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 2,76g, z podwijanymi brzegami, pakowane po 10 szt. |  | 1op. | op. | 5100 | 0 | 0 | 8 | 0
17 | Kompresy gazowe jałowe o wym. 10x10cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 2,76g, z podwijanymi brzegami, pakowane po 5 szt. |  | 1op. | op. | 12000 | 0 | 0 | 8 | 0
18 | Kompresy gazowe jałowe z nitką radiacyjną, o wym. 10x20cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 5,92g, z podwijanymi brzegami, pakowane po 10 szt. |  | 1op. | op. | 1350 | 0 | 0 | 8 | 0
19 | Kompresy gazowe jałowe o wym. 10x20cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 5,79g, z podwijanymi brzegami, pakowane po 10 szt. |  | 1op. | op. | 1450 | 0 | 0 | 8 | 0
20 | Kompresy gazowe jałowe z nitką radiacyjną, o wym. 7,5x7,5cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 1,71g, z podwijanymi brzegami, pakowane po 10 szt. |  | 1op. | op. | 1100 | 0 | 0 | 8 | 0
21 | Kompresy gazowe jałowe o wym. 7,5x7,5cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 1,62g, z podwijanymi brzegami, pakowane po 10 szt. |  | 1op. | op. | 3500 | 0 | 0 | 8 | 0
22 | Kompresy gazowe jałowe o wym. 7,5x7,5cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 1,62g, z podwijanymi brzegami, pakowane po 5szt. |  | 1op. | op. | 13500 | 0 | 0 | 8 | 0
23 | Kompresy gazowe jałowe, o wym.5x5cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 0,73g, z podwijanymi brzegami, pakowane po 10 szt. |  | 1op. | op. | 500 | 0 | 0 | 8 | 0
24 | Kompresy gazowe jałowe, o wym.5x5cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 0,73g, z podwijanymi brzegami, pakowane po 5 szt. |  | 1op. | op. | 6000 | 0 | 0 | 8 | 0
25 | Kompresy gazowe jałowe z nitką radiacyjną, o wym.5x5cm, 17-nitkowe, 12 warstw, waga 1 kompresu nie mniej niż 0,79g, z podwijanymi brzegami, pakowane po 10 szt. |  | 1op. | op. | 90 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
W/w produkty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn 05-11-2010r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia- klasa Ila reguła 7
Wymagana jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Wymaga się potwierdzenia walidacji procesu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17665-1 - Raport z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji.
Wymaga się opakowania papierowo-foliowego, z chemicznym wskaźnikiem informujacym o przejściu procesu sterylizacji umieszczonym poza obszarem pakowania, z opisem w języku polskim. oraz marginesem otwierania min. 1,5cm.
Zamawiający wymaga, aby gaza bawełniana z której wykonane są produkty w pakiecie w poz.2-7 spełniała normę dotyczącą masy powierzchniowej ( g/m2 ), określoną w FP VIII w zależności od wymaganej nitkowości wyrobu.
Pakiet Nr 26: Zestaw ginekologiczny
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych wykonany z laminatu składającego się z min. dwóch warstw (włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej) o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2 (bez padu chłonnego), odporności na przenikanie cieczy min. 250cm H2O. Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności. Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta i składać sie z min.: 1 serwety na stolik narzędziowy o wym. 150 x 190 cm; 1 serwety ginekologicznej z workiem do zbiórki płynów o wym. 290 x 240 cm,okno 9 x 11cm; 1 nieprzylepnej serwety do podłożenia pod pośladki o wym. 75 x 90 cm; 1 taśmy samoprzylepnej o wm. 10 x 50 cm; 1 ręcznika celulozowego o wym. 30 x 40 cm. Zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu pakowane w dwa kartony. |  | 1 zest. | zest. | 270 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Do oferty, należy dołączyć dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, PN-EN ISO 11135-1 dla wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu, PN-EN ISO 11137-1,2 dla wyrobów sterylizowanych radiacyjnie.
Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych obłożeń oraz zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 137951-3 będzie dołączenie kart danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów, przedstawione wyniki badań winny być dla gotowego wyrobu lub laminatu z którego są wykonane po procesie sterylizacji.
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny spsób aplikacji. Zapakowany podwójnie w opakowanie pośrednie kartonowe- dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy(zawiera etykietę produktu - w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.
Pakiet Nr 27: Produkty różne
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Sterylna serweta na stolik narzędziowy Mayo, składana teleskopowo na całej długosci, wykonana z niepylących włókien sztucznych (polietylen, polipropylen), rozmiar min. 80cm x 142-145cm, obszar wzmocnienia 55-60cm x 88-145cm, o gramaturze min. 90g/m2, odporności na rozerwanie na sucho min. 170 kPa, na mokro min. 170 kPa, chłonności min. 450%. |  | 1szt. | szt. | 24 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Sterylna przylepna poliestrowa taśma medyczna, rozmiar 9-10cm x 50cm x 2 szt. |  | 1szt. | op. | 180 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 28: Wkładki urologiczne i ginekologiczne
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Pieluchy anatomiczne przeznaczone dla osób z problemami nietrzymania moczu w stopniu średnim i ciężkim oraz inkontynencją kałową. Chłonność wg. Normy ISO 11948-1 minimum 1650 g, zawierające superabsorbent. Posiadające zewnętrzny laminat oddychający na całej powierzchni oraz osłonki boczne, wymiary produktu 32cmx62,5cm. |  | 1szt | szt. | 900 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Pieluchy anatomiczne przeznaczone dla osób z problemami nietrzymania moczu w stopniu średnim i ciężkim oraz inkontynencją kałową. Chłonność wg. Normy ISO 11948-1 minimum 1950 g, zawierające superabsorbent. Posiadające zewnętrzny laminat oddychający na całej powierzchni oraz osłonki boczne, wymiary produktu 37cmx69cm. |  | 1szt | szt. | 5000 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Wkładki urologiczne przeznaczone dla osób z problemami nietrzymania moczu w stopniu lekkim i średnim. Chłonność wg. normy ISO 11948-1 minimum 750 g, zawierające superabsorbent. Posiadające zewnętrzny laminat oddychający na całej powierzchni oraz osłonki boczne, wymiary produktu ok.19cmx36,5cm. |  | 1szt | szt. | 150 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Jałowy podkład ginekologiczny rozm. 34 x 9 cm, wyjałowiony w parze wodnej w nadciśnieniu, pakowany po 1 szt. |  | 1szt. | szt. | 500 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Podkład ginekologiczny rozm. 34 x 9 cm, mozliwoć sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu a' 10 szt. |  | 1szt. | op. | 65 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 29: Zestaw do chirurgii dłoni/stopy
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Serwety w zestawie do operacji dłoni/stopy wykonane z laminatu jednolitego na całej powierzchni, składającego się z minimum dwóch warstw o gramaturze min. 62g/m2, oraz łat chłonnych w strefie krytycznej wyrobu o gramaturze min. 70g/m2 wyrobu, spełniające wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności, pokrowiec na stolik Mayo składany teleskopowo. Zestaw ma zawierać w składzie min.: |  | 1 zest. | zest. | 12 | 0 | 0 | 8 | 0
Serweta na kończynę o wym. 220-245 x 300-320 cm. z elastycznym, samouszczelniającym się otworem/mankietem o średnicy 3-4 cm .
Serweta na stół do instrum. o wym. 190cm x 150 cm. +/- 5cm.- 1szt.
Pokrowiec na stolik Mayo o wym. 80x 145 cm. +/- 5 cm.- 1szt.
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, PN-EN ISO 11135-1 dla wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu, PN-EN ISO 11137-1,2 dla wyrobów sterylizowanych radiacyjnie.
Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 137951-3 będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów; przedstawione wyniki badań winny być dla gotowego wyrobu lub laminatu z którego są wykonane po procesie sterylizacji.
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny spsób aplikacji. Zapakowany podwójnie w opakowanie pośrednie kartonowe- dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy(zawiera etykietę produktu - w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.
Pakiet Nr 30: Serwety do obłożenia pola operacyjnego - noga
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Jałowy pokrowiec na kończynę dolną pacjenta z laminatu dwuwarstwowego gramaturze min. 55g/m2 (folia PE/ włóknina polipropylenowa ) o wym 120 cm x 37 cm pakowany a'1 szt. |  | nie | op. | 35 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Jałowy pokrowiec na kończynę dolną pacjenta z laminatu dwuwarstwowego gramaturze min. 55g/m2 (folia PE/ włóknina polipropylenowa ) o wym 120 cm x 75 cm pakowany a'2 szt. |  | nie | szt. | 12 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, PN-EN ISO 11135-1 dla wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu, PN-EN ISO 11137-1,2 dla wyrobów sterylizowanych radiacyjnie.
Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 137951-3 będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów; przedstawione wyniki badań winny być dla gotowego wyrobu lub laminatu z którego są wykonane po procesie sterylizacji.
Pakiet Nr 31: Opatrunki o wysokiej chłonności
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Jałowy czterowarstwowy opatrunek o bardzo wysokiej chłonności, z czego: dwie warstwy zewnętrzne, włókninowe otaczją cały opatrunek, dolna warstwa włókniny o właściwościach hydrofobowych, zapobiegajaca przywieraniu opatrunku do rany, warstwa wewnetrzna o właściwościach hydrofilowych z włókien celulozowych, umożliwiajaca przemieszczanie sie wysięku do warstwy chłonnej. Opatrunek zawiera membranę oddychającą nieprzepuszczającą płynów. Wymiar warstwy chłonnej 10x10cm. + margines. Pakowany po 1 szt. |  | 3szt. | szt. | 570 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Jałowy czterowarstwowy opatrunek o bardzo wysokiej chłonności, z czego: dwie warstwy zewnętrzne, włókninowe otaczją cały opatrunek, dolna warstwa włókniny o właściwościach hydrofobowych, zapobiegajaca przywieraniu opatrunku do rany, warstwa wewnetrzna o właściwościach hydrofilowych z włókien celulozowych, umożliwiajaca przemieszczanie sie wysięku do warstwy chłonnej. Opatrunek zawiera membranę oddychającą nieprzepuszczającą płynów. Wymiar warstwy chłonnej 10x20cm. + margines. Pakowany po 1 szt. |  | 3szt. | szt. | 320 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 32: Opatrunki specjalistyczne 1
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Jałowy, miękki, przylegający opatrunek z pianką, wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej), składający sie z miękkiej, przylegajacej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego. Opatrunek -kompres o wymiarach 10x10cm.pakowany po 1 szt. |  | 1szt. | szt. | 1100 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Jałowy, miękki, przylegający opatrunek z pianką, wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej), składający sie z miękkiej, przylegajacej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego. Opatrunek -kompres o wymiarach 15x20cm.pakowany po 1 szt. |  | 1szt. | szt. | 100 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Jałowy opatrunek wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej, impregnowany solami srebra o wymiarach 10x12cm, pakowany po 1 szt. |  | 1szt. | szt. | 390 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Jałowy opatrunek wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej, impregnowany solami srebra o wymiarach 15x20cm, pakowany po 1 szt. |  | 1szt. | szt. | 80 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Jałowy opatrunek zbudowany z włókninowej wkładni wykonanej z włókien (poliakrylanowych) charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i własciwościami hydro-oczyszczającymi. Wymiar 40x5cm., pakowany po 1szt. |  | 1szt. | szt. | 55 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Jałowy opatrunek wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej, zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujjących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi ( polkarylan ), impregnowany solami srebra o wymiarach 10x10cm, pakowany po 1 szt. |  | 1szt. | szt. | 260 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 33: Klej tkankowy i materiał hemostatyczny
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Klej tkankowy - zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek składający się z: składnik 1- koncentrat białek klejących (liofilizowany fibrynogrn ludzki 91mg/ml do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny 3000KIU/ml; składnik 2 - liofilizowana trombina 500j/ml, do rozpuszczenia w chlorku wapnia 40mcmol/ml. Zestaw 4 ml., zarejestrowany jako produkt leczniczy. |  | nie | op. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Matryca hemostatyczna o pjemności 5ml zawierajaca w zestawie 1 strzykawkę o pojemności 5ml z matrycą żelatynową, 1 strzykawkę o pojemności 5ml do przygotowania matrycy, wyposażoną w zintegrowane żeńskie złącze luer, 2 końcówki aplikatora, 1 końcówkę plastyczną z pamięcią kształtu, fiolkę trombiny ludzkiej 2500j.m., 1 bezigłowy łącznik fiolki, 1 ampułkę z 0,9 % roztworem chlorku sodu 5ml. Preparat biozgodny ulegający resorpcji w ciągu 6-8 tygodni. Czas gotowości do użycia do 8 godzin po zmieszaniu, zawartość trombiny na ml gotowego preparatu 400j.m.; zarejestrowany jako wyrób medyczny. |  | nie | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 34: Klej tkankowy - zabiegi neurochirurgiczne
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Matryca z klejem do tkanek, zawierająca w cm2: fibrynogen ludzki w ilości 5,5 mg oraz trombinę ludzką 2,0 j.m., wskazana u dorosłych do stosowania w leczeniu pomocniczym podczas zabiegów chirurgicznych w celu tamowania krwawienia,uszczelnienia tkanki, wzmocnienia szwów, gdy standardowe techniki nie są wystarczajace, oraz wzmocnienia uszczelnienia szwów opony twardej w operacjach neurochirurgicznych w celu unikniecia wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego. Wymiar matrycy 4,8cm x 4,8cm pakowane po 2 sztuki, zarejestrowane jako produkt leczniczy. |  | nie | op. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 35: Opatrunki specjalistyczne 2
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Jałowy opatrunek hydrowłóknisty zbudowany z dwóch połączonych wzmacniającymi przeszyciami warstw, w 100% z włókien karboksymetylocelulozy z jonami srebra , pochłaniający duże ilości wysięku, tworzący w ranie łatwy do usunięcia żel, stosowany w leczeniu ran ostrych i przewlekłych z wysiękiem wym. 10cm x 10cm |  | 1szt. | szt. | 600 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Jałowy opatrunek hydrowłóknisty zbudowany z dwóch połączonych wzmacniającymi przeszyciami warstw, w 100% z włókien karboksymetylocelulozy z jonami srebra , pochłaniający duże ilości wysięku, tworzący w ranie łatwy do usunięcia żel, stosowany w leczeniu ran ostrych i przewlekłych z wysiękiem wym. 15cm x 15cm |  | 1szt. | szt. | 150 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Jałowy opatrunek hydrowłóknisty zbudowany z dwóch połączonych wzmacniającymi przeszyciami warstw, w 100% z włókien karboksymetylocelulozy z jonami srebra , pochłaniający duże ilości wysięku, tworzący w ranie łatwy do usunięcia żel, stosowany w leczeniu ran ostrych i przewlekłych z wysiękiem wym. 5cm x 5cm |  | 1szt. | szt. | 120 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Wielowarstwowy opatrunek piankowy przeznaczony na rany z dużą ilością wydzieliny, zbudowany z warstwy chłonnej w technologii Hydrofiber oraz warstwy pianki, zwiększajacej chłonność, zatrzymujący wydzielinę pod dużym uciskiem, nieprzylepny, o wym. 15 x 20 cm |  | 1szt. | szt. | 160 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Jałowy opatrunek hydrowłóknisty zbudowany z dwóch połączonych wzmacniającymi przeszyciami warstw, w 100% z włókien karboksymetylocelulozy z jonami srebra , pochłaniający duże ilości wysięku, tworzący w ranie łatwy do usunięcia żel, stosowany w leczeniu ran ostrych i przewlekłych z wysiękiem wym. 5cm x 5cm |  | 1szt. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Jałowy opatrunek hydrowłóknisty zbudowany z dwóch połączonych wzmacniającymi przeszyciami warstw w technologii Hydrofiber, w 100% z włókien karboksymetylocelulozy pochłaniający umiarkowane i duże ilości wysięku, tworzący w ranie łatwy do usunięcia żel, stosowany w leczeniu ran ostrych i przewlekłych z wysiękiem wym. 10cm x 10cm |  | 1szt. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Wielowarstwowy opatrunek piankowy przeznaczony na rany z dużą ilością wydzieliny, zbudowany z warstwy chłonnej w technologii Hydrofiber oraz warstwy pianki, zwiększajacej chłonność, zatrzymujący wydzielinę pod dużym uciskiem, przylepny, o wym. 21 x 21 cm |  | 1szt. | szt. | 24 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Wielowarstwowy, antybakteryjny opatrunek piankowy ze srebrem jonowyym, przeznaczony na rany z dużą ilością wydzieliny, zbudowany z warstwy chłonnej w technologii Hydrofiber oraz warstwy pianki zwiększajacej chłonność, pochłaniający i zamykający wydzielinę wraz ze szkodliwymi komponentami (np. bakterie). Część kontaktowa z raną zawiera 1,2% jonów srebra, żeluje w kontakcie z wysiękiem dopasowując się do łożyska rany, nieprzylepny, o wym. 12,5 x 12,5 cm. |  | 1szt. | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 36: Opatrunki specjalistyczne 3
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny gwaranttujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron,obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 1 laminowany pasek i mocujący łatwo odklejalny od opatrunku i cewnika wykonany z mocnej rozciągliwej włókniny, laminowana metka do oznaczenia, rozmiar 8,5 x 11,5 cm, przezroczyste okno, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka),wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32),(dokument do okazania na żądanie zamawiajacego). |  | 1szt | szt. | 350 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Samoprzylepny opatrunek do mocowania i zabezpieczenia kaniuli do wkłuć obwodowych u dzieci, wzmocniony włókniną, z nacięciem, pokryty hypoalergicznym klejem, o zaokrąglonych rogach, z okienkiem z transparentnej folii poliuretanowej umozliwiającej obserwację miejsca wkłucia, utrzymujący się na powierzchni skóry minimum 72 godziny, rozm. 5cm x 5,7cm |  | 1szt | szt. | 50 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycieciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8.5 x 11.5 cm z okienkiem wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony ze wzorem siateczki dla wysokiej przepuszczalności pary wodnej, wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32),(dokument do okazania na żądanie zamawiajacego). |  | 1szt | szt. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet Nr 37: Opatrunki specjalistyczne z jodyną i inne wyroby medyczne
L.p. | Wyszczególnienie | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy | Próbki | J.m. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Klasa wyr. medycz.
1 | Wyrób medyczny w postaci cienkiego opatrunku siateczkowego nasączonego jodyną, skutecznie wspierający leczenie ran zakażonych oraz zagrożonych infekcją. Dzięki unikalnemu połączeniu antyseptycznego działania jodu i chłonnej struktury nośnika z wiskozy, zapewnia szybkie działanie przeciwdrobnoustrojowe oraz ogranicza ryzyko przywierania opatrunku do rany.znajdzie zastosowanie przy ranach zakażonych i zagrożonych infekcją, owrzodzeniach żylnych i cukrzycowych, odleżynach, oparzeniach (I i II stopnia), miejscach po pobraniu przeszczepów skóry. Wymiary: 9,5 cm x 9,5 cm |  | 1szt. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Wyrób medyczny w postaci opatrunku z jodyną (0,9%). Produkt polecany jest do stosowania zarówno na zainfekowane, jak i niezainfekowane rany o obfitym lub bardzo obfitym wysięku.Działanie wyrobu związane jest z antybakteryjnymi właściwościami, obecnej w opatrunku, jodyny. Stosowanie opatrunku pozwala na utrzymanie rany w wilgotnym środowisku, a także zmniejszenie ryzyka rozwinięcia infekcji.Opatrunek wskazany jest także do stosowania na rany pokryte tkanką martwiczą, rany przewlekłe, odleżyny,owrzodzenia podudzi, owrzodzenia stopy cukrzycowej. Rozmiar opatrunku: 4 cm x 6 cm. |  | 1szt. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Sterylny żel nawilżająco-znieczulający stosowany podczas zakładania cewników lub innych narzędzi medycznych. Zawiera lidokainę (środek miejscowo znieczulający), co umożliwia bezbolesne zakładanie cewników, zawiera lidokainę 2% skutecznie znieczula miejscowo, nawilżenie pomaga zapobiegać urazom podczas zabiegów zapewnia lepszy komfort dla pacjenta, wygodne dozowanie w formie strzykawki, nie zawiera lateksu, opakowanie sterylne - strzykawka - o pj 6 ml., oznaczenie CE |  | 1szt. | szt. | 350 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Jałowy żel do cewnikowania, zawierający lignocainy chlorowodorek 20mg/g i 0,25mg - 0,5mg/g (CHD) chlorheksydynę, opakowanie - / tubka/ strzykawka/aplikator o zawatrości 6ml -12ml x 1 szt. |  | 1szt. | szt. | 2500 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Strzykawka jednorazowego użytku do podaży żywienia drogą przewodu pokarmowego, ze złaczem enfit, o pojemności 60ml, z zakończeniem niecentrycznym. Strzykawka wyjałowiona, pakowana pojedyńczo. |  | 1szt. | szt. | 200 | 0 | 0 | 8 | 0
[6 empty] | Wartość ogółem = | 0 |  | 0