Załącznik nr 1 do SWZ –formularz oferty

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………..…………………………….…………………………

Adres: ………………………………….……….……….………………………………………….

Tel. ….……….……………..……………………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: .....................................................………………………………………………….

Wielkość przedsiębiorstwa (w kategoriach: mikro, małe, średnie, duże)…………………………... …

Zadanie: „Dostawa aparatów do rehabilitacji”

Część I: Urządzenie do fizykoterapii

Wymagania techniczne – warunki graniczne jakie musi spełniać oferowane urządzenie:

| L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, w pełni sprawny aparat do terapii ultradźwiękowej, elektroterapii, terapii kombinowanej oraz laseroterapii. | TAK |  |
|  | Mikroprocesorowa konstrukcja elektroniczna aparatu z autotestem sprawności urządzenia | TAK |  |
|  | Klawisze bezpośredniego dostępu umożliwiające wybór pożądanego typu zabiegu z menu poprzez: - wybór z listy celów terapeutycznych (baza celów terapeutycznych: min.190); - wybór z listy wskazań (baza wskazań terapeutycznych: min. 279); - wybór konkretnego numeru programu diagnostycznego (min. 12 programów diagnostycznych) - wybór obszaru ciała poddawanego terapii (min 230 pozycji) - wybór pożądanego efektu komórkowego (min 16 opisanych efektów komórkowych terapii) Możliwość tworzenia programów wolnych – min 850 programów użytkownika. | TAK |  |
|  | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 10,4 cala, i minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli | TAK |  |
|  | Wbudowana biblioteka anatomiczna zdjęć 3D z opisem danej patologii oraz sposobem aplikacji elektrod – zawierająca co najmniej 91 ilustracji/pozycji anatomicznych. | TAK |  |
|  | Dwa oddzielne potencjometry do regulacji natężenia, mocy. | TAK |  |
|  | Automatyczne określanie reobazy i chronaksji, reobazy i akomodacji, krzywa S-D prostokątna, krzywa S-D trójkątna krzywa S-D prostokątna + trójkątna, punkty bólowe, diagnoza złamań naprężeniowych. | TAK |  |
|  | Elektroterapia prądami: 1. Prądy jednokierunkowe - jonoforeza prądem stałym - jonoforeza impulsem prostokątnym - prąd stały (galwaniczny), - impuls prostokątny i trójkątny - prąd 2-5 (Träberta) 2. Prądy diadynamiczne - DF,MF,RS,CP,LP 3. Prądy interferencyjne (częstotliwość fali nośnej w przedziale od 2 do 10kHz) - 2-polowy prąd średniej częstotliwo - współpłaszczyznowe pole wektorowe - wektor rotacji - interferencja klasyczna 4. Prądy TENS - konwencjonalny - niskoczęstotliwościowy - uderzeniowy (Butrs) - wysokoczęstotliwościowy - zmięnno częstotliwościowy - stymulacja Han 5. Prądy NMES - przebieg prostokątny - przebieg trójkątny - przebieg bifazowy - przebieg przerywany - 2-biegunowy przebieg średniej częstotliwości. - dipolowe pole wektorowe - prądy Kotza (Rosyjska Stymulacja) - izopolarny wektorowy 6. Mikroprądy - mikroprądy - modulowane - falujące 7. Prądy wysokonapięciowe - wysokonapięciowy - falujący | TAK |  |
|  | Programy do jonoforezy i fonoforezy | TAK |  |
|  | Tryb pracy CC i CV (stałe natężenie, stałe napięcie) | TAK |  |
|  | Port USB umożliwiający wykonanie aktualizacji oprogramowania | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w głowicę ultradźwiękową o parametrach pracy 1 i 3 MHz i średnicy 4cm2 z wizualną i akustyczną kontrolą kontaktu, żel 0,5l kontrolą kontaktu | TAK |  |
|  | Współczynnik wypełnienia fali ciągłej i pulsującej w ultradźwiękach 10%, 20%, 30%, 40%, 50%,100% | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w 2 gniazda do podłączenia głowic ultradźwiękowych | TAK |  |
|  | W opcji głowica o parametrach pracy 1 i 3 MHz i średnicy 1cm2 | TAK |  |
|  | Aparat wyposażono w czujnik promieniowania laserowego umożliwiający wykonanie auto testu sond laserowych | TAK |  |
|  | W opcji sonda laserowa o parametrach: częstotliwość od 2 do 30 kHz, długość fali 905nm, moc w impulsie 13,5W, | TAK |  |
|  | Wyposażenie do elektroterapii: - przewód pacjenta szt.2 - elektrody 6x8cm szt.4 - torebki wiskozowe 6x8 cm szt.4 - taśmy elastyczne mocujące 5x60cm szt.4 | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w oryginalny wózek wykonany z metalu malowanego proszkowo. Wyposażony w szufladę z miejscem na głowicę US, uchylne drzwiczki magnetyczne, uchwyty na elektrody i żel. Wymiary max. 500 x 1100 x 600 mm. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce. | TAK |  |

Oferowany aparat musi posiadać wymienione parametry techniczne.  W rubryce „wartość oferowana" należy podać parametry oferowanego urządzenia.

Podać dane urządzenia: nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cena brutto................................................................................................................................................zł. w tym Vat ...........% tj.......................................zł .

Słownie ......................................................................................................................................................zł

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni wykonanie (podać ilość w roku)……..przeglądów okresowych zgodnie z wymaganiami producenta.

Część II: Mobilny aparat do elektrostymulacji i biofeedbacku, terapii anorektalnej i manometrii w fizjoterapii.

Wymagania techniczne – warunki graniczne jakie musi spełniać oferowane urządzenie:

| L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, w pełni sprawny, aparat do bezprzewodowej elektrostymulacji i biofeedback’u oraz 3 kanałowej bezprzewodowej Manometrii Anorektalnej i Waginalnej 1 szt. Manometria Anorektalna i waginalna bezprzewodowa 3 kanałowa - możliwość wykonania diagnostyki anorektalnej poprzez badanie i rehabilitację manometrem przy prowadzeniu terapii balonikowej. | TAK |  |
|  | Urządzenie na konsoli wyposażone w dotykowy ekran o przekątnej min. 18” pozwalający na wybór programu i regulację parametrów bez użycia klawiatury i myszy. Wybór programu dokonywany jest poprzez dotknięcie ekranu za pomocą palca dłoni. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy aparat zawierający 250 kompleksowych programów do Fizjoterapii Dna Miednicy oraz Fizjoterapii Ogólnej obejmujące programy diagnostyczne, EMG oraz elektrostymulację oraz trzykanałową manometrię. Aparat z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem pozwalającym na współpracę z bezprzewodowymi PODami, odczyt i analizę zebranych danych. Programy z zakresu fizjoterapii dna miednicy i fizjoterapii ogólnej, EMG biofeedback oraz elektroterapii, z możliwością konfiguracji, - możliwość profesjonalnej oceny elektromiograficznej mięśni, z pełnym zakresem terapeutycznym, - funkcje kontroli biofeedbecku w warunkach dynamicznej pionizacji, - protokoły do badania, oceny i diagnostyki pacjenta. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w 1 bezprzewodowy POD służący do stymulacji i biofeedback’u oraz komunikacji się z urządzeniem centralnym. Rozmiar pojedynczego POD’a nie większy niż 9 x 6 x 2 [cm] Waga pojedynczego POD’a nie większa niż 150g POD wyposażony w baterię litowo-polimerową wielokrotnego ładowania | TAK |  |
| ELEKTROSTYMULACJA |  |  |  |
|  | Min. 2 kanały multipleksowe stymulacji na POD | TAK |  |
|  | Maksymalne natężenie prądu w przedziale od 95 do 100mA | TAK |  |
|  | Stopniowa regulacja natężenia o 0,5mA | TAK |  |
|  | Szerokość impulsu w zakresie min. od 30µs do 300ms | TAK |  |
|  | Częstotliwość min. od 1Hz do 400Hz | TAK |  |
|  | Urządzenie pozwalające na generowanie, co najmniej 4 rodzajów prądów: - elektrostymulacja, - prądy przeciwbólowe, - troficzne, - drenażowe - prądy nerwów obwodowych - prądy działające na mięśniówkę gładką w obszarze Dna Miednicy | TAK |  |
| BIOFEEDBACK |  |  |  |
|  | Min. 2 kanały biofeedback na POD | TAK |  |
|  | Co najmniej kilka rodzajów krzywych i wykresów wyświetlanych na ekranie głównym | TAK |  |
|  | Biofeedback dźwiękowy | TAK |  |
|  | Ergonomiczna konsola na kółkach z dotykową klawiaturą – 1 szt. | TAK |  |
|  | Co najmniej jedno opakowanie z elektrodami 50x50 (w opakowaniu min. 4 elektrody) | TAK |  |
| 3 kanałowa Manometria bezprzewodowa |  |  |  |
|  | Wyposażenie DMA (Diagnostyka Manometrii Anorektalnej) w tym: • min. 3 Kanałowy bezprzewodowy Manometr Cyfrowy • 1 nożny pedał pilotażowy • min. 3 krany • program diagnostyki • Pod Uniwersalny bezprzewodowy z baterią litowo-polimerową wielokrotnego ładowania • Kabel do podłączenia elektrod z urządzeniem • Wyposażany w opakowanie z elektrodami 50x50 (w opakowaniu min. 4 elektrody) • Złączka do sond – 1 szt. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50 Hz | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnych: przeglądów, serwisu urządzenia oraz zdalnej aktualizacji oprogramowania (zdalny dostęp), - możliwość udostępnienia wyników badań w formie on line - e-mail | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |

Oferowany aparat musi posiadać wymienione parametry techniczne.  W rubryce „wartość oferowana" należy podać parametry oferowanego urządzenia.

Podać dane urządzenia: nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cena brutto................................................................................................................................................zł. w tym Vat ...........% tj.......................................zł .

Słownie ......................................................................................................................................................zł

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni wykonanie (podać ilość w roku)……..przeglądów okresowych zgodnie z wymaganiami producenta

Oświadczamy, że:

- cena ostateczna oferty (z podatkiem VAT) podana w jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;

- termin płatności określamy na ……..od daty dostarczenia faktury VAT

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- akceptujemy wskazany w specyfikacji warunków zamówienia czas związania ofertą;

- firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

8.	*Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji   polegamy i wskazujemy części zamówienia   powierzone   do   wykonania przez   podwykonawcę   oraz   nazwy   firm   podwykonawców:

......................................................................................................................................................

| L.p | Części oraz przedmiot zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawców | Nazwa firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (o ile są znani w momencie składania oferty) |
| --- | --- | --- |

9. *Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w następującym zakresie:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga: Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy przedstawić w oryginale.

10. Oświadczamy, że niniejsza oferta: zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Oświadczamy, że do kontaktów z zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

….............................................................................. tel…………………………..

….............................................................................. tel …………………………..

12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

14. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z …......... stron

- *wypełnić w przypadku zgłoszenia podmiotu na których zasobów lub sytuację powołuje się Wykonawca

…………..………………………….…………………………………………........

(podpis, pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)