OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

- Zakres prac:

- wykonanie robót budowlanych i prac określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- opracowanie zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób i pomiarów,

- obsługa geodezyjna inwestycji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (3egz.),

- dokonanie zmiany usytuowania istniejącego słupa w pasie drogowym, zgodnie z projektem branży elektrycznej i warunkami zakładu energetycznego,

- przygotowanie dokumentacji budowlanej niezbędnej do oddania obiektu do użytkowania.

- W związku z wykonaniem w roku 2025 przez MPWiK Ciechocinek, na terenie objętym zadaniem, inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, Zamawiający załącza dodatkowo:

a)   inwentaryzację geodezyjną wykonanej sieci kanalizacyjnej,

b)   badania zagęszczenia gruntu na przekopie po wykonanej kanalizacji.

3)	W roku 2025 w obrębie zadania zostały wykonane roboty przygotowawcze polegające na:

a)   wycince kolidujących drzew i krzewów z karczowaniem, wywiezieniem i zasypaniem dołów:

- 0,003 ha krzewów,

- 0,034 ha żywotnika,

- drzewa o średnicy pnia 0-15 cm – 7 szt.,

- drzewa o średnicy pnia 16-25 cm – 10 szt.,

- drzewa o średnicy pnia 26-35 cm – 3 szt.,

- drzewa o średnicy pnia 46-55 cm – 2 szt.

Postało do wycięcia drzewo o śr. pnia 85-95 cm – 1szt., oraz pień drzewa o średnicy 46-55 cm – 1 szt. (poz. ujęte w przedmiarze robót).

b)   rozbiórce kolidujących ogrodzeń z wywiezieniem materiałów rozbiórkowych:

- z siatki na podmurówce betonowej – 208,20 m,

- z płaskowników stalowych na cokole – 50,00 m,

- z kształtowników stalowych – 10,00 m.

Pozostało do rozebrania 42 mb podmurówki betonowej oraz do odtworzenia 10 mb ogrodzenia z kształtowników stalowych z malowaniem oraz odtworzeniem podmurówki we wskazanym miejscu (poz. ujęte w przedmiarze robót).

Wykonane prace przygotowawcze wymienione w pkt. a) i pkt.b) nie wchodzą w zakres zadania i nie są ujęte w załączonym do postępowania przedmiarze robót.

- Zakres prac w podziale na branże

- W ramach Zadania zaplanowano wykonanie rozbudowy istniejącej pieszo-jezdni, budowy zjazdów oraz opasek w pasie ulicy Granicznej, a także wykonanie kanału technologicznego dla infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej.

- Zakres prac branży drogowej obejmuje:

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne

- remont przepustów

- montaż kanału technologicznego

- ułożenie warstw konstrukcyjnych podbudów

- montaż krawężników i obrzeży

- wykonanie nawierzchni opasek

- wykonanie nawierzchni zjazdów

- wykonanie nawierzchni jezdni

- Zakres prac branży elektrycznej obejmuje:

- zmianę lokalizacji istniejącego słupa energetycznego nn na stanowisko nr 960971-03 8 wskazane w dokumentacji projektowej.

- Okres realizacji

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

- Zamawiający, działając na podstawie art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.): realizacja prac fizycznych w ramach robót ziemnych, brukarskich.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że osoby, o których mowa w pkt. 1, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez cały okres wykonywania przez nie wskazanych czynności.

- W celu weryfikacji spełnienia wymogu, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający może w każdym czasie trwania umowy zażądać przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów:

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności,

- kopii (zanonimizowanych) umów o pracę potwierdzających zatrudnienie tych osób – w zakresie niezbędnym do potwierdzenia formy zatrudnienia (bez danych osobowych),

- aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych,

- innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników zgodnie z wymogiem ustawowym.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 3, Wykonawca przedkłada w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego.

- W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 3, lub uzasadnionego stwierdzenia, że Wykonawca lub Podwykonawca nie zatrudnia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności określone w ust. 1, Zamawiający może:

- wezwać Wykonawcę do usunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie,

- naliczyć karę umowną w wysokości 5000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- Obowiązki Wykonawcy, o których mowa w niniejszym ustępie, stosuje się odpowiednio do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu jak za działania własne.