|  |  | WYKONAWCY -wszyscy- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nasz znak: | WIW-AD.272.1.2026.AM – Część nr 12 |  |  |  |
| Dot. sprawy nr: | - |  | pismo z dnia: | - |

Wyjaśnienie oraz zmiana treści 
specyfikacji warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.)  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach udziela wyjaśnień na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy: WIW-AD.272.1.2026, na dostawę odczynników do biologii komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Część nr 12: Dostawa wskaźników do sterylizacji:

Pytanie nr 1: Rurki posiadają max. datę ważności 12 miesięcy (liczoną od daty produkcji). Proszę o informację czy dopuścicie Państwo produkt z krótszą datą ważności wynoszącą ¾ daty ważności.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dla poz. 2, tj. „Rurki do kontroli procesu sterylizacji gorącym powietrzem” z krótszym terminem ważności wynoszącym ¾, tj.  minimum 9 miesięcy od dnia dostawy. Stosowna zmiana zostanie naniesiona do treści SWZ.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w zakresie części nr 12 – zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego pisma.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 284 ust. 3 oraz 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27 lutego 2026 roku do godziny 10:00. Otarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2026 roku o godzinie 11:00.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

lek. wet.  Izabela Floryszczyk

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik nr 1

do „Wyjaśnień oraz zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia”

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do biologii komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:

Część nr 12: Dostawa wskaźników do sterylizacji:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - Parametry techniczne | Ilość zamawiana | Wielkość opakowania | Jednostka miary | Wymagany minimalny termin ważności | Inne wymagania – dokumenty dołączone do dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naklejki wskaźnikowe DHI (Dry Heat Indicator) – do kontroli sterylizacji | Naklejki wskaźnikowe do kontroli prawidłowo przeprowadzonej sterylizacji na sucho (w temperaturze 160°C). Wskaźnik wysokiej i suchej temperatury powietrza. Samoprzylepne. Zadrukowane wskaźnikiem chemicznym, który pod wpływem działania suchej temperatury zmienia kolor z zielonego na brązowy. Zmiana koloru nieodwracalna. | 1 | a‘1000 szt. | opakowanie | Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu zawierające następujące informacje: nr serii, data ważności, wyniki uzyskanych badań. |
| 2. | Rurki do kontroli procesu sterylizacji gorącym powietrzem. | Z białą plamką, do sterylizacji w temp. 160°C-120 min., 170°C-60 min., 180°C-35 min. | 2 | a’100 szt. | opakowanie | Minimum 9 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu zawierające następujące informacje: nr serii, data ważności, wyniki uzyskanych badań. |
| 3. | Taśma do kontroli sterylizacji parowej | Samoprzylepna, z wyraźną zmianą barwy z jasnej na ciemną, 1 rolka o dł. min. 50 mb i szer. 19 mm+/- 1 mm | 5 | a’50 mb | opakowanie | Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu zawierające następujące informacje: nr serii, data ważności, wyniki uzyskanych badań. |
| 4. | Bioindykator-sterikon plus- dla kontroli procesu autoklawowania | Wskaźnik biologiczny zawierający populację spor niepatogennego mikroorganizmu zarodnikującego o najwyższej oporności na działanie pary wodnej | 2 | a‘100 ampułek a‘ 2 ml | opakowanie | Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu zawierające następujące informacje: nr serii, data ważności, wyniki uzyskanych badań. |
| 5. | Test zintegrowany do autoklawu TST (MEDIA -MED. TST-SKA) TYPE 6 | Paski do sterylizacji w temperaturze 121°C – 15 minut. | 39 | a‘100 szt. | opakowanie | Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu zawierające następujące informacje: nr serii, data ważności, wyniki uzyskanych badań. |
| 6. | Biologiczne testy ampułkowe do kontroli procesu autoklawowania do kontroli sterylizacji. | Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu w formie jednorazowej ampułki zawierający Geobacillus Stearothermophilus 105 spor bakterii zaszczepionych na papierowym krążku i umieszczonych wewnątrz termoplastycznej tubki, w której znajduje się także szklana kruszalna ampułka wypełniona pożywką kulturową koloru fioletowego. - Służący do kontroli procesów sterylizacji parowej w temp. 121°-134 °C. - Na zewnątrz testu umieszczona łatwo odklejana etykieta, na której znajduje się wskaźnik klasy 1, który, gdy zostanie wystawiony na czynnik sterylizujący, zmieni swoje zabarwienie z niebieskiego na czarny. - Wstępna weryfikacja wyniku już po 2,5 h inkubacji. Końcowy i ostateczny odczyt wyniku po 10h inkubacji w inkubatorach w temp. 55°- 60°C. | 20 | a‘50 szt. | opakowanie | Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu zawierające następujące informacje: nr serii, data ważności, wyniki uzyskanych badań. |
| 7. | Chemiczne testy emulacyjne do kontroli procesu autoklawowania. | 1. Wskaźnik chemiczny emulacyjny typu 6 będący testem kolorometrycznym w formie prostokątnego, samoklejącego, papierowego paska o wymiarach 65 x 25 mm. 2. Zmiana barwy wskaźnikowej musi następować, w momencie osiągnięcia ściśle określonych parametrów czasu, temperatury oraz penetracji parą. 3. Substancja wskaźnikowa koloru różowego wraz z numerem LOT, datą produkcji, datą przydatności, umieszczoną na specjalnym papierze, który pokryty jest laminatem ochronnym. 4. Test spełniający normę PN EN ISO 11140-1:2014 TYP 6. | 2 | a‘250 szt. | opakowanie | Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu zawierające następujące informacje: nr serii, data ważności, wyniki uzyskanych badań. |