[image: image2.png]Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Spotecznego

Dofinansowane przez
Unig Europejska






Nr ref.: 90-SZP.261.010.2026





Załącznik nr 2c do SWZ

Opis przedmiotu zamówienie – zestawienie szczegółowe 
CZĘŚĆ 3

	Lp.
	Nazwa towaru
	Ilość
	Producent, model, symbol oferowanego produktu
	Cena jednostkowa netto
	Wartość 
netto

	1
	Przenośny zestaw nauki instalacji fotowoltaicznej

Przenośna słoneczna jednostka zasilająca umożliwiająca badanie współpracy instalacji PV 
z siecią elektroenergetyczną 230 V AC / 50 Hz.

Jednostka musi umożliwiać wybór między dwoma trybami działania:

- całkowity zwrot wyprodukowanej energii

- zwrot wyłącznie energii niewykorzystanej

Jednostka musi być wyposażona:

- panel z grafiką (sitodruk) przedstawiająca 
  poszczególne komponenty

- przewodami bezpieczeństwa pomiędzy elementami 
  jednostki 

- obudowę podłączoną do źródła napięcia 
  fotowoltaicznego o minimalnym napięciu 45 Vmin. 

- zakres napięcia wejściowego: od min. 50 V DC 
  do min. 500 V DC

- obudowę techniczną – min. 1 szt.

- panele fotowoltaiczne na uchylnych ramach o mocy 
  ok. 200 Wp każdy (+/-) 10Wp – min. 2 szt.

- przewód solarny o długości min. 30 m do połączenia 
  paneli z obudową – min. 1 szt.

- iluminatory do obserwacji zużycia energii – min. 
  2 szt.

- zestaw przewodów bezpieczeństwa min. 1 kpl.

- przewód zasilający – min. 1 szt.

Jednostka główna musi umożliwiać przenoszenie całego zestawu i musi zawierać:

- budowę z odpornego na uderzenia materiału 
  np.: polipropylenu

- musi być zamykana bez konieczności odłączania 
  przewodów bezpieczeństwa z panelu przedniego 

- złącza fotowoltaiczne do podłączenia paneli 
  słonecznych - min. 2 szt.

- ogranicznik przepięć -min. 1 szt.

- wyłącznik nadprądowy obwodu solarnego 10 A -  
  min. 1szt.

- rozłącznik do odseparowania obwodu paneli  
  słonecznych od obudowy technicznej - min. 1 szt.

- zasilacz UPS 500 W z możliwością synchronizacji 
  z siecią- min. 1 szt.

- wyłącznik ON/OFF do celów serwisowych – min. 
  1 szt.

- liczniki energii – min. 3 szt.

- rozłącznik do odizolowania połączenia z siecią –   
  min. – 1 szt.

- regulator napięcia – min. 1 szt.

- dwubiegunowy wyłącznik różnicowoprądowy 
  30 mA.- min. 1 szt.

- wyjście 230 V AC – 750 W – 50 Hz na gniazdach 
   bezpieczeństwa 4 mm. – min. 1 szt.

- wyjście 230 V AC – 750 W – 50 Hz na gnieździe 
  elektrycznym – min. 1 szt.

Wymiary: 

580 × 460 × 205 mm (+/-3 mm)

Panel słoneczny musi zawierać poniższe parametry:

- napięcie obwodu otwartego: 46 V DC

- prąd zwarciowy: 6,3 A

- optymalne napięcie pracy: 37 V DC

- optymalny prąd pracy: 5,7 A

- maksymalna moc: 215 Wp (odchylenie ±10% 
  w zależności od serii)

- hermetyczne złącza IP65 – 1000 V na tylnej stronie 
  panelu

- typ ogniw: krzem monokrystaliczny

Panel słoneczny musi być wyposażony w:

- ramę aluminiową

- użyteczną powierzchnie ogniw: min. 1,5 m²

- urządzenie do pomiaru kąta nachylenia

- regulacje nachylenia od 5° do 70°

- dwa przeguby kulowe z dźwigniami zaciskowymi 
  do ustawiania panelu

- ustawienie panelu pod wymaganym kątem 
  nachylenia.

- możliwość elektrycznego łączenia kilku zestawów 
  w celu zwiększenia mocy

- wymiary w pozycji złożonej: 1600 × 800 × 100 mm 
   (+/-5 mm)

– masa 27 kg (±10% w zależności od serii)

Zestaw musi zawierać:      

- szczegółowy schemat okablowania elektrowni 
  słonecznej – wersja elektroniczna preferowany 
  język angielski – 1 szt.

- kompletne ćwiczenia teoretyczne i praktyczne 
  w formie zeszytu ucznia/nauczyciela -propozycje 
  ćwiczeń do wykonania w wersji elektronicznej, 
  preferowany język angielski -1 kpl.

- pełną instrukcję obsługi każdego komponentu 
  preferowany język angielski – 1 szt.

Informacja dodatkowa, przykładowy produkt spełniający wymagania zamawiającego to  Merazet kod produktu SOL-RES2.

Zdjęcie podglądowe:

[image: image1.jpg]



	1
	
	
	

	
	
	Razem wartość netto (zł):
	

	
	
	Stawka podatku VAT 
(w %):
	

	
	
	Razem wartość brutto (zł):
	


str. 2

[image: image2.png]