[image: image2.png]Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Spotecznego

Dofinansowane przez
Unig Europejska






Nr ref.: 90-SZP.261.010.2026





Załącznik nr 2a do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie szczegółowe 
CZĘŚĆ 1
	Lp.
	Nazwa towaru
	Ilość
	Producent, model, symbol oferowanego produktu
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	1
	Zestaw edukacyjny ogniwa paliwowe

Zestaw edukacyjny przeznaczony do prowadzenia zajęć dydaktycznych i szkoleń z zakresu ogniw paliwowych oraz pozyskiwania energii słonecznej. 

Zestaw musi być wyposażony w:

- modularną konstrukcje i czytelne wyświetlacze 
  umożliwiające prezentowanie wyników dla grupy 
  składającej się od 6 do 12 osób

- moduły muszą być przymocowane są do ramy 
  nośnej

Części składowe zestawu muszą zawierać minimum:

· moduł solarny

· elektrolizer

· podwójne ogniwo paliwowe PEM

· moduł odbiorczy

· rama nośna systemu

· instrukcja z programem eksperymentów

· urządzenia pomiarowe

Wymagana funkcjonalność zestawu:

Energia wytworzona przez panel słoneczny używana w procesie elektrolizy do wytwarzania wodoru i tlenu. 

Następnie gazy są odprowadzane do cylindra. 
W sytuacji, kiedy następuje zapotrzebowanie na energię elektryczną, dochodzi do zespolenia gazów w podwójnym ogniwie paliwowym. W wyniku tego procesu ma powstać woda oraz prąd elektryczny. 

Podwójny system ogniw musi umożliwiać prezentację zarówno równoległego jak i szeregowego sposobu ich połączenia. 

Moduł odbiorczy oraz urządzenia muszą umożliwiać analizę różnych rodzajów obciążenia.

Zestaw musi zawierać:

- materiały dydaktyczne w języku polskim - min. 
  1  kpl.

- instrukcje z programem eksperymentów - min. 
  1 kpl

Okres gwarancji minimum 1 rok.

Informacja dodatkowa, przykładowy produkt spełniający wymagania zamawiającego to Merikon kod produktu OGPA-30-2.

Zdjęcie podglądowe:

[image: image1.jpg]



	1
	
	
	

	
	
	Razem wartość netto (zł):
	

	
	
	Stawka podatku VAT 
(w %):
	

	
	
	Razem wartość brutto (zł):
	


str. 2

[image: image2.png]