### Ślemień, dnia 08.04.2026 r.

### Nr ref.: AD.1.1.2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) –                         terminu składania ofert

Zamawiający – Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny, reprezentowane przez pełnomocnika, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie postanowień SWZ dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: AD.1.1.2026, pn.: „Szlakiem kultury Żywiecczyzny. Koncepcja rozbudowy Willi ze Skawy o oranżerię w Etnoparku”, przedstawia wyjaśnienia w zakresie:

PYTANIE 1:

W naszej opinii wprowadzenie warunku zgodnie z zapisami SWZ:

Wykonawca może powołać się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. d) tiret pierwsze, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, pod warunkiem, że wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu tych robót.

jesz warunkiem nadmiernie ograniczającym dostępność oferentów i w żaden sposób nie uwiarygadnia zdolności technicznych Wykonawcy. Roboty budowlane w żaden sposób nie wiążą się z faza projektowa i w żaden sposób nie wiążą się z sobą. Nie ma żadnej różnicy czy wykonawca realizuje po raz pierwszy czy kolejny projekt danej jednostki projektowej. Projekt przed złożeniem do uzyskania pozwolenia na budowę podlega akceptacji zamawiającego i tylko jego. Wykonawca, ma go jedynie wykonać. Chyba że ten warunek dotyczy jedynie powołania się na doświadczenie w zakresie robót budowlanych a nie projektowania, co jest faktycznie konieczne W związku z powyższym prosimy o uściślenie lub usuniecie wymogu możliwości powołania się Wykonawcy na doświadczenie w zakresie projektowania bez konieczności udziały w realizacji jego dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający doprecyzowuje powołany zapis SWZ, w taki sposób, że obejmuje on również usługi.

PYTANIE 2:

Prosimy o uściślenie informacji dotyczących wykonania przyłączy:

a. Energetycznego

Proszę o podanie opisu, lokalizacji i parametrów złącza, które przewidziano w koncepcji jak miejsce przyłączenia, oraz zgodę gestora sieci na przyłączenie i jego warunki

b. Teletechnicznego

Proszę o podanie opisu, lokalizacji i parametrów złącza, które przewidziano w koncepcji jak miejsce przyłączenia oraz zgodę gestora sieci na przyłączenie i jego warunki,

c. Wodociągowego

Proszę o podanie opisu, lokalizacji i parametrów sieci, gdzie przewidziano w koncepcji jak miejsce przyłączenia oraz zgodę gestora sieci na przyłączenie i jego warunki. W przypadku instalacji niejasności są znacznie większe i wynikają z warunku

d. Kanalizacji fekalnej

Proszę o podanie opisu, lokalizacji i parametrów sieci, gdzie przewidziano w koncepcji jak miejsce przyłączenia oraz zgodę gestora sieci na przyłączenie i jego warunki,

e. Kanalizacji deszczowej

Proszę o opis jak PFU przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej, czy należy przewidzieć zbiornik na deszczówkę, gdzie zakłada się z odprowadzenie wód deszczowych i czy uzyskano warunki na ich odprowadzenie,

W punkcie 3,8,1 pkt przewidziano budowę instalacji odprowadzenia wód deszczowych bez podania jakichkolwiek szczegółów.

Zgodnie z zapisami PFU

nie dołączono jednak żadnych warunków ze strony gestorów sieci umożliwiających właściwa wycenę prac.

Zapis konieczności uzgodnienia jest oczywisty, ale bez bardziej szczegółowych informacji, dotyczących istniejących sieci i ich parametrów, powoduje ryzyko niejednoznacznego określenie zakresu prac przyjętych do realizacji przez poszczególnych oferentów, czyli otrzymania nie porównywalnych do siebie ofert.

ODPOWIEDŹ 2:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące uszczegółowienia informacji w zakresie wykonania przyłączy (energetycznego, teletechnicznego, wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej), Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W związku z powyższym, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek:

•	opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, w tym określenia lokalizacji, przebiegu oraz parametrów technicznych wszystkich niezbędnych przyłączy i instalacji,

•	uzyskania wszelkich wymaganych warunków technicznych przyłączenia od właściwych gestorów sieci,

•	dokonania niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych, realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją.

PYTANIE 3:

Proszę o uściślenie zapisów dotyczących instalacji hydrantów wewnętrznych PFU zawiera sprzeczne zapisy:

Proszę o jednoznaczny zapis czy wykonanie hydrantu wewnętrznego jest wymagane i czy gestor sieci zapewni parametry sieci niezbędne do zapewnianie odpowiedniego ciśnienia i wydajności hydrantu wewnętrznego.

Brak takiej informacji na tym etapie powoduje brak możliwości określenia czy jest wymagane wykonanie zbiornika PPOZ z układem pomp pożarowych z zasilaniem bezpośrednio z PWP, czyli powoduje ryzyko niejednoznacznego określenie zakresu prac przyjętych do realizacji przez poszczególnych oferentów, czyli otrzymania nie porównywalnych do siebie ofert.

ODPOWIEDŹ 3:

Wykonanie hydrantów wewnętrznych jest wymagane, gestor sieci zapewni niezbędne ciśnienie.

PYTANIE 4:

Proszę o uściślenie zapisów dotyczących zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenie w wodę.

Na dołączonym planie brak hydrantu w odległości do 75m, a sieć wykonana jest z rur o średnicy 40mm co w żaden sposób nie zapewnia wymaganych parametrów. Niemnie z geoportalu wynika, że na terenie skansenu znajduje się hydrant i sieć wykonana z rur fi 110.

Proszę o jednoznaczny zapis czy w sąsiedztwie do 75 m od obiektu znajduje się hydrant zewnętrzny zapewniający odpowiednią wymogami prawa wydajność i ciśnienie i czy gestor sieci zapewni te parametry.

Brak takiej informacji na tym etapie powoduje brak możliwości określenia czy jest wymagane wykonanie zbiornika PPOZ z układem pomp pożarowych z zasilaniem bezpośrednio z PWP, czyli powoduje ryzyko niejednoznacznego określenie zakresu prac przyjętych do realizacji przez poszczególnych oferentów, czyli otrzymania nie porównywalnych do siebie ofert

ODPOWIEDŹ 4:

W sąsiedztwie budynku znajduje się hydrant zewnętrzny zapewniający odpowiednie parametry.

PYTANIE 5:

Proszę o jednoznaczne określenie, że zakres prac wymaganych do realizacji

w obrębie istniejącej Wiili „Ze Skawy”. PFU w opisie obejmuje jedynie korektę pomieszczeń opisanych jako 0,1 i 0.2. i konieczna korektę układy dachu.

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że realizacja nie obejmuje w zakresie wilii:

a. żadnych prac budowlanych w pozostałych pomieszczenia willi

b. żadnych prac instalacyjnych w pozostałych pomieszczenia willi

w tym dostosowania obiektu do aktualnych przepisów budowlano technicznych

z naciskiem na wymagania ppoż i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

ODPOWIEDŹ 5:

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres w Willi ze Skawy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót w pomieszczeniach oznaczonych jako 0,1 i 0,1 wraz z niezbędną korektą układu dachu (jeżeli będzie wymagana).

PYTANIE 6:

Z uwagi na stosunkowo wysokie wymagania zapisane w PFU dotyczące części rozwiązań techniczno budowlanych proszę o potwierdzenie konieczności zakresu wykonania następujących prac: a. System SWWiN został opisany jako 3 stopnia zabezpieczeń, czyli dla obiektów o wysokim ryzyku włamania dedykowany do banków, rezydencji, jubilerów (z oprogramowaniem do wizualizacji, czujki zbicia szyb, UPS itp.) PFU dopuszcza alternatywne rozwiązania, ale znowu brak jednoznaczności powoduje ryzyko niejednoznacznego określenie zakresu prac przyjętych do realizacji przez poszczególnych oferentów, czyli otrzymania nie porównywalnych do siebie ofert.

Proszę o ostateczne potwierdzenie parametrów systemu SWWiN umożliwiające jednoznaczną wycenę z podaniem zakładanych elementów systemy i ich parametrów

b. Sieć komputerowa PFU opisuje bardzo rozbudowany system komputerowy z wykonanie głównego punktu dystrybucyjnego podtrzymanie m UPS.

Wydaje się ze charakterystyka obiektu nie wymaga tak rozbudowanego systemu.

Proszę o ostateczne potwierdzenie parametrów systemu komputerowego umożliwiające jednoznaczną wycenę z podaniem zakładanych elementów systemy i ich parametrów

c. UPS PFU opisuje pełen system podtrzymania napięcia z montażem UPS na poziomie 30-60 min.

Podobnie tu, wydaje się ze charakterystyka obiektu nie wymaga tak rozbudowanego systemu.

Proszę o ostateczne potwierdzenie parametrów UPS umożliwiające jednoznaczną wycenę z podaniem zakładanych elementów systemy i ich parametrów

d. Agregat prądotwórczy PFU opisuje to niejednoznacznie:

Proszę o ostateczne potwierdzenie braku konieczności montażu agregatu prądotwórczego.

e. Instalacja systemu multimedialnego, telewizji TV-SAT PFU opisuje bardzo rozbudowany system komputerowy z wykonanie głównego punktu dystrybucyjnego podtrzymanie m UPS.

Wydaje się ze charakterystyka obiektu nie wymaga tak rozbudowanego systemu.

Proszę o ostateczne potwierdzenie parametrów systemu multimedialnego umożliwiające jednoznaczną wycenę z podaniem zakładanych elementów systemy i ich parametrów.

f. W PFU brak systemu monitoringu i montażu kamer.

Proszę o ostateczne potwierdzenie braku potrzeby instalacji kamer i sytemu monitoringu wizualnego.

ODPOWIEDŹ 6:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące doprecyzowania wymagań w zakresie systemu SWWiN, sieci komputerowej oraz systemu zasilania gwarantowanego (UPS), Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W związku z powyższym, szczegółowy dobór rozwiązań technicznych, w tym: klasy

i konfiguracji systemu SWWiN, architektury i zakresu sieci komputerowej, parametrów oraz czasu podtrzymania systemu UPS, należy do obowiązków Wykonawcy i powinien zostać określony na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) określają wymagania minimalne oraz oczekiwany standard funkcjonalno-użytkowy obiektu, natomiast dopuszczają zastosowanie rozwiązań równoważnych lub alternatywnych, pod warunkiem zapewnienia spełnienia tych wymagań oraz obowiązujących przepisów i norm.

PYTANIE 7:

Proszę o wyjaśnienie: opis PFU pkt. 3.9.2.1. krawężniki i obrzeża betonowe, z kolei rys ZT krawężnik granitowy, proszę o sprecyzowanie jaki materiał należy skalkulować.

ODPOWIEDŹ 7:

Należy wycenić krawężnik granitowy zgodnie z PZT, obrzeża należy zaprojektować zgodnie z zapisami PFU.

PYTANIE 8:

1. Nazwa zadania jest określona jako „Rozbudowa Willi ze Skawy o Oranżerie”, a nie „Budowa Oranżerii” z opisanymi koniecznymi do wykonania jedynie pracami w obrębie Willi ze Skawy wynikającymi z potrzeby skomunikowania oranżerii z istniejącym budynkiem.

W naszej opinii realizacji zadania pod nazwa „Rozbudowa Willi ze Skawy o Oranżerie” będzie się wiązać z opracowaniem pełniej inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej i ekspertyzy ppoż. Z uwagi na zabytkowy charakter istniejącego obiektu z pewnością będzie potrzeba zastosować rozwiązania zastępcze trudne do określenia na tym etapie, co zresztą jest wyartykułowane w PFU na końcu pkt 3,12:

Niemniej z uwagi na brak dołączonej, ekspertyzy technicznej i ekspertyzy ppoż dotyczącej budynku Willi ze Skawy wraz z rozbudowa, brak możliwości jednoznacznego stwierdzenia na tym etapie jakie prace będą konieczne do wykonania w obrębie budynku Willi ze Skawy.

Zacytowany wcześnie zapis PFU jako bardzo niejednoznaczny i powoduje ryzyko niejednoznacznego określenie zakresu prac przyjętych do realizacji przez poszczególnych oferentów, czyli otrzymania nie porównywalnych do siebie ofert, a w konsekwencji ostatecznej możliwy brak odbioru budynku przez służby PSP.

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że realizacja prac objęta przetargiem w zakresie Willi ze Skawy nie obejmuje w : a. żadnych prac budowlanych w pozostałych pomieszczenia willi poza  pomieszczeniami opisanymi jako 0,1 i 0.2 b. żadnych prac instalacyjnych w pozostałych pomieszczenia willi poza  pomieszczeniami opisanymi jako 0,1 i 0.2 w tym dostosowania obiektu do aktualnych przepisów budowlano technicznych  z naciskiem na wymagania ppoż i dostępności dla osób niepełnosprawnych ( bezpośrednio lub przez rozwiązania zamienne).

ODPOWIEDŹ 8:

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres w Willi ze Skawy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót w pomieszczeniach oznaczonych jako 0,1 i 0,1 wraz z niezbędną korektą układu dachu (jeżeli będzie wymagana).

PYTANIE 9:

Czy Zamawiający dopuszcza ewentualną realizacje prac w dwóch formalnych etapach:

• Budowa oranżerii

• Remont / przebudowa / rozbudowa budynku Willi ze Skawy

ODPOWIEDŹ 9:

Zamawiający przewiduje realizację zadania w II etapach – I etap projektowy i II etap budowlany.

PYTANIE 10:

Podobnie brak dołączonego uzgodnienia koncepcji rozbudowy z WUOZ.

Czy Zamawiający potwierdza, że koncepcja została uzgodniono z WUOZ lub proszę o jednoznaczne potwierdzenie, czy w związku z faktem realizacji prac na terenie Muzeum nie wymagane jest uzgodnienie z WUOZ.

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający publikuje odpowiedź z WUOZ.

PYTANIE 11:

Proszę o wskazanie czego ma dotyczyć projekt instalacji fotowoltaicznej zapisany w PFU pkt 3,18.

ODPOWIEDŹ 11:

Zamawiający nie przewiduje zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej.

PYTANIE 12:

Proszę o jednoznaczne stwierdzenie czy inwestycja wymaga odlesienia, o którym jest zapis w PFU pkt 3,18.

ODPOWIEDŹ 12:

Według zestawienia gruntów cała działka jest położona na użytku Bz. Teren nie znajduje się na użytku leśnym.

PYTANIE 13:

Proszę o sprecyzowanie z jakiej nawierzchni ma zostać wykonany zjazd, miejsca postojowe, dojście oraz dojazd. W PFU występują rozbieżności w zakresie zastosowanej nawierzchni (kostka betonowa, nawierzchnia asfaltowa).

ODPOWIEDŹ 13:

Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z zapisami PFU. Nawierzchnia piesza – kostka betonowa bezfazowa. Nawierzchnia drogowa – Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej.

PYTANIE 14:

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie zadania jest wykonanie seperatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem, zbiornik retencyjny, studnia chłonna z kręgów żelbetowych DN 1000mm z włazem żeliwnym.

ODPOWIEDŹ 14:

Takie rozwiązanie zostało zaproponowane w punkcie 3.9.4 Branża sanitarna. Jeżeli projektant branży sanitarnej na etapie projektu technicznego zaproponuje alternatywne rozwiązanie, PFU dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające współczesne wymagania oraz rozporządzenia prawne.

PYTANIE 15:

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie zadania jest odprowadzenie kanalizacji deszczowej do dwóch projektowanych szczelnych zbiorników żelbetowych na wody opadowe z przelewem awaryjnym oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na to rozwiązanie.

ODPOWIEDŹ 15:

Takie rozwiązanie zostało zaproponowane w punkcie 3.9.4 Branża sanitarna. Na wstępie pracy należy w celu odprowadzenia wód deszczowych z planowanych powierzchni należy uzyskać warunki techniczne z Wydziału Gospodarki Komunalnej. Jeżeli projektant branży sanitarnej na etapie projektu technicznego zaproponuje alternatywne rozwiązanie, PFU dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające współczesne wymagania oraz rozporządzenia prawne.

PYTANIE 16:

roszę o określenie ilości słupów oświetleniowych zewnętrznych. Czy należy je przewidzieć tylko w miejscu utwardzeń czy też na pozostałej powierzchni działki?

ODPOWIEDŹ 16:

Oświetlenie terenu należy zaprojektować zgodnie z Warunkami technicznymi, aby budynek oranżerii oraz przestrzeń publiczna zaproponowana w koncepcji PFU spełniała wymagania i była bezpieczna.

PYTANIE 17:

Proszę o wyjaśnienie odnośnie gromadzenia śmieci: zapis w PFU: "Projekt swoim rozwiązaniem proponuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Z racji braku kubatury projekt nie przewiduje w swoim zakresie stałego miejsca gromadzenia odpadków. Ze względu na zaproponowaną w terenie opracowania funkcję przestrzeni publicznej proponuje się w projekcie systemowe kosze na śmieci z zastosowaniem do przestrzeni publicznej. Z racji, iż proponowana inwestycja będzie publiczna zatem będzie podlegała opiece służbom gminnym, które systematycznie w ramach obsługi przestrzeni będą opróżniały zaproponowane kosze." w zakresie zadania jest także obiekt kubaturowy który wymaga wskazania miejsca gromadzenia odpadów w budynku lub w terenie, proszę wskazać w jaki sposób należy je gromadzić?

ODPOWIEDŹ 17:

Zapis „(…) Z racji braku kubatury projekt nie przewiduje w swoim zakresie stałego miejsca gromadzenia odpadków (…)” jest to błąd edytorski, ten zapis nie powinien się pojawić. Zaproponowany rozbudowa wchodzi istniejący układ i jest w zakresie opieki Żywieckiego Parku Etnograficznego, zatem będzie podlegała służbom porządkowym Gminnym i Żywieckiego Parku Etnograficznego. W zakresie koncepcji zagospodarowania terenu nie przewidziano stałego miejsca gromadzenia odpadów, jedynie jeden kosz z przeznaczeniem do segregacji, który jest szczegółowo opisany w PFU na stronie nr 31 w punkcie 3.9.3.2. Kosz na śmieci z segregacją.

PYTANIE 18:

Proszę o wyjaśnienie, w którym z punktów formularza cenowego należy ująć zakres zmian w istniejącej willi ze Skawy.

ODPOWIEDŹ 18:

Wnioskowany zakres należy ująć w punkcie 2.1.1 formularza cenowego.

PYTANIE 19:

Proszę o informację co ma zostać wycenione w formularzu cenowym w pozycji: 2.1.3 Toaleta 2.1.8 Toaleta dla osób niepełnosprawnych. Czy są to pomieszczenia w oranżerii?

ODPOWIEDŹ 19:

Tak

PYTANIE 20:

Proszę o informację czy daszek szklany nad wejściem ma być zlokalizowany jedynie nad drzwiami wejściowymi czy nad całą rampą?

ODPOWIEDŹ 20:

Daszek szklany zaproponowano jedynie nad drzwiami wejściowymi w elewacji wschodniej. Rys, nr 5. Elewacja wschodnia.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i doprecyzowaniem Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przedłuża ten termin składania ofert wyznaczając go na dzień 13 kwietnia 2026 roku do godziny 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert:

- rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Oferty należy składać w terminie do dnia 13.04.2026 r. do godz. 09:00 przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.”

- rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12.05.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

- rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2026 r. o godz. 11.00, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego Platformie e-Zamówienia.”

Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania tekst jednolity SWZ.

Pełnomocnik

Bartłomiej Kruszyński