 ZP.26.5.2026








           Strzyżów, 24.03.2026r.
DOTYCZY: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na Dostawę materiałów szewnych i innych materiałów medycznych ogłoszonego dnia 16.03.2026r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00156018 oraz na stronie prowadzonego postępowania  https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający, tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10, w myśl art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść pytania nr 1: Z uwagi na występujące rozbieżności w zakresie wartości podtrzymywania tkankowego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający w pakiecie nr 2 wymaga zaoferowania produktu o zdolności podtrzymywania tkankowego na następującym poziomie:
po 7 dniach – 92%

po 14 dniach – 75%

po 21 dniach – 50%

po 28 dniach – 25%
Treść odpowiedzi nr 1: Tak, Zamawiający wymaga w pakiecie nr 2 zaoferowania produktu o zdolności podtrzymywania tkankowego na następującym poziomie:
po 7 dniach – 92%

po 14 dniach – 75%

po 21 dniach – 50%

po 28 dniach – 25%
W związku z zapytaniem złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający, tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10, w myśl art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm ) przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 26.03.2026r. godzina składania 10:00, otwarcie: 10:30.

W konsekwencji zmianie ulega również termin związania ofertą określony w części 20 SWZ.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 24.04.2026r.
                                                                                                     ............................................................

                                                                                                       podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Otrzymują:

1.Strona internetowa prowadzonego postępowania,

2. A.a.

