 ZP.26.5.2026/2








           Strzyżów, 24.03.2026r.
DOTYCZY: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na Dostawę materiałów szewnych i innych materiałów medycznych ogłoszonego dnia 16.03.2026r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00156018 oraz na stronie prowadzonego postępowania  https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający, tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10, w myśl art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść pytania 1: 
Pakiet 3 Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 13,14,16 dopuści szwy pakowane zbiorczo po 24 saszetki, wraz z przeliczeniem ilości w SWZ na pełne opakowania zbiorcze?
Treść odpowiedzi 1: Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie po 24 saszetki wraz z przeliczeniem ilości w SWZ na pełne opakowania zbiorcze w górę w kolumnie 7.
Treść pytania 2: 
Pakiet 3 Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 10 dopuści szew na igle 37mm z resztą parametrów bez zmian?
Treść odpowiedzi 2: Zamawiający dopuszcza.
Treść pytania 3: 

Pakiet 3 Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 7 wyrazi zgodę na usunięcie pozycji z uwagi na wycofanie produktu?
Treść odpowiedzi 3: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 4: 
Pakiet 7 Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści produkty pakowane zbiorczo:

pozycja 4 – po 6 szt., pozycja 5 – po 6 szt., pozycja 16 – po 5 szt. wraz z przeliczeniem ilości w SWZ na pełne opakowania zbiorcze?
Treść odpowiedzi 4: Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie w pozycji 4 – po 6 szt., pozycji 5 – po 6 szt., pozycji 16 – po 5 szt. wraz z przeliczeniem ilości w SWZ na pełne opakowania zbiorcze w górę w kolumnie 5.
Treść pytania 5: 
Pakiet 7 Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 9 dopuści siatkę do naprawy przepukliny z wstępnie założonymi szwami do fiksacji z zachowaniem podanych parametrów?

Treść odpowiedzi 5: Zamawiający dopuszcza.
                                                                                                     ............................................................

                                                                                                       podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Otrzymują:

1.Strona internetowa prowadzonego postępowania,

2. A.a.

