 ZP.26.5.2026








           Strzyżów, 23.03.2026r.
DOTYCZY: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na Dostawę materiałów szewnych i innych materiałów medycznych ogłoszonego dnia 16.03.2026r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00156018 oraz na stronie prowadzonego postępowania  https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający, tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10, w myśl art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść pytania 1: Do umowy:
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Treść odpowiedzi 1: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 2: Pakiet 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści nitkę pogrubioną?
Treść odpowiedzi 2: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 3: Pakiet 1 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści nitkę wzmocnioną?
Treść odpowiedzi 3: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 4: Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nitkę niewchłanialną, poliestrową? Pozostałe parametry zgodnie z swz.
Treść odpowiedzi 4: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 5: Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nitkę niewchłanialną, jedwabną? Pozostałe parametry zgodnie z swz.
Treść odpowiedzi 5: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 6: Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 5,9x3,9mm i średnicy 0,5mm?
Treść odpowiedzi 6: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 7: Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 7,2x4,9mm i średnicy 0,6mm?
Treść odpowiedzi 7: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 8: Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Treść odpowiedzi 8: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 9: Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zszywki bez pokrycia teflonem?
Treść odpowiedzi 9: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 10: Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stapler posiadający podziałkę 20, 10 zszywek?
Treść odpowiedzi 10: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 11: Pakiet nr 9
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 9 wchłanialnego jałowego hemostatyku z utlenowanej regenerowanej celulozy w 100% pochodzenia roślinnego , w postaci luźno tkanej siatki,  pH 2,5-3, czas hemostazy 2 min , posiada właściwości bakteriobójcze , czas wchłaniania 7-14 dni , opakowanie 12 sztuk, w rozmiarze :

Poz. 1 -  5x7,5cm

Poz. 2 – 7,5x10cm ?
Treść odpowiedzi 11: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 12: Pakiet 4 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści siatkę M-pore (powierzchnia porów powyżej 4mm2); masa powierzchniowa 37,0g/m2 posiadająca przędzę w kolorze transparentnym? Pozostałe zgodnie z SWZ.
Treść odpowiedzi 12: Zamawiający dopuszcza.
Treść pytania 13: Pakiet 4 poz. 2, 4, 8:
Czy Zamawiający dopuści siatkę o masie powierzchniowej 25g/m2 i grubości siatki 0,31mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.
Treść odpowiedzi 13: Zamawiający dopuszcza.
Treść pytania 14: Pakiet 4 poz. 3, 9:
Czy Zamawiający dopuści siatkę o masie powierzchniowej 35g/m2 i grubości siatki 0,32mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.
Treść odpowiedzi 14: Zamawiający dopuszcza.
Treść pytania 15: Pakiet 4 poz. 5 i 6:
Czy Zamawiający dopuści siatkę o masie powierzchniowej 0,45g/m2 i porowatości ok. 60%? Pozostałe zgodnie z SWZ.
Treść odpowiedzi 15: Zamawiający dopuszcza.
Treść pytania 16: Pakiet 4 poz. 10 i 11:
Czy Zamawiający dopuści neurokompresy pakowany A’10x25?
Treść odpowiedzi 16: Zamawiający dopuszcza.
Treść pytania 17: Pakiet 4 poz. 11:
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 20x50mm zamiast 25x50mm?
Treść odpowiedzi 17: Zamawiający dopuszcza.
Treść pytania 18: Pakiet nr 2, poz. 1-31
Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z kopolimeru Poli(glikolidu-co-L-laktydu) (90/10), powlekany 50% mieszanką poli((glikolidu-co-L-laktydu) (30/70)) oraz 50% stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego ok.75% po 14 dniach, ok.50% po 21 dniach, ok.25% po 28 dniach i  o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 60-70 dni?
Treść odpowiedzi 18: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 19: Pakiet nr 2, poz.33
Czy Zamawiający dopuści igłę kosmetyczną konwencjonalnie tnącą bez określenia „PRIME (dwuwklęsła)”?
Treść odpowiedzi 19: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 20: Pakiet nr 2, poz.33
Czy Zamawiający dopuści igła odwrotnie tnąca kosmetyczna z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Treść odpowiedzi 20: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 21: Pakiet nr 2, poz.34
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną? 

Treść odpowiedzi 21: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 22: Pakiet nr 5, poz.17-18
Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie 3/8 koła?

Treść odpowiedzi 22: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 23: Pakiet nr 5, poz.17-18
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną?
Treść odpowiedzi 23: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 24: Pakiet nr 5, poz.20,23
Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli w.w. pozycje z pakietu nr 5?
Treść odpowiedzi 24: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 25: Pakiet nr 5, poz.21-22
Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny monofilament kopolimer kwasu glikolowego                                   i kaprolaktonu, syntetyczny, wchłanialny o okresie podtrzymywania tkankowego 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach i  o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 90-120 dni?
Treść odpowiedzi 25: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 26: Pakiet nr 5, poz.21-22
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75cm?
Treść odpowiedzi 26: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 27: Pakiet nr 10,
Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy wykonany z polipropylenu bez dodatku glikolu polietylenowego?

Treść odpowiedzi 27: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 28: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13 : w pozycji nr 1
Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłanialną, z

polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm,

porowatości 84%, porowatość średnia: 976 μm; porowatość max.: 2314 μm; grubości taśmy 0,33 mm,

grubości nici 80 μm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach

zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna,

obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie

we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy?
Treść odpowiedzi 28: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 29: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13 : pozycji nr 2
Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłanialną, z

polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm,

porowatości 84%, porowatość średnia: 976 μm; porowatość max.: 2314 μm; grubości taśmy 0,33 mm,

grubości nici 80 μm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach

zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna,

obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie

we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy?
Oraz

1 komplet igieł spiralnych (prawa+lewa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, implantacja

przezzasłonowa?

Treść odpowiedzi 29: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 30: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13 : pozycji nr 3
Siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym

kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość

siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 2314 μm, długość ramion: gorne 16,5 cm każde, dolne

18,5 cm każde, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa gorna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość implantu 8

cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie

70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włokien skośnych,

podwojna nić wzmacniająca), ktora zwiększa wytrzymałość siatki na rozciąganie we wszystkich kierunkach,

co zapobiega zwijaniu się i deformacji siatki?

oraz

igłę wielorazowego użytku do implantacji ww. siatki

Treść odpowiedzi 30: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 31: Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 11
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie staplerów do zamykania skóry z 35 zszywkami (klamerkami) z przeźroczystym wskaźnikiem z boku z podziałką 15, 25, 35 zszywek, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo, wymiar zszywki: szerokość 13,8 mm, wysokość 3,5 mm, grubość 0,6 mm, zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej? Wykonanie zszywek z czystej stali nierdzewnej wysokiej jakości zapewnia doskonałą sztywność i stabilność zapięcia rany, co co minimalizuje ryzyko poluzowania się zszywki oraz eliminuje ryzyko reakcji alergicznych na powłokę polimerową PTFE. Pakowane po 10szt. w opakowaniu zbiorczym, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym, zgodnie z załączoną kartą katalogową?
[image: image1.emf]
Treść odpowiedzi 31: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 32: 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycjach 2 i 11 dopuści igłę podwójną? Reszta parametrów bez zmian.
Treść odpowiedzi 32: Zamawiający dopuszcza.
Treść pytania 33: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia pozycji 7 z pakietu nr 3?
Treść odpowiedzi 33: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 34: 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 18 dopuści Wchłanialny, samofiksujący, monofilamentowy system do zamykania ran, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. Szew jest sterylny, niekolagenowy i nieantygenowy. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu i zaciskiem pętlowym na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Haczyki są cięte pod dwoma kątami. Czas całkowitego wchłaniania ok 90-110dni. Wytrzymałość na rozciąganie: po 7 dniach ok 90% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości.
Treść odpowiedzi 34: Zamawiający dopuszcza.
Treść pytania 35: 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pozycja 9 dopuści nr nici 2-0, reszta parametrów bez zmian.
Treść odpowiedzi 35: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 36: 

W nawiązaniu do pkt 5.1 SWZ prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku żądania próbek w oryginalnych opakowaniach Zamawiający wymaga dostarczenia pojedynczej sztuki wyrobu w oryginalnym opakowaniu jednostkowym, czy całego oryginalnego opakowania zbiorczego.
Treść odpowiedzi 36: W przypadku żądania próbek w oryginalnych opakowaniach Zamawiający wymaga dostarczenia pojedynczej sztuki wyrobu w oryginalnym opakowaniu jednostkowym.
Treść pytania 37: Pakiet nr 2, poz. 17
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici o długości 40mm?
Treść odpowiedzi 37: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 38: Pakiet nr 2, poz. 26
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły 3/8 koła, odwrotnie tnąca, zakończenie micro-point o długości 16mm?
Treść odpowiedzi 38: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 39: Pakiet nr 2, poz. 33

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna o długości 19mm?

Treść odpowiedzi 39: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 40: Pakiet nr 2, poz. 34

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna o długości 12mm?

Treść odpowiedzi 40: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 41: Pakiet nr 11, poz. 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie staplerów do zamykania skóry z 35 klamerkami, przeźroczysty wskaźnik z boku z podziałką 15, 25, 35 zszywek, zszywki w rozmiarze: grubość 0,6mm; szerokość 7,0mm; wysokość 4,2mm bez powleczenia teflonem?
Treść odpowiedzi 41: Zamawiający NIE wyraża zgody.
Treść pytania 42: Pakiet nr 11, poz. 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie staplerów pakowanych po 10 szt./op. i odpowiednie przeliczenie w formularzu asortymentowo-cenowym?

Treść odpowiedzi 42: Zamawiający NIE wyraża zgody.
                                                                                                     ............................................................

                                                                                                       podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Otrzymują:

1.Strona internetowa prowadzonego postępowania,

2. A.a.

