ZP.271.1.5.1.2026	Kraśnik, 2026-03-26

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ,
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa nowego budynku na potrzeby Kraśnickiej Akademii Rozwoju”.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – dalej zwanej ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

PYTANIE Nr 1:

W związku ze stykiem powstałym w wyniku podziału postępowania przetargowego jako odrębnych na budowę oraz przebudowę budynków, prosimy o udzielenie informacji, czy w ramach bieżącego postępowania (budowy nowego budynku) należy uwzględnić wszystkie instalacje elektryczne pokazane na rys. PTW/E-24?.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach bieżącego postępowania należy uwzględnić wszystkie instalacje elektryczne pokazane na rys. PTW/E-24 za wyjątkiem przebudowy kolizji sieci PGE (Nowa lokalizacja zestawu: ZK-102 (typu 2xZK4), 1P dla KPWiK, RPPOŻ dla KPWiK, PWP dla KPWiK, 1P dla VEOLIA, SZR dla VEOLIA, PWP dla VEOLIA).

PYTANIE Nr 2:

Prosimy o udzielenie informacji czy studnie teletechniczna zaprojektowana przy nowym budynku znajduje się w zakresie robót? Czy należy w ramach tego postępowania uwzględniać kanalizację teletechniczną między studniami SK?

Odpowiedź:

Tak, powyższy zakres robót wchodzi w przedmiot bieżącego postępowania.

PYTANIE Nr 3:

Czy Zamawiający zamierza prowadzić budowę nowego budynku i przebudowę starego budynku równolegle? Jak ma przebiegać proces budowy obiektu w ramach odrębnych postępowań przetargowych, dla którego wydano jedno pozwolenie na budowę? Dziennik budowy będzie wydany w poj. egzemplarzu. Jeżeli budowy będą realizować inni wykonawcy, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika? Nie może być dwóch kierowników budowy, dokonujących wpisów do jednego dziennika. Ponadto, dziennik budowy stanowi załącznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Decyzja będzie jedna dla obu postępowań przetargowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamierza prowadzić budowę nowego budynku i przebudowę starego budynku równolegle. Dzienniki budowy będą wydane odrębnie dla każdego z obiektów. Kierownikiem budowy będzie kierownik budowy oddelegowany przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym ZP.271.1.4.2026  (przebudowa istniejącego budynku).

PYTANIE Nr 4:

Prosimy o udzielenie informacji, czy istnieje punkt, z którego można zasilić plac budowy? Czy należy wystąpić o nowe warunki przyłączenia na zasilanie tymczasowe do Zakładu Energetycznego?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 załącznika nr 10 do SWZ (wzór umowy) obowiązkiem Wykonawcy jest zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie we własnym zakresie dostawy niezbędnych mediów na plac budowy (koszt zużycia wody, energii elektrycznej, gazu, wywóz nieczystości dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia jest kosztem wykonawcy), oznakowanie i ogrodzenie właściwe terenu budowy, wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowalnych, dojazdów i postojów pojazdów budowy i zaopatrzeniowych.

PYTANIE Nr 5:

Prosimy o przedłożenie dokumentacji technicznej wentylacji mechanicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania dla budynku istniejącego.

Odpowiedź:

Przebudowa budynku istniejącego nie wchodzi w zakres bieżącego postępowania.

Zamawiający jednocześnie informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 i art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 10.04.2026 r. do godziny 10:00.

W związku z powyższym zmianie ulegają:

  - Dział XIV ust. 1 SWZ w następujący sposób:

Treść pierwotna: Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28.04.2026 r.

Treść aktualna: Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.05.2026 r.

  - Dział XV ust. 1 SWZ w następujący sposób:

Treść pierwotna: Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2026 r. godz. 10:00.

Treść aktualna: Ofertę należy złożyć do dnia 10.04.2026 r. godz. 10:00.

  - Dział XVI ust. 1 SWZ w następujący sposób:

Treść pierwotna: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2026 r. o godz. 10:30.

Treść aktualna: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2026 r. o godz. 10:30.