
                                      Załącznik nr 1 do SWZ                                                                                                  
Nr sprawy: WIW.DG.272.2.2026
             PODSTAWOWE ZWIĄZKI CHEMICZNE DO ZASTOSOWAŃ LABORATORYJNYCH
Zadanie nr 1: Odczynniki chemiczne do badań mikrobiologicznych

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis - parametry techniczne
	Podstawowa jednostka miary

(j.m.)
	Ilość podstawowych

jednostek miar

(j. m.) 
	Wymagany termin gwarancji, ważności
	inne

	1.
	Sodu chlorek, czda
	Sodu chlorek, czda, typu Chempur nr kat. 363-117941206-100G lub równoważne
	op/100g
	3
	Min. 9

m-cy od daty dostawy
	certyfikat jakości/ Karta charakterystyki

	2.
	Glukoza, czda
	Glukoza, czda, typu Chempur nr kat. 363-114595600-500G lub równoważne

	op./500g
	2
	
	

	3.
	Pirosiarczyn sodu, czda
	Pirosiarczyn sodu (Na2S2O5), czda, typu Chempur, nr kat. 363-118066208-25G
lub równoważne
	op./25g
	1
	
	

	4.
	Purpura bromokrezolowa
	Purpura bromokrezolowa, typu Chempur nr kat. 363-217603503-5G lub równoważne
	op./5g
	1
	
	

	5.
	Błękit bromotymolowy r-r 0,04% wodny
	Błękit bromotymolowy r-r 0,04% wodny, typu Chempur nr kat. 363-211841406-100ml lub równoważne
	butelka/100 ml
	2
	
	

	6.
	Roztwór buforowy pH 7,2; fosforanowy
	Roztwór buforowy pH 7,2 fosforanowy;

typu Chempur nr kat. 363-177659303-100ml lub równoważne
	butelka/100 ml
	1
	
	

	7.
	Kwas octowy
	Kwas octowy lodowaty 99,5% cz, typu Chempur nr kat. 363-425687607-1L lub równoważne
	butelka/1000 ml
	1
	
	

	8.
	Odczynnik Kovacs
	Odczynnik Kovacsa do oznaczania indolu, typu Chempur nr kat. 363-116950759-250ml lub równoważne
	op. /250ml
	1
	
	

	9.
	Odczynnik do wykrywania kwaśnej fosfatazy
	Odczynnik do wykrywania kwaśnej fosfatazy typu Biolife REF 192010 lub równoważne, Opakowanie nie mniej niż 4 x4ml 
	op./4x4ml
	1
	
	

	10.
	Odczynnik Newmana-Lamperta do LKS
	Odczynnik Newmana-Lamperta do barwienia komórek somatycznych w mleku surowym, skład zgodny z normą PN-EN ISO 13366-1:2009, typu Chempur nr kat. 363-116950853-100ml lub równoważne
	op. / 100 ml
	5
	
	

	11.
	Fiolet krystaliczny 
	Fiolet krystaliczny do barwienia preparatów metodą Gramma, typu Chempur nr kat. 

363-124251504-100ML lub równoważne
	op. / 100 ml
	1
	min. 18

m-cy od daty dostawy
	certyfikat jakości/ instrukcja

	12.
	Odczynnik Gramma II (płyn Lugola)
	Odczynnik Gramma II (płyn Lugola), typu: Chempur nr kat. 363-524912407-100ml lub równoważne
	op. / 100 ml
	1
	
	

	13.
	Safranina r-r 0,25% wodny
	Safranina r-r 0,25% wodny do barwienia preparatów metodą Gramma; typu Chempur nr kat. 363-527724407-100ml lub równoważne
	op. / 100 ml
	1
	
	

	14.
	Konserwant do mleka surowego
	Konserwant do mleka surowego, w składzie bronopol; w formie dozownika (skład: gotowe tabletki w ilości 800szt/op). Typu: Microtabs II, Bentley lub równoważne 
	op. / dozownik /800szt.
	1
	
	


      WYMAGANIA:
    
1.  Dostawa będzie wywoływana każdorazowo przez Zamawiającego w formie zamówienia przesyłanego droga elektroniczną.  


2.  Transport przedmiotu zamówienia do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta.


3.  Certyfikat jakości i inne dokumenty przekazywany przez oferenta do każdej dostawy w formie elektronicznej lub papierowej na adres Zamawiającego. 
Zadanie nr 2: Zestaw kalibracyjny na LKS
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis - parametry techniczne
	Podstawowa jednostka miary

(j.m.)
	Ilość podstawowych

jednostek miar

(j. m.) 
	Wymagany termin gwarancji, ważności
	inne

	1.
	Zestaw kalibracyjny na LKS
	Zestaw kalibracyjny na liczbę komórek somatycznych (LKS). Zestaw to 2x10ml. Typu KCHZ Laboratorium referencyjne z/*s Parzniew lub równoważne.
	zestaw


	1
	Min. 2 

m-ce od daty dostawy
	certyfikat

/ instrukcja obsługi


          WYMAGANIA:
        1.  Dostawa będzie wywoływana przez Zamawiającego w formie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną.      


     2.  Transport przedmiotu zamówienia do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta.

  3.  Certyfikat jakości i inne dokumenty przekazywany przez oferenta do każdej dostawy w formie elektronicznej lub papierowej na adres Zamawiającego.
Zadanie nr 3: Wzorce do kontroli pH, przewodności oraz gęstości

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis - parametry techniczne
	Podstawowa jednostka miary

(j.m.)
	Ilość podstawowych

jednostek miar

(j. m.) 
	Wymagany termin gwarancji, ważności
	inne

	1.
	Wzorzec pH=4,01 ftalanowy 
	Materiał odniesienia - wzorzec pH ftalanowy. Wartość pH 4,01±0,01 w 25°C typu: LabStand lub równoważne


	500 ml
	6
	minimum

9 m-cy od dnia dostawy
	1/ producent posiadający akredytacje ISO 17043

2/certyfikat ze znakiem akredytacji PCA

	2.
	Wzorzec pH=7,00 fosforanowy 
	Materiał odniesienia - wzorzec pH fosforanowy. Wartość pH 7,00±0,01 w 25°C typu: LabStand lub równoważne
	500 ml
	6
	
	

	3.
	Wzorzec pH=9,00 boraksowy 
	Materiał odniesienia - wzorzec pH boraksowy. Wartość pH 9,00 ±0,02 w 25°C typu: LabStand lub równoważne
	500 ml
	1
	
	

	4.
	Wzorzec konduktometryczny 

10µS/cm
	Wzorzec do kalibracji konduktometru o przewodności 10µS/cm w 25°C, typu: CPAchem lub równoważne
	500 ml
	1
	
	

	5
	Wzorzec gęstości wody
	Certyfikowany standard wodny o gęstości d=0,9982 g/cm3 (20°C); dla gęstościomierza Densito, typu: Density standards zestaw= 10szt x 6ml, Mettler Toledo nr produktu: 51325005 lub równoważne
	Zestaw/ 10szt.
	1
	minimum

12 m-cy

od dnia dostawy
	Certyfikat jakości



	6.
	Roztwór buforowy

pH 4,01
	Roztwory buforowe pH 4,01 ±0,02, z wbudowaną w butelkę komorą kalibracyjną typu DuraCal Hamilton lub równoważne
	500ml
	3
	minimum

12 m-cy

od dnia dostawy
	Certyfikat jakości



	7.
	Roztwór buforowy

pH 7,0
	Roztwory buforowe pH 7,0 ±0,02, z wbudowaną w butelkę komorą kalibracyjną typu DuraCal Hamilton lub równoważne
	500ml
	3
	
	


WYMAGANIA:
   1.  Dostawa będzie wywoływana każdorazowo przez Zamawiającego w formie zamówienia przesyłanego drogą elektroniczną.     


2.  Transport przedmiotu zamówienia do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta.
   3. Certyfikat jakości i inne dokumenty przekazywany przez oferenta do każdej dostawy w formie elektronicznej lub papierowej na adres Zamawiające.
Zadanie nr 4: Wzorce antybiotyków

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis - parametry techniczne
	Podstawowa jednostka miary

(j.m.)
	Ilość podstawowych

jednostek miar

(j. m.) 
	Wymagany termin gwarancji, ważności
	inne

	1.
	Oxacilin, CRM
	Antybiotyk Oxacilin sodium, CRM, typu Supelco nr kat. PHR2488 lub równoważne
	op./ 300mg


	1
	Min. 12

m-cy od daty dostawy
	1/producent CRM posiadający akredytacje ISO 17034 oraz ISO 17025

2/certyfikat CRM

zawierający moc wzorca wraz z niepewnością pomiaru

	2.
	Tilmicosin, CRM
	Antybiotyk Tilmicosin, CRM, typu Supelco nr kat. PHR2725 lub równoważne
	op./ 500mg
	1
	
	


	3.
	Tylosin, CRM
	Antybiotyk Tylosin, CRM, typu Supelco nr kat. PHR2652 lub równoważne
	op./ 500mg
	1
	
	

	4.
	Gentamicin, CRM
	Antybiotyk Gentamicin sulfate, CRM, typu Supelco, nr kat. PHR1077 lub równoważne
	op./1g
	1
	
	

	5.
	Cefoperazone, CRM
	Antybiotyk Cefoperazone, CRM, typu CPAchem CAS: 62893-19-0 lub równoważne
	op. /100mg
	1
	
	

	6.
	Sulfamethazine, CRM

	Antybiotyk Sulfamethazine CRM, typu Supelco nr kat. PHR3136 lub równowazne
	op./1g
	1
	
	


WYMAGANIA:
1.  Dostawa będzie wywoływana przez Zamawiającego w formie zamówienia przesyłanego droga elektroniczną.  

2.  Transport przedmiotu zamówienia do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta.

3.  Certyfikat jakości i inne dokumenty przekazywany przez oferenta do każdej dostawy w formie elektronicznej na adres Zamawiającego.
Zadanie nr 5: Odczynniki do wykrywania obecności larw włośni
	Lp.
	Przedmiot

zamówienia
	Opis - parametry techniczne
	Podstawowa jednostka miary

(j.m.)
	Ilość podstawowych

jednostek miar

(j. m.) 
	Wymagany termin gwarancji, ważności
	inne

	1.
	Pepsyna 2000 FIP/g


	postać proszku, wilgotność nie większa niż 2,9% i aktywności enzymatycznej nie gorszej niż 1:10 000 NF


	op. a’5 g


	600
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostarczenia
	Certyfikat jakości dla każdej serii

	2.
	Pepsyna 2000 FIP/g


	postać proszku, wilgotność nie większa niż 2,9% i aktywności enzymatycznej nie gorszej niż 1:10 000 NF


	op.500g 


	6
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostarczenia
	Certyfikat jakości dla każdej serii

	3.
	Kwas solny 25% dla weterynarii
	cz.d.a  

roztwór o zawartości 25%±1,0% gęstości ok. 1,124 g / cm3-
	Fiksonalka lub ampułka 8 ml
	600
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostarczenia
	Certyfikat jakości dla każdej serii

	4.
	Kwas solny 25% dla weterynarii
	cz.d.a  

roztwór o zawartości 25%±1,0% gęstości ok. 1,124 g / cm3-
	op.1000ml
	4
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostarczenia
	Certyfikat jakości dla każdej serii


WYMAGANIA:
    
1.  Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywała się na podstawie zamówienia wysyłanego każdorazowo przez Zamawiającego.       


2.  Transport przedmiotu zamówienia do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych
     3.  Certyfikat jakości i inne dokumenty przekazywany przez oferenta do każdej dostawy w formie elektronicznej lub papierowej na adres Zamawiającego. 

Zadanie nr 6: Wzorce do AAS

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis - parametry techniczne
	Podstawowa jednostka miary

(j.m.)
	Ilość podstawowych

jednostek miar

(j. m.) 
	Wymagany termin gwarancji, ważności
	inne

	1.
	kadm r-r wzorcowy w 2% HNO 3     stężenie 1000mg/l    
	Roztwór wzorcowy kadmu w odniesieniu do

SRM z NIST w 2% HNO3, 1000 mg/l Cd
	op.100ml
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia
	1/producent CRM posiadający akredytacje ISO 17034 oraz ISO 17025

2/certyfikat CRM

zawierający moc wzorca wraz z niepewnością pomiaru

	2.
	Rtęć r-r wzorcowy w 2% HNO 3     stężenie 1000mg/l    
	Roztwór wzorcowy rtęci w odniesieniu do

SRM z NIST w 2% HNO3, 1000 mg/l Hg
	op.100ml
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia
	

	3.
	ołów r-r wzorcowy w 2% HNO 3     stężenie 1000mg/l    
	Roztwór wzorcowy ołowiu w odniesieniu do

SRM z NIST w 2% HNO3, 1000 mg/l Pb
	op.100ml
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia
	

	4.
	żelazo r-r wzorcowy w 2% HNO 3     stężenie 1000mg/l    
	Roztwór wzorcowy żelaza w odniesieniu do

SRM z NIST w 2% HNO3, 1000 mg/l Fe
	op.100ml
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia
	

	5.
	selen r-r wzorcowy w 2% HNO 3     stężenie 1000mg/l    
	Roztwór wzorcowy selenu w odniesieniu do

SRM z NIST w 2% HNO3, 1000 mg/l Se
	op.100ml
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia
	

	6.
	wapń r-r wzorcowy w 2% HNO 3     stężenie 1000mg/l 

   
	Roztwór wzorcowy wapnia w odniesieniu do SRM z NIST w 2% HNO3, 1000 mg/l Ca
	op.100ml
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia
	

	7.
	wzorzec wielopierwiastkowy VII do chromatografii kationowej         r-r wzorcowy (9 pierwiastków w 0,001 mol HNO 3  stężenie 100mg/l)
	r-r wzorcowy (9 pierwiastków Ba, Ca, NH4, K, L i Mg, Mn, Na, Sr) w. 0,001 mol HNO 3     stężenie 100 ±0,5 mg/l)
	op.100ml
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia
	


    WYMAGANIA:

 1.  Produkty muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC 17025, ISO 17034 

                2.  Dostawa będzie wywoływana każdorazowo przez zamawiającego w formie zamówienia przesyłanego droga elektroniczną.  

                3.  Transport przedmiotu zamówienia do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta.

                4.  Certyfikat jakości i inne dokumenty przekazywany przez oferenta do każdej dostawy w formie elektronicznej lub papierowej na adres zamawiającego. 
Zadanie nr 7: Wzorce do ICP

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis - parametry techniczne
	Podstawowa jednostka miary

(j.m.)
	Ilość podstawowych

jednostek miar

(j. m.) 
	Wymagany termin gwarancji, ważności
	inne

	1.
	Wzorzec wielopierwiastkowy r-r wzorcowy w 5% HNO 3     stężenie 100mg/l                           
	Roztwór wzorcowy 26 pierwiastków (As, Ag, Al., Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn) w 5% HNO3 o stęż. 100mg/l±0,5 mg/l
	op.100-125 ml
	1
	Co najmniej 18 miesięcy od daty dostarczenia
	1/producent CRM posiadający akredytacje ISO 17034 oraz ISO 17025

2/certyfikat CRM

zawierający moc wzorca wraz z niepewnością pomiaru

	2.
	fosfor r-r wzorcowy w 5% HNO 3     stężenie 1000mg/l    
	Roztwór wzorcowy fosforu w 5% HNO3, o stęż. 1000 mg/l P
	op.100-125 ml
	1
	Co najmniej 18 miesięcy od daty dostarczenia
	


WYMAGANIA:

1.  Produkty muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC 17025, ISO 17034.

2.  Dostawa będzie wywoływana każdorazowo przez Zamawiającego w formie zamówienia przesyłanego droga elektroniczną.  
3.  Transport przedmiotu zamówienia do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta.
4.  Certyfikat jakości i inne dokumenty przekazywany przez oferenta do każdej dostawy w formie elektronicznej lub papierowej na adres Zamawiającego.
Zadanie nr 8: CRM

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis - parametry techniczne
	Podstawowa jednostka miary

(j.m.)
	Ilość podstawowych

jednostek miar

(j. m.) 
	Wymagany termin gwarancji, ważności
	inne

	1.
	materiał referencyjny paszowy LGC 7173
	Wartości referencyjne składników z określoną niepewnością rozszerzoną

dla: azot, wilgotność, popiół surowy, włókno surowe, tłuszcz surowy,

Ca, Cl, Mg, P, K, Na, Mn, Fe, Zn, matryca: pasza
	op. 50 g
	3
	Co najmniej 10 miesięcy od daty dostarczenia
	Certyfikat jakości dla każdej serii+

ISO 17034

	2.
	FAPAS T0748QC
Materiał referencyjny
	Mat. referencyjny- Wartości referencyjne składników z określoną niepewnością rozszerzoną

dla: Cd, Hg, Pb, Se
	op. 50 g
	1
	Co najmniej 10 miesięcy od daty dostarczenia
	Certyfikat jakości dla każdej serii

	3.
	FAPAS T0555QC
Materiał referencyjny
	Mat. referencyjny- Wartości referencyjne składników z określoną niepewnością rozszerzoną

dla: Cd, Hg, Pb, As
	op. 50g
	1
	Co najmniej 10 miesięcy od daty dostarczenia
	Certyfikat jakości dla każdej serii

	4.
	FAPAS TYG018M

Materiał referencyjny
	Mat. referencyjny-Wartości referencyjne składników z określoną niepewnością rozszerzoną dla histaminy, matryca: ryby
	op. 145g
	1
	Co najmniej 10 miesięcy od daty dostarczenia
	Certyfikat jakości dla każdej serii

+ISO 17034

	5.
	FAPAS T0251QC

Materiał referencyjny
	Mat. referencyjny-Wartości referencyjne składników z określoną niepewnością rozszerzoną

dla kokcydiostatyków: narasyna, salinomycyna, matryca: pasza
	op. 40g
	2
	Co najmniej 10 miesięcy od daty dostarczenia
	Certyfikat jakości dla każdej serii

	6.
	ERM-BC210

Materiał referencyjny
	Mat. referencyjny-Wartości referencyjne składników z określoną niepewnością rozszerzoną

dla selenu
	op.15 g
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia
	Certyfikat jakości dla każdej serii

+ISO 17034


WYMAGANIA:

           1.  Produkty muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC 17025
    
2.  Dostawa będzie wywoływana każdorazowo przez Zamawiającego w formie zamówienia przesyłanego droga elektroniczną.  


3.  Transport przedmiotu zamówienia do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta.


4.  Certyfikat jakości i inne dokumenty przekazywany przez oferenta do każdej dostawy w formie elektronicznej lub papierowej na adres Zamawiającego. 
Zadanie nr 9: Odczynniki chemiczne -A
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis - parametry techniczne
	Podstawowa jednostka miary

(j.m.)
	Ilość podstawowych

jednostek miar

(j. m.) 
	Wymagany termin gwarancji, ważności
	inne

	1.
	kwas siarkowy 95-97 %   
	Cz.d.a  

Zawartość(alkalimetrycznie) ≥95%

NH4 ≤1 ppm

Azotany (NO3)   ≤0,2 ppm

Pozostałość po odparowaniu ≤3 ppm  
	op.2500ml
	2


	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	2.
	kwas solny r-r 0,1 mol/l  
	Cz.d.a  

stężenie w 20 ºC 0,1mol/l±0,003 mol/l
	op. 10000 ml
	3
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	3.
	kwas azotowy 65 %  
	Cz.d.a 

Zawartość (alkalimetrycznie) ≥65%

metale ciężkie (jako Pb) ≤0,2 ppm

Ca≤0,1ppm, Fe≤0,1ppm

Cu≤0,01ppm, K≤0,1ppm

Mn≤0,01ppm, Na≤0,2ppm

 Zn≤0,02ppm, Mg≤0,05ppm

Pb≤0,010 ppm, Cd≤0,010ppm
	op.2500 ml
	2
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	4.
	kwas solny 37%   
	Cz.d.a 

Zawartość(alkalimetrycznie) 36,5-38%

zawartość As≤0,01ppm

metale ciężkie (jako Pb) ≤1 ppm
	op. 2500 ml
	6


	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z

Dostawą



	5.
	tlenek lantanu (III) do AAS
	Do absorpcyjnej spektrometrii atomowej

zawartość (kompleksome trycznie) (≥ 99,5%

Ca≤0,005%, Cu ≤0,0003 %

Fe≤0,002%, Mg≤0,0003%
	op. .25 g
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	6.
	Tlenek magnezowy  
	Cz.d.a  

Zawartość (kompleksometrycznie) ≥ 97%

Substancje rozp. w wodzie ≤0,5% 

Substancje rozp. w kwasie solym ≤0,1%  
	op. 100 g
	2
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	7.
	Monowanadan amonowy
	Cz.d.a  

Zawartość (miareczkowanie za pomocą Fe II) ≥ 99,0%

Fosforany (PO4) ≤ 0,005%
	op. 100 g
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	8.
	4-(dimetyloamino)benzaldehyd)
	Cz. d.a 

Czystość min.99%,

zawartość metali ciężkich   ≤ 0.001 %, pozostałość po

spaleniu max.0,1%,

Wilgotność (suszenie) ≤ 0,5%
	op. 100g
	2
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	9.
	Extran MA 02 neutral  
	Ciekły obojętny koncentrat

pH 6-8

gęstość 1,057- 1,067

objętość piany ≥80ml
	op. 2500 ml
	7


	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	10.
	bufor fosforanowy pH 7
	Roztwór buforowy

pH 7,00 ± 0,01(20•C) fosforan dwusodowy/fosforan jednopotasowy),
	op. 1000ml
	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	11.
	żel krzemionkowy ze wskaźnikiem wilgotności
	Granulki 1-3 mm, pomarańczowy wskaźnik zawilgocenia, przyjazny dla środowiska

Nie zawierający metali ciężkich
	op. 1 kg
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	12.
	kwas trichlorooctowy 
	cz.d.a. 

zawartość ≥99,5%

wygląd postać krystaliczna. 

Rozpuszczalność (200 g/l wody) -wygląd roztwór przejrzysty
	op. 100 g
	2
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	13.
	Chlorek cezu
	Cz.d.a
	op.  25g
	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	14.
	Glicyna
	Cz. d.a 

zawartość ≥99,7%

pH (50g/l CO2-woda wolna) 5,9-6,3
Amon (NH4) ≤0,02%
	op. 100g


	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	15.
	heptamolibdenian amonowy tetrahydrat
	Cz. d. a 

zawartość (jako MoO3) ≥81 %

zawartość{(NH4)6Mo7O24x4 H2O) ≥99.0%
	op. 250 g
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	16.
	Borowodorek sodu


	Cz.d.a

Min 96%

Zawartość Arsenu ≤ 0,001%, selenu≤ 0,0002%
	op 100 g
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	17.
	Octan cynku, dihydrat
	Cz.d.a

Zawartość (kompleksometrycznie) 99,5-101,0%

Chlorki ≤0,0005%
	op 250g
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	18.
	Heksacyjanożelazian (II)potasowy, trihydrat
	Cz.d.a

Czystość≥ 99,0%

chlorki≤0,01%
	op 100g
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	19.
	L-cysteina
	Cz.d.a.

Do analizatora rtęci MA-2

Czystość≥98% C3H7NO2S

M=121,16g/mol
	op 25g
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	20.
	Węglan wapnia
	Cz.d.a

Zawartość (kompleksometrycznie) 

98,5-100,5%
	op.250g
	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	21.
	Azotan magnezowy heksahydrat
	Cz.d.a
	op. 500g


	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	22.
	Węgiel aktywny
	Cz.d.a
	op.250g
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	23.
	1-octanesulfonic acid sodium salt
	Cz.d.a

Biały proszek

Po rozpuszczeniu r-ór bezbarwny,klarowny
	op.5g
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	24.
	Siarczan amonu
	Cz.d.a, zawartość (alkalimetrycznie) ≥99,5%, azotany ≤0,001%, strata przy suszeniu (105st.C) ≤0,1%, związki nierozpuszczalne ≤0,001%, pH roztwór 5% wodny, 25 st. C-5,0-6,0
	op. 100g
	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą


 WYMAGANIA:
    
1.  Dostawa będzie wywoływana każdorazowo przez Zamawiającego w formie zamówienia przesyłanego droga elektroniczną.  


2.  Transport przedmiotu zamówienia do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta.


3.  Certyfikat jakości i inne dokumenty przekazywany przez oferenta do każdej dostawy w formie elektronicznej lub papierowej na adres Zamawiającego.
Zadanie nr 10: Odczynniki chemiczne- B
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis - parametry techniczne
	Podstawowa jednostka miary

(j.m.)
	Ilość podstawowych

jednostek miar

(j. m.) 
	Wymagany termin gwarancji, ważności
	inne

	1.
	Alkohol etylowy 96%
	 cz.d.a , 

zawartość min 96,0%(v/v)  

metanol max 0,05%  
	op.500ml
	15


	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą



	2.
	azotan(V) palladu - 0,65 % modyfikator matrycy do AAS
	modyfikator matrycy do AAS

- skład 6,5 g Pd (NO3)2x2H2O/l 1% HNO3(3µg Pd/µl) 
	op.100ml
	1


	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą



	3.
	di-wodorofosforan amonu 4% modyfikator matrycy do AAS
	modyfikator matrycy do AAS

-skład 40g (NH4) H2PO4/l H2O (33 µg PO4/ µl) 
	op.100ml
	1


	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą



	4.
	azotan(V) magnezu- 2,11 % modyfikator matrycy do AAS  
	modyfikator matrycy do AAS -skład 21,1gMg (NO3)2x6H2O/l H2O (2µg Mg/µl) 
	op.100 ml
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą



	5.
	Dodatek M substancja pomocnicza w laboratoriach
	Sodu węglan bezwodny (Na2CO3) - 30,0-35,0%

Wapnia wodorotlenek Ca (OH)2- 65,0-70,0 %
	op.500g
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą



	6.
	Podchloryn sodu roztwór
	Zawierający 6-14% aktywnego chloru
	op.1000ml
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	7.
	Alkohol etylowy 70%
	Cz.d.a

zawartość min 96,0%(v/v)  

metanol max 0,05%  
	op.500ml
	2
	Co najmniej 36 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	8.
	Azotan srebra 0,1mol/l

Roztwór mianowany
	Cz.d.a

C(AgNO3) =0,1mol/l(0,1N)
	op.1000ml
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	9.

	Chromian potasu
	Cz.d.a

Chlorki ≤0,001%
	op.250g
	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	10.
	Amoniak 25% roztwór
	Cz.d.a
	op.1000ml
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	11.
	Octan ołowiu
	Cz.d.a
	op.100g
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	12.
	Aceton
	Cz.d.a
	op. 2500ml
	15
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	13.
	Wodorotlenek sodu
	Cz.d.a , 

wygląd zewnętrzny płatki, pastylki lub granulki o jednorodnej barwie, zawartość ≥ 98,8%
	op. 1kg
	32
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	14.
	Tetrachloroetylen
	Cz.d.a
	op. 1000ml
	8


	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	15.
	Eter naftowy
	Cz.d.a
	op.1000ml
	30
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	16.
	Eter dietylowy
	Cz.d.a
	op.1000ml
	10
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	17.
	Kwas borowy
	Cz.d.a
	op.1kg
	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	18.
	glicerol
	Cz.d.a
	op. 1000ml
	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości do każdej serii wymagany wraz z dostawą

	19.
	propanol
	Odczynnik o gęstości 0,785-0,787 g/cm3 w temp. 20•C
	op.50ml
	2
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	20.
	Dimethyl Sulfokside
	Produkt Sigma-Aldrich lub równoważny; 

Cechy równoważności: czystość > =99,7%, sterylizowany, filtrowany, właściwy do zastosowania w metodach hodowli komórkowych; poziom endotoksyn <= 1 EU/ml; niewykazujący cytotoksyczności i nie powodujący nienormalnego wzrostu komórek;
	op.50 ml
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	21.
	Trizma Pre-set Crystals- BioPerformance Certified, pH 9,0
	Produkt Sigma -Aldrich o pH 9,0 lub równoważny


	op.100g
	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	22.
	Czerwień metylowa
	Wskaźnik

fioletowoczerwony lub brązowoczerwony proszek

Zmiana barwy w zakresie

pH 4,4-6,2

czerwona-żółtopomarańczowa
	op.5g
	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	23.
	Zieleń bromokrezolowa
	Wskaźnik

Biały lub żółtobrązowy proszek

Zmiana barwy w zakresie

Żółta- pH 3,8

Niebieska – pH 5,4
	op.5g
	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	24.
	Kwas cytrynowy
	Cz.d.a
	op. 1000g
	2
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	25.
	0,1N NaOH

r-r mianowany
	r-r mianowany 0,1 N wodorotlenku sodu
	op.500ml
	1
	Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą

	26.
	Kwas solny 37%
	Cz.d.a
	op.1000ml
	4
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą


WYMAGANIA:
    1.  Dostawa będzie wywoływana każdorazowo przez Zamawiającego w formie zamówienia przesyłanego droga elektroniczną.  


 2.  Transport przedmiotu zamówienia do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta.


 3.  Certyfikat jakości i inne dokumenty przekazywany przez oferenta do każdej dostawy w formie elektronicznej lub papierowej na adres Zamawiającego. 
Zadanie nr 11: Wzorce histaminy, kokcydiostatyków i chemiczne
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis - parametry techniczne
	Podstawowa jednostka miary

(j.m.)
	Ilość podstawowych

jednostek miar

(j. m.) 
	Wymagany termin gwarancji, ważności
	inne

	1.
	narazin from Streptomyces

Wzor empiryczny C43H72O11
	Czystość (HPLC)) ≥98,00%

Rozpuszczalność(stężenie)-19,6-20,40 mg/ml
	op. 25 mg
	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą 

+ISO 17034

	2.
	histamine dihydrochloride
	Czystość ≥ 99,7 %±0,2%
	op. 500 mg
	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą+

ISO 17034

	3.
	 Urea
	Czystość ≥ 97,3 %±0,3%

Cas 57-13-6
	op. 1g
	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą+

ISO 17034

	4.
	Ammonium sulfate
	Wzorzec analityczny do oznaczania azotu metodą Kjeldahla zgodny z NIST SRM 194

Cas 7783-20-2
	op. 25 g
	1
	Co najmniej 24 miesiące od daty dostawy
	Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą+

ISO 17034


WYMAGANIA:
1. Produkty muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC 17025, ISO 17034 oraz ISO Guide 31. Certyfikaty jakości i inne dokumenty przekazywane każdorazowo wraz z dostawą.
2. Transport przedmiotu zamówienia do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta.      
3. Dostawa będzie wywoływana przez Zamawiającego w formie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną.                                                                                       

7

