Pakiet 5 (dostawa - Warszawa) – termin dostawy 7 dni

| Tabela 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zasilacz awaryjny UPS |  | Ilość – 1 sztuka |
| Wymagania minimalne: |  |  |
| 1. | Topologia | Line-interactive |
| 3. | Napięcie wejściowe | 230 +/- 10% V |
| 4. | Moc (waty) | min. 720 W |
| 5. | Moc (VA) | min. 1200 VA |
| 6. | Czas podtrzymania przy połowie obciążenia | min. 12 minut |
| 7. | Zakres napięcia wejściowego (VAC) | min. 167 - 295 V |
| 8. | Czas przełączania na UPS (typowy czas transferu) | maks. 4 ms |
| 9. | Gniazda wejściowe/wyjściowe | min. - 1 x IEC C14 - 5 x FR - RJ-11 - RJ-45 - USB |
| 10. | Sygnalizacja pracy | Min. - Wyświetlacz LCD na przednim panelu - Dźwiękowa |
| 11. | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | tak |
| 12. | Typ obudowy | Tower |
| 15. | W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych. |  |
| 15.1 | Gwarancja 24 miesiące |  |
| 16. | W zakresie innych cech. |  |
| 16.1 | UPS musi być fabrycznie nowy |  |
| 17. | W zakresie certyfikatów i standardów. |  |
| 17.1 | Deklaracja zgodności CE - dopuszcza się złożenie w języku angielskim (należy dołączyć do oferty) |  |