	[image: image1.jpg]



	

	Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika
	

	 
  
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
 t +48 32 43 92 104, f +48 32 42 24 124 
zastepca.spiewok@um.rybnik.pl
	


	ZP.271.4.2026
	2026-43265
	[image: image2.png]




	


	Rybnik, dnia 20 lutego 2026 r.



Dot.: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zamówienia, pn. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych oraz przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz budowa sieci oświetleniowej na ul. Strąkowskiej (projektuj i buduj).
Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Czy Zamawiający może wyjaśnić, z jakich przyczyn dopuszcza zastosowanie słupów kompozytowych wyłącznie w przypadku zbliżenia do linii napowietrznych, pomimo że ich właściwości użytkowe (nieprzewodność elektryczna, odporność na korozję, brak konieczności konserwacji) mają zastosowanie na całym obszarze realizacji inwestycji?
Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów kompozytowych na całym obszarze realizacji inwestycji ze względu na przyszłe usługi związane z konserwacją i utrzymaniem instalacji doświetleń przejść dla pieszych (za wyjątkiem wskazanych miejsc w dokumentacji przetargowej gdzie występuje zbliżenie do linii wysokiego napięcia). Zastosowanie kilku rodzajów słupów w mieście podwyższy koszt przedmiotowych prac, gdyż firma serwisowa musi mieć zapasowe materiały dla kilkunastu słupów (w przypadku uszkodzeń zewnętrznych, uszkodzeń wnęk firma musi posiadać na stanie odpowiednie części). A zatem Zamawiający nie dopuszcza słupów kompozytowych poza lokalizacjami, gdzie występuje strefa zbliżeń do sieci wysokiego napięcia (przedmiotowe lokalizacje są podane w dokumentacji przetargowej).
Pytanie 2. Czy Zamawiający potwierdza, że priorytetem inwestycji jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury drogowej i pieszej, niezależnie od lokalizacji słupów, w tym także poza strefą zbliżeń do linii napowietrznych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o potwierdzenie dopuszczenia słupów kompozytowych na całym zakresie zadania.
Odpowiedź. Zamawiający potwierdza, że priorytetem inwestycji jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury drogowej i pieszej poprzez zapewnienie odpowiedniego natężenia oświetlenia na przejściach dla pieszych oraz poprzez zastosowanie odpowiednich, certyfikowanych, dopuszczonych do stosowania materiałów budowlanych, w tym słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów kompozytowych na całym obszarze realizacji inwestycji.
Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika https://bip.um.rybnik.eu/rodo. Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.
ESOD: 2026-43265
Przyg: Ewa Szwelengreber
ESOD: 2026-43265



Przyg: Ewa Szwelengreber

[image: image1.jpg][image: image2.png]