## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Załącznik nr 1 - Implanty do zabiegów artroskopowych z osprzętem
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych niewchłanialny z materiału UHMWPE, Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26mm. | 2 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych niewchłanialny z materiału UHMWPE w postaci zamkniętej pętli. Nić pętli pleciona jednokolorowa. Jedna pętla w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości pętli 50cm, atraumatycznie połączona z igłą prostą o długości 75 mm. | 2 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych niewchłanialny z materiału UHMWPE. Nić pleciona bezrdzeniowa w tym jedno włókno w innym kolorz. Dwie nici różnokolorowe w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm bez igły. | 2 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych niewchłanialny z UHMWPE w kształcie taśmy o grubości 2,5mm o dł 20cm zakończonej z kazdej strony nicia pleciona o gr USP 2 o długościach 40cm, bez igły. | 2 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych niewchłanialny z UHMWPE. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 1 wg USP i długości min 90cm bez igły. | 2 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych niewchłanialny z UHMWPE. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 0 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. | 2 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych niewchłanialny z UHMWPE. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2/0 wg USP i długości min 90cm bez igły. | 2 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych szycia łąkotki z UHMWPE. Nić pleciona wielowłóknista Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2/0 wg USP i długości 75cm z dwiema igłami prostymi o dł. 330mm. | 2 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Zestaw do szycia łąkotki OUTSIDE-IN zawierający trzy prowadnice i dwa mandryny z pętlami nitinolowymi, sterylne | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,2mm dł 30cm, niesterylny. Niesterylne. | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,3mm, z okiem , dł. 440cm. Niesterylne. | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,3mm, z okiem , dł. 400cm. Niesterylne. | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z niewchłanialną plecioną pętlą z materiału UHMWPE. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętlę i z dwoma niciami prowadzącymi o gr 2 i 5. Pętla o długości 15mm, 20mm, 25mm. Implant przechodzący przez kanał kostny od 4,5mm. Implant sterylny. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny. | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego przeszczepu BTB (kość-ścięgno-kość), składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm. dł. 12 mm, wys. 2 mm i grubość 4 mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm. sterylny. | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Implant niewchłanialny do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszająca swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm. dł. 12 mm, wys. 2 mm i gr. 4 mm, z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej nici do obrócenia guzika oraz 2 otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr. 4,5 mm, sterylny. | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Wiertło do wstecznego wiercenia kanałów kostnych o średnicy od 7mm do 11mm z rozmiarem co 0,5mm, sterylne | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Implant - pętla zaciskowa bez guzika z dwoma lejcami do dociągania pętli, sterylna | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Płytka tytanowa tzw rewizyjna o wym. długości 20mm szerokości 5mm i grubości 2mm z 2 otworami na nici i otworem na pętlę. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Płytka tytanowa o wym długości 12mm szerokości 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Płytka tytanowa okrągła o średnicy 8x11mm grubości 1mm z 2 otworami o polerowanych krawędziach do mocowania na kanale max 4,5mm , sterylna | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
22. | Guzik tytanowy w kształcie kapelusza z dwoma otworami i dwoma szczelinami do mocowania w nałach o śr 4,5mm | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
23. | Guzik tytanowy w kształcie kapelusza z dwoma otworami i dwoma szczelinami do mocowania w nałach o śr 7 i 8mm | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
24. | Guzik tytanowy w kształcie kapelusza z dwoma otworami i dwoma szczelinami do mocowania w nałach o śr 9 i 10, 11mm | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
25. | Implant niewchłanialny, śruba interferencyjna z polimeru polieteroeteroketon. PEEK. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,2 mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 6,7,8,9,10mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 6,7,8,9,10,11 mm dla dł. 25 mm , dla średnicy 7,8,9,10,11 długość 30mm, dla średnicy 8,9,10,11,12 długość 35mm. Implant sterylny. | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
26. | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK. Implant o śr. 3,5mm, 4,75mm, 5,5mm gwintowany zakończony otworem. Implant mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
27. | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK. Implant o śr. 2,9mm kaniulowany zakończony dodatkowym oczkiem z PEEK na czubku podajnika. Implant mocowany poprzez wbicie w kanał kostny. Sterylny | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
28. | Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside obsługiwany tylko jedną ręką, sterylny. Zestaw skłądający się z dwóch implantów z PEEK połączonych niewchłanialną nicią o gr USP2/0 z zaciskowym węzłem. Implanty z materiału PEEK o charakterystycznym cylindrycznym kształcie z dwoma otworami na nici oraz w części dystalnej Implany położone na jednej prowadnicy wykonanej z odkształacalnego materiału pozwalającaego na dostosowanie krzywizny prowadnicy każdorazowo do warunków anatomicznych. Czubek prowadnicy fabrycznie wygięty o kąt 27 stopni , prosty lub tzw reverse zagięty do dołu o kąt (-5%). Głębokość implanatcji regulowana poprzez manualne skracanie lub wydłużanie osłonki prowadnicy na rękojeści z użyciem guzika suwnego umieszczonego poniżej spustu . Implanty wysuwane poza obręb prowadnicy za pomocą półautomatycznego okrągłego kołnierza 360 stopni, o charakterystycznym dwupoziomowym odbiciu kołnierza po każdej implantacji implantu powracającego do pozycji roboczej po każdym użyciu. | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
29. | Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny, skłądający się z dwóch implantów z PEEK połączonych niewchłanialną nicią o gr USP2/0 z zaciskowym węzłem. Implany położone na jednej prowadnicy. Głębokość implanatcji regulowana poprzez mechaniczne obcięcie osłonki prowadnicy. Pierwszy implant mocowany poprzez wkłucie w tkanki i obrócenie prowadnicy drugi poprzez wkłucie i wypchnięcie go poza prowadnicę za pomoca suwaka na rękojeści Zestaw do obsługi tylko jedną ręką. | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
30. | Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny, skłądający się z dwóch implantów z PEEK połączonych niewchłanialną nicią o gr USP2/0 z zaciskowym węzłem. Implanty położone na dwóch prowadnicach, wypychanych przez dwa niezależne guziki po obu stronach rękojeści, zestaw sterylny. | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
31. | Sterylne narzedzie do dociskania węzła z systemem do obcinania nici o gr USP 2/0, sterylne. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
32. | Prowadnice kaniulowane do szycia łąkotki w technice inside-out, wielorazowe | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
33. | Igła z oczkiem do szycia łakotki w technice inside-out, niesterylna | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
34. | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK. Implant w formie monobloku o śr 2,8mm, 3,5mm, 4,5mm, 5,0mm 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant mocowany na presfit w kanale kostnym. Implant z podajnikiem w zestawie z przeciągaczem do nici, sterylny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
35. | Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm Mocowanie implantu bez użycia narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentarium do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w nić niewchłanialną z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorową uzbrojoną w igły o krzywiźnie 1/2 koła okrągłe dł 26mm. Implant sterylny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
36. | Implant bezwęzłowy kaniulowany z materiału niewchłanilanego PEEK dostepny w śr 3,5mm i 5,0mm,z tytanowym czybkiem penetrującym z oczkiem do przeciągnięcie do 4 nici o gr USP 2 lub dwóch tasm o szer. 2,5mm. Mocowanie w kanale kostnym. Implant sterylny. | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
37. | Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm, 6,5mm Mocowanie implantu bez użycia narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentarium do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojone w igły o krzywiźnie 1/2 koła okrągłe dł 26mm. Implant sterylny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
38. | Kotwica wbijana śr 1,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 ruchomą w oczku kotwicy. Kotwica przezierna w RTG sterylna. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
39. | Kotwica wbijana śr 1,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 ruchomą w oczku kotwicy. Nić uzbrojona w igłę. Kotwica przezierna w RTG sterylna. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
40. | Kotwica wbijana śr 2,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z dwiema niciami niewchłanialnymi o gr USP 2 ruchomymi w oczku kotwicy. Kotwica przezierna w RTG sterylna. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
41. | Kotwica wbijana śr 2,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z dwiema niciami niewchłanialnymi o gr USP 2 ruchomymi w oczku kotwicy.Nici uzbrojowe w igły. Kotwica przezierna w RTG sterylna. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
42. | Kotwica wbijana śr 2,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z dwiema niciami niewchłanialnymi o gr USP 2 ruchomymi w oczku kotwicy na podajniku przystowoanym do wbicia w kość w celu umocowania kotwicy Kotwica przezierna w RTG sterylna. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
43. | Implant niewchłaniany z nici UHMWPE. Implant o śr 2,7mm wprowadzany w otwór kostny i implantowany poprzez wysunięcie go z prowadnicy i utworzenie tzw" piłeczki" pod granicą kością korowej. Implant z dwiema niciami o grubości USP 2. Implant na podajniku. Jałowy. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
44. | Zestaw narzędzi dostępowych do kotwic miękkich o śr 2,7mm, sterylne | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
45. | Implant niewchłaniany z nici UHMWPE. Implant o śr 1,7mm wprowadzany w otwór kostny i implantowany poprzez wysunięcie go z prowadnicy i utworzenie tzw" piłeczki" pod granicą kością korowej. Implant z jedna nicią o grubości USP 2. Implant na podajniku. Jałowy. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
46. | Implant niewchłaniany z nici UHMWPE. Implant o śr 1,7mm wprowadzany w otwór kostny i implantowany poprzez wysunięcie go z prowadnicy i utworzenie tzw" piłeczki" pod granicą kością korowej. Implant z jedna nicią o grubości USP 2 uzbrojony w igły. Implant na podajniku. Jałowy. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
47. | Zestaw narzędzi dostępowych do kotwic miękkich o śr 1,7mm, sterylne | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
48. | Narzędzie do przeszywania tkanek i łapania nici z wygięciami -45 st w lewo i prawo, 70 stopni oraz łuk, sterylne | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
49. | Kotwica tytanowa mikro śr 1,3mm z nicią niewchłanialna o gr USP 3/0 z igłą , kotwica sterylna. | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
50. | Kotwica tytanowa mikro śr 1,8mm z nicią niewchłanialna o gr USP 2/0 z igłą , kotwica sterylna. | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
51. | Kotwica tytanowa mikro śr 2,0mm z dwoma niciami niewchłanialnymi o gr USP 2/0 uzbrojonymi w igły, kotwica sterylna. | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
52. | Wiertła do tworzenia kanałów do mocowania kotwic o średnicy 1,3mm oraz 1,8mm | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
53. | Implant niewchłanialny, tytanowy, samogwintujący, wkret gwintowany na całej długości, o srednicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowrgo nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niwchłanialne z UHMWPE o gr USP 2 różnokolorowe wychodzace z tylnej kaniulacji implantu i mocowane wewnątrz kotwicy. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakowitczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
54. | Implant niwchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o śr 2,8 i 3,5 mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicą wraz z odległością od czubka penetrującego. Wkret tytanowy z jedną lub dwiema niciami niewchłanialnymi o gr 2 z igłami lub bez . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. implant sterylny w zestawie z drutem wiercącym do twardej kości. | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
55. | Implant niewchłanialny bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK z pierścieniami antywyrwaniowymi o śr 2,3mm z konikalnym czubkiem z oczkiem z jedną micią o gr 2 wg, USP. Implant mocowany poprzez wbicie w kanał kostny. Sterylny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
56. | Implant niewchłanialny tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe. | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
57. | Zestaw do zabiegu tenodezy bicepsa składający się z implantu niewchłanialnego do mocowania zewnątrzkorowego, składającego się z guzika tytanowego z czterema otworami o szer. 3,9mm oraz długości 12mm, zamontowanego na specjalnym narzędziu, specjalnej pętli ze wzmacnianej nitki dwukolorowej o gr. 2 wg USP z igłą oraz jednorazowego kaniulowanego wiertła o śr. 4,5mm z dedykowanym drutem prowadzącym. Implant przechodzący przez kanał kostny od 4,5mm. Implant sterylny. | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
58. | Zestaw wielorazowy do przeszczepu bloczków chrzęstno-kostnych w różnych średnicach 6mm, 8mm, 10mm, niesterylne | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
59. | Membrana kolagenowa dwustronna wytworzona z końskiego kolagenu typu 1 z ścięgna Achillesa. Dostepna w rozmiarze 30x30mm o grubości 0,2mm. Sterylna | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
60. | Płynny preparat dostawowy przeznaczony do regeneracji chrząstki oraz regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych, sterylny | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
61. | Igła do szycia tkanek z półotwartym oczkiem do automatycznego przeszywania tkanek do manualnego przeszywacza z możliwością wyjmowania nici po przeszyciu tkanki – bark | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
62. | Igła do szycia tkanek z półotwartym oczkiem do automatycznego przeszywania tkanek do manualnego przeszywacza z możliwością wyjmowania nici po przeszyciu tkanki – kolano | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
63. | Narzędzie do automatycznego przeszywania tkanek z możliwościa założenia i przeszycia dwóch nici przy jednym włożeniu narżedzia do stawu oraz z możliwością jednoczesnego wyciągnięcia oby przeszytych nici | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
64. | Narzędzie do automatycznego przeszywania tkanek dostosowane do szycia łąkotki oraz więzadła krzyżowego z możliwością przeszycia nici oraz jednoczesnego wyciągnięcia przeszytych nici | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
65. | Kaniula artroskopowa, sterylna różne długości i rozmiary. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
66. | Kaniula silokonowa miękka do barku lub kolana rozmiary: 8x30 i 8x40. 1op. zawiera 2 szt, ale oddzielnie pakowane, każda w sterylnym opakowaniu. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
67. | Płytka tytanowa blokowana T-kształtna z otworami 3+5, blokowanymi. Grubość 4,0mm, niesterylna | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
68. | Śruba tytanowa, blokowana, samogwintująca o śr. 5,0mm, niesterylna | 8 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
69. | Śruba tytanowa, korowa, samogwintująca, o śr. 4,5mm, niesterylna. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
70. | Drut wiercacy systemowy do zabiegów osteotomii o dł 20cm i śr 2,0mm, niesterylny | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
71. | Śruba tytanowa kaniulowana kompresyjna bezgłowowa, z gnizadem hex , śruba o średnicy 2,5 i 3,5mm , niesteryna | 6 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
72. | Zestaw do stabilizacji niestabilości więzozrostu kruczo-obojczykowego, składającego się z dwóch guzików połączonych pętlą zaciskową, sterylny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
73. | Zestaw do stabilizacji niestabilości więzozrostu strzałkowo-piszczelowego, składającego się z dwóch guzików połączonych pętlą zaciskową, sterylny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
74. | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 30st, 45st, sterylna | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
75. | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta, 45st, sterylna. Elektroda z sterowaniem manualnym. | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
76. | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 50st,, sterylna | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
77. | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 90 st, sterylna Elektroda ze sterowaniem manualnym. | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
78. | Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
79. | Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
80. | Zestaw do pompy artroskopowej FMS z dremani odpływowymi do shavera i kaniuli i drenem pacjenta w zestawie. Jałowy. | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
81. | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe o średnicach 2,9mm, 3,4mm , 4,2mm, 5,3mm. Sterylne | 24 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
82. | Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o średnicach 2,9mm, 3,4mm , 4,2mm, 5,3mm. Sterylne | 48 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
83. | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu lub kulistym.Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. Sterylne | 12 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
84. | Koszt wypożyczenia pompy artorskopowej, dwurolkowej z interface do shavera | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
85. | Rękojesc shavera | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
86. | Napęd ortopedyczne z nasadkami roboczymi | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
87. | Narzędzia specjalistyczne - optyki - | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia na czas realizacji umowy
DWA ZESTAWY NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ KRZYZOWYCH KOLANA : ACL I PCL. - 2 zestawy
ZESTAW NARZĘDZI DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH STAWU BARKOWEGO - 1 zestaw
ZESTAW NARZĘDZI DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH STAWU BIODROWEGO - 1 zestaw