[image: image2.png]Slelele)s



 


	
	Referat Zamówień Publicznych 

Urząd Miasta Sopotu

ul. Kościuszki 25/27

81-704 Sopot




 Sopot, dnia 11-03-2026 r.

ZP.271.7.IN.2026.BC
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pn.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW W OPERZE LEŚNEJ.
                       Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej: uPzp, publikuje pytania, udziela odpowiedzi: 

Pytanie nr 1 
W celu prawidłowego skalkulowania oferty prosimy o wskazanie sposobu wykonania szprosów w stolarce okiennej. 

Czy należy przyjąć szpros konstrukcyjny, międzyszybowy czy naklejany? 
W przypadku szprosów naklejanych prosimy o informację, czy należy przewidzieć ich wykonanie jednostronne czy dwustronne. 
Odpowiedz na pytanie nr 1
Należy wykonać szprosy naklejane od strony zewnętrznej okna. Szprosy należy kleić w sposób, który zapewni estetyczny wygląd szprosów także od strony wewnętrznej okna.  Ramki w szybie zespolonej w kolorze stolarki. 
Pytanie nr 2

Czy w stolarce drzwiowej należy uwzględnić wyposażenie drzwi w samozamykacze? Jeżeli tak, prosimy o określenie wymaganych parametrów. 

Odpowiedz na pytanie nr 2
W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi wyposażenie drzwi w samozamykacze. 

Pytanie nr 3

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych prosimy o informację, czy należy przewidzieć wyposażenie w regulator kolejności zamykania? Jeżeli tak, prosimy o określenie wymaganych parametrów. 

Odpowiedz na pytanie nr 2
Nie przewidziano wyposażenia drzwi w regulator kolejności zamykania. 

Dokument staje się nieodłączną częścią SWZ. Wszystkie informacje w nim zawarte są wiążące dla Wykonawców i powinny być uwzględnione w składanej ofercie.
	KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
/-/ Michał Banacki  
Wiceprezydent Miasta Sopotu


[image: image1.png]












tel.: (+48 58) 52 13 761, mail: przetargi@um.sopot.pl

www.sopot.pl


